Apraksta I Daļas „Vispārīgā informācija”

Pielikums Nr. 3

SKIČU PROJEKTA SASTĀVS

Skiču projekts jāizstrādā pamatojoties uz Darba uzdevumu, PAU, Metu un Apraksta prasības.

Skiču projekta sastāvs:

| Nr. | Apjoms | Mērogs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vispārīgā daļa: |  |
| 1.1 | būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti, arī inženierizpētes pārskati un tehniskie atzinumi; |  |
| 1.2 | paskaidrojuma raksts un vides pieejamības risinājumu apraksts; |  |
| 2 | Būvprojekta rasējumu daļa: |  |
| 2.1 | vispārīgo rādītāju lapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvprojekta noformēšanu: Tehniski ekonomiskie rādītāji - Būvobjekta ēku virszemes stāvu bruto platība, apbūves laukums, stāvu skaits, telpu neto platība, autostāvvietu skaits, apbūves intensitāte, brīvās teritorijas rādītājs. |  |
| 2.2 | būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna ar zemes gabala robežām | 1/500 |
| 2.3 | savietoto projektējamo inženiertīklu shēma M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna; | 1/500 |
| 2.4 | transporta un gājēju kustības organizācijas shēma un zemes gabala labiekārtošanas risinājuma plāns; | 1/500 |
| 2.5 | Stāvu plāni ar telpu eksplikāciju un pielietotiem materiāliem | 1/200 |
| 2.6 | Jumta plāni | 1/200 |
| 2.7 | D fasādes ar norādītiem apdares materiāliem | 1/200 |
| 2.8 | R fasāde ar norādītiem apdares materiāliem | 1/200 |
| 2.9 | Z fasāde ar norādītiem apdares materiāliem | 1/200 |
| 2.10 | A fasāde ar norādītiem apdares materiāliem | 1/200 |
| 2.11 | Raksturīgie griezumi. | 1/200 |
| 2.12 | Teritorijas vertikālā plānojuma shēma; | 1/500 |
| 2.13 | Ja paredzēta būvniecība un (vai) būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, – konkrēts sadalījums pa būvniecības kārtām, norādot kārtu robežas un secību; |  |
| 2.14 | Principiālie fasāžu mezgli un detaļas | 1/20 |
| 2.15 | Ugunsdrošības principiālo risinājumu apraksts (koncepcija) - ugunsdzēsības tehnikas piebrauktuves, ugunsdrošības nodalījumi, būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klases, evakuācijas risinājumi, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana |
| 2.16 | Arhitektūras un Teritorijas sadaļu principu, risinājumu un pielietoto materiālu apraksts |
| 2.17 | Būvkonstrukciju principiālās slodžu shēmas un apraksts | 1/200 |
| 2.18 | Inženierrisinājumu - Ūdensapgādes un kanalizācijas, Apkures, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas, Siltumenerģijas atgūšanas un Saules enerģijas iegūšanas sistēmas, Elektroapgādes, Vājstrāvu, Ūdens sagatavošanas, BMS un Apmeklētāju plūsmu vadības sadaļu darbības tehnoloģiskie apraksti, sistēmu principiālie risinājumi (koncepcija), sistēmu elementu tehniskie un tehnoloģiskie apraksti. Skiču risinājumi jāizstrādā iekšējiem tīkliem (ieskaitot ventagregātus). |
| 2.19 | Cti materiāli atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktajām prasībām |
|  | Skiču projekts jāizstrādāt latviešu valodā, jāizdrukā papīra formātā un elektroniski CD fromātā (AutoCad vidē un arī konvertētiem pdf formātā). |  |