## kopsavilkuma aprekins
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Dzīvojamās mājas pārbūve
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Par kopējo summu, EUR
Kopējā darbietilpība, c/h
Nr.p.k. | Būvdarbu apjomi Nr. | Darbu veids | Tāmes izmaksas |  | Tai skaitā
|  |  |  | darba alga | Materiāli | Mehānismi | Darbietilpība
|  |  | EUR | EUR | EUR | EUR | c/h
1 | 1 | Vispārējie būvdarbi
2 | 2 | Apkure
3 | 3 | Ventilācija
4 | 4 | Iekšējie ŪK tīkli
5 | 5 | Elektromontāžas darbi
6 | 6 | ESS tikli
7 | 7 | Ugunsdzēsības automātiskā signalizācija
8 | 8 | Apsardzes signalizācija
Kopā
Virsizdevumi ...%
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa ...%
Darba devēja sociālai nodoklis 23.59%
Pavisam kopā bez PVN
Sastādīja:

## celtnieciba
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Dzīvojamās mājas pārbūve
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.1
Vispārceltieciskie darbi
Pamatojums: BP BK un AR daļas
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli |  | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
Mehānismi
Demontāžas darbi (t.sk. būvgružu utilizācija)
1 | Ēkas nedrošo daļu atbalstīšana | kompl | 1
2 | Ēkas dienvidrietumu galā esošās piebūves jumta un pārsegumu demontāža. | m3 | 15.19
3 | Ēkas dienvidrietumu galā esošās piebūves sienu demontāža. | m3 | 18.6
4 | Ēkas dienvidrietumu galā esošās piebūves pamatu un grīdas demontāža līdz būvpamatnei. | m3 | 10.7
5 | Esošo atbalsta sienu, āra kāpņu un laukumu demontāža līdz būvpamatnei. | m3 | 8.55
6 | Esošo pirmā stāva grīdu demontāža virs pagraba līdz vēlves virsmai. Slāņa biezums ~0.3...0.8m. | m2 | 48
7 | Esošo grīdu uz grunts demontāža ~0.5m biezā slānī | m2 | 96.4
8 | Pagrabā dēļu sienu demontāža | m2 | 34.164
9 | Esošā fasādes apšuvuma demontāža atsedzot nesošo konstrukciju, b~130mm | m2 | 298
10 | Pirmā un otrā stāva starpsienu, to daļu demontāža, b~200mm | m2 | 144.406
11 | Dienvidu fasādē telpas 1003 konstrukciju (sienas, griesti) demontāža. b~200mm. | m2 | 31.98
12 | Esošā pirmā un otrā stāva pārseguma siju pilnīga atsegšana (griestu un grīdu demontāža, aizbēruma un melno griestu izņemšana), b~300mm. | m2 | 214
13 | Esošās krāsns un kamīna demontāža | m3 | 3.6653
14 | Esošo jumta konstrukciju atsegšana - seguma un zemseguma demontāža., b~100mm | m2 | 14
15 | Esošā jumta demontāža (seguma, zemseguma un konstrukcijas demontāža), b~280mm. | m2 | 185.95
BK daļa
Atbalstsiena
1 | Zemes darbi ar rokām | m3 | 13.032
2 | Pamatnes škembošana, blietēšana | m3 | 0.66
3 | Veidņu montāža, demontāža, īre | m2 | 35.2 | [11 empty] | 1
4 | Stiegrojuma montāža | kg | 126.72
5 | Atbalstsienas betonēšana C20/25 XC2 | m3 | 3.52
Āra kāpņu, pandusa, grīdsiju pamati
6 | Zemes darbi ar rokām | m3 | 28.4976
7 | Pamatnes škembošana, blietēšana | m3 | 2.8224
8 | Veidņu montāža, demontāža, īre | m2 | 116.6
9 | Stiegrojuma montāža | kg | 122.54
10 | Pamatu betonēšana C20/25 XC2 | m3 | 5.83
Grīdas plātne uz grunts un virs velves
11 | Rupjas smilts pabērums, blietēšana | m3 | 5.6504
12 | Pamatnes škembošana, blietēšana | m3 | 8.8792
12 | Keramzīta izolācija ar cementa pienu ieklāšana b=50-530mm | m2 | 55.22
13 | Siltumizolācijas ieklāšana EPS150 b=100mm | m2 | 103.1
14 | Hidroizolācijas ieklāšana (PE plēve 200mkm) | m2 | 113.41
15 | Stiegrojuma montāža | kg | 322.96
16 | Grīdas betonēšana C20/25 XC2 b=100mm | m3 | 10.01
Ar pamatiem un pagraba pārsegumu saistītie darbi
17 | Pagraba pamatu sienu vājinājuma aimūrēšana ar sarkaniem māla pilnķieģeļiem 50MPa, F100, laukakmeņi | m3 | 5
18 | Pamatu daļu pārmūrēšana ar sarkaniem māla pilnķieģeļiem 50MPa, F100, mūrējuma izšuvošana | m2 | 146
19 | Esošo velvju atjaunošana, plaisu aizdare, vājinājumu aizmūrēšana, mūrējuma izšuvošana. | m2 | 39
20 | Pagraba sienu atjaunošana, plaisu aizdare, vājinājumu aizmūrēšana, mūrējuma izšuvošana. | m2 | 108
21 | Vertikālā pamatu siltumizolācija, EPS150, b=100mm | m2 | 35
22 | Vertikālā pamatu hidroizolācija | m2 | 140
Virszemes daļas darbi
23 | Saglabājamo sienu bojāto daļu atjaunošana,Koka daļu protezēšana, sienu nostiprināšana, nesošās daļas biezums b~160mm | m2 | 357
24 | Esošā lieveņa (telpa 1003) bojāto daļu atjaunošana, nomaiņa, papildināšana.Vainagsijas nomaiņa, statu galu protezēšana / statu nomaiņa un papildināšana | m2 | 24
25 | Pirmā un otrā stāva pārseguma konstrukciju atjaunošana.Koka daļu protezēšana, nomaiņa, pastiprināšana. | m2 | 214
26 | Jumta konstrukciju atjaunošana.Koka daļu protezēšana, nomaiņa, pastiprināšana. | m2 | 14
27 | Jumta konstrukciju izbūve (nomaiņa) | m2 | 186
28 | Skursteņu to galvu atjaunošana pārmūrēšana.Sarkanie māla pilnķieģeļi 50MPa, F100, Jauktā java M100 | m3 | 3.5
29 | Skursteņus nosedzošās betona plāksnes, t.sk. tajās nepieciešamo caurumu izveide | kompl. | 2
30 | Tērauda konstrukciju izgatavošana, montāža | kg | 1042.8
AR daļa
Ārsienas
ĀS-01
1 | Cokola atjaunošana (sk.BK daļu)
2 | Cokola apmešana ar kaļķa javu | m2 | 79.7
3 | Cokola krāsošana ar kaļķu krāsu | m2 | 79.7
ĀS-02
4 | Neblīvo zonu aizpildīšana ar celulozes vati vai kaņepju vates blīvlentām | m2 | 278.3
5 | Sienas nesošās daļas atjaunošana (sk.BK daļu)
6 | Koka karkasa izbūve | m2 | 278.3
7 | Sienas siltumizolācija ar celulozes vati b=100mm, ρ=55kg/m3 | m2 | 278.3
8 | Sienas apšūšana ar kokšķiedras plāksnēm b=25mm; kokšķiedras plāksne ar spundi, ρ=230kg/m3. Kokšķiedru plākšņu salaiduma vietas, kur nav spundes nolīmējamas ar kokšķiedrai paredzētām blīvlentām | m2 | 278.3
9 | Latojuma izbūve 50x25 (gaisa šķirkārta) | m2 | 278.3
10 | Fasādes apšūšana ar apdares dēļiem ar spundi b=28mm (sedzošais platums 180mm) | m2 | 278.3
11 | Fasādes krāsošana ar lineļļas bāzes krāsu | m2 | 278.3
12 | Sienas iekšpuses apmetuma nostiprinašana | m2 | 275.3
13 | Latojuma izbūve 50x50 | m2 | 275.3
14 | Sienas apšūšana ar kokšķiedras plāksnēm b=50mm; kokšķiedras plāksne ar spundi, ρ=230kg/m3. Kokšķiedru plākšņu salaiduma vietas, kur nav spundes nolīmējamas ar kokšķiedrai paredzētām blīvlentām | m2 | 275.3
15 | Sienu gruntēšana,apmešana ar kaļķa javu stiegrotu ar džutas sietu | m2 | 275.3
ĀS-03
16 | Fasādes (lievenim) apšūšana ar apdares dēļiem ar spundi b=28x180mm (nosedzošais platums) 2 kārtas | m2 | 3.8
17 | Fasādes krāsošana ar lineļļas bāzes krāsu | m2 | 3.8
Grīdas
G-01
18 | Konstrukcijas sk.BK daļā
19 | Grīdas siju montāža un dēļu grīdas ieklāšana | m2 | 8.1
G-02
20 | Grunts izlīdzināšana, blietēšana | m2 | 37.7
21 | Rupjas smilts pabērums (b=140mm), blietēšana | m2 | 37.7
22 | Dolomīta akmeņu bruģa (b=100mm) seguma ieklāšana kaļķu-smilšu javā | m2 | 37.7
G-03
23 | Grīdas pamatne ar izolāciju sk.BK daļā
24 | Latojuma izbūve 45x95 | m2 | 35.8
25 | Dēļu grīdas ieklāšana b=35mm (spundēti) | m2 | 35.8
G-04
26 | Grīdas pamatne ar izolāciju sk.BK daļā
27 | Keramzīta (fr. 4…10mm) izolācijas ar cementa pienu ieklāšana b=45mm | m2 | 14.4
28 | Izlīdzinošās kārtas betonēšana (java ar polimēra fibrām - iBeton 29mm garas fibras - 3kg/m3) b=25mm | m2 | 14.4
29 | Grīdas flīzēšana | m2 | 14.4
G-05
30 | Grīdas pamatne ar izolāciju sk.BK daļā
31 | Keramzīta (fr. 4…10mm) izolācijas ar cementa pienu ieklāšana b=45mm | m2 | 8.2
32 | Izlīdzinošās kārtas betonēšana (java ar polimēra fibrām - iBeton 29mm garas fibras - 3kg/m3) b=25mm | m2 | 8.2
33 | Grīdas flīzēšana | m2 | 8.2
G-06
34 | Betona plātni ar izolāciju sk.BK daļā
35 | Latojuma izbūve 45x95 | m2 | 44.7
36 | Keramzīta (fr. 4…10mm) bērums starp latām | m2 | 44.7
37 | Dēļu grīdas ieklāšana b=35mm (spundēti) | m2 | 44.7
G-07
38 | Celulozes vates ρ=40kg/m3 izolācijas ieklāšana starp sijām b=250-300mm | m2 | 95.9
39 | Aizsargkartona ieklāšana (piem., ELT-PAP160) | m2 | 95.9
40 | Dēļu grīdas ieklāšana b=35mm (spundēti) | m2 | 95.9
G-08
41 | Celulozes vates ρ=35kg/m3 izolācijas ieklāšana starp sijām b=350mm | m2 | 115.4
42 | Dēļu laipas uz koka karkasa izbūve bēniņos | t.m. | 18
Griesti 1. un 2.stāvā
43 | Būvkartona sd=2,0m ieklāšana | m2 | 211.3
44 | Melno griestu izbūve no dēļiem b=40mm | m2 | 95.9
45 | Dēļu griestu ieklāšana b=35mm (spundēti) | m2 | 211.3
46 | Griestu apmešana ar kaļķu javu uz sieta | m2 | 211.3
47 | Lūkas ar kāpnēm izbūve uz bēniņiem. Siltināta lūka ar atlokāmāmam kāpnēm. Lūkas izmēri: 600x1200mm. Kāpņu garums precizējams pēc grīdu līmeņu noteikšanas | kompl | 1
Jumts J-01
48 | Jumta daļas apšūšana ar kokšķiedras plāksnēm b=25mm; kokšķiedras plāksne ar spundi, ρ=230kg/m3. Kokšķiedru plākšņu salaiduma vietas, kur nav spundes nolīmējamas ar kokšķiedrai paredzētām blīvlentām | m2 | 57.2
49 | Difūzijas membrānas sd<0,03m ieklāšana | m2 | 195.1
50 | Latojuma izbūve 50x35 | m2 | 195.1
51 | Retināta dēļu klāja izbūve 100x32 | m2 | 195.1
52 | Skārda valcprofila seguma (piem., "Ruukki" 50plus) ieklāšana; t.sk. visas nepieciešamās skārda detaļas un elementi (vēja malas, lāseņi, skursteņu pieslēgumu vietas utml.) | m2 | 195.1
53 | Tekņu ar veidgabaliem montāža d150 | t.m. | 40.4
54 | Piltuves (4 gab.) | gab. | 4
55 | Noteku ar veidgabaliem montāža d150 | t.m. | 19.4
56 | Sniega barjeru uzstādīšana; Ruukki RSSSA cinkota | t.m. | 43.3
57 | Jumta lūkas montāža 600x800 | kompl | 1
Sienas
SS-01
58 | Koka karkasa izbūve 50x75 | m2 | 4.3
59 | Celulozes vates ρ=55kg/m3 izolācijas ieklāšana starp sijām b=75mm | m2 | 4.3
60 | Starpsienas apšūšana ar dēļiem b=25mm | m2 | 8.6
61 | Sienu apmešana ar kaļķu javu uz sieta | m2 | 8.6
SS-02
62 | Koka karkasa izbūve 50x100 | m2 | 45.2
63 | Celulozes vates ρ=55kg/m3 izolācijas ieklāšana starp sijām b=100mm | m2 | 45.2
64 | Starpsienas apšūšana ar dēļiem b=25mm | m2 | 90.4
65 | Sienu apmešana ar kaļķu javu uz sieta | m2 | 90.4
SS-03
66 | Koka karkasa izbūve 50x150 | m2 | 15.9
67 | Celulozes vates ρ=55kg/m3 izolācijas ieklāšana starp sijām b=150mm | m2 | 15.9
68 | Starpsienas apšūšana ar dēļiem b=25mm | m2 | 31.8
69 | Sienu apmešana ar kaļķu javu uz sieta | m2 | 31.8
SS-04
70 | Koka karkasa izbūve 50x150 | m2 | 3.8
71 | Celulozes vates ρ=55kg/m3 izolācijas ieklāšana starp sijām b=150mm | m2 | 3.8
72 | Starpsienas apšūšana ar dēļiem b=25mm | m2 | 7.6
73 | Sienu apmešana ar kaļķu javu uz sieta | m2 | 7.6
Fasādes apdares detaļas
74 | Fasāžu apdares izbūves apjomos paredzēta visas nepieciešamās dekoratīvās un tehniskās apdares detaļas. Apjomi doti orientējoši, precizējami būvdarbu laikā uz vietas objektā. Fasāžu atjaunošanai paredzēts atkārtoti izmantot visas labā tehniskā stāvoklī esošās dekoratīvās apdares detaļas. No jauna izgatavojamas tikai tās detaļas, kuras neatgriezeniski bojātas un nav izmantojamas fasāžu atjaunošanai.
75 | Profilētas cokola līstes (lāsenis). Krāsotas ar lineļļas bāzes krāsu | t.m. | 50
76 | Profilētas starpdzegas līstes 1. stāva logu palodžu līmenī. Krāsotas ar lineļļas bāzes krāsu | t.m. | 49
77 | Starpdzega (profilētas koka līstes un skārda palodzes). Koks krāsots ar lineļļas bāzes krāsu. Skārda palodžu tonis analogs jumta seguma tonim. | t.m. | 47
78 | Profilētas logailu līstes (apmales) | t.m. | 131.8
79 | Profilētas fasādes stūru līstes | t.m. | 71
80 | Fasādes - jumta sadruvietas skārda lāsenis. Skārda tonis analogs jumta seguma tonim | t.m. | 8
81 | Jumta pārkares daļā - krāsots dēļu klājs 25x180. Krāsots ar lineļļas bāzes krāsu | m2 | 83.5
82 | "Vēja" dēlis jumta galos 35x180. Krāsots ar lineļļas bāzes krāsu | t.m. | 26.6
83 | Fasādes krāsošana ar lineļļas bāzes krāsu, tonis tumši pelēks | m2 | 278.3
Apdares darbi
Grīdas
84 | Dēļu grīdas apstrāde ar kopšanas ziepēm | m2 | 157.4
85 | Terases dēļu apstrāde, piesūcināšana ar āra apstākļiem paredzētu materiālu | m2 | 8.2
86 | Grīdlīstu 30x70 uzstādīšana | t.m. | 114.9
87 | Grīdlīstu krāsošana | t.m. | 11.9
88 | Grīdlīstu apstradāšana ar kopšanas ziepēm | t.m. | 103
Griesti
89 | Lieveņa dēļu griestu ieklāšana 35x180mm - sedzošais platums (spundēti) | m2 | 8.1
90 | Griestu krāsošana ar lineļļas bāzes krāsu | m2 | 8.1
88 | Griestu ieloču izveide | t.m. | 141.6
89 | Griestu špaktelēšana, balsināšana ar kaļķu krāsu | m2 | 174.4
90 | Griestu līstu uzstādīšana lievenī | t.m. | 12.8
91 | Griestu līstu krāsošana | t.m. | 12.8
Sienas
92 | Sienu apmešana ar kaļķu javu uz sieta | m2 | 237.3
93 | Sienu konservācija, apmešana ar kaļķu javu pagrabā | m2 | 116.4
94 | Sienu sagatavošana, krāsošana ar kaļķu krāsu | m2 | 492.1
95 | Sienu flīzēšana | m2 | 4
Kāpnes
96 | Pakāpienu izveide pagrabā; Sarkano māla pilnķieģeļu pakāpieni 220x210(h) 5 gab. un kāpņu laukums. | m3 | 0.7
97 | Ārējo pakāpienu uzstādīšana pie ieejas pagrabā, 270x180(h); Rūpnieciski izgatavoti salizurīga betona pakāpieni | gab. | 1
98 | Kāpņu laukuma "plātne" pie ieejas pagrabā. Rūpnieciski izgatavota salizturīga betona plātne | m2 | 2.2
99 | Ārējo pakāpienu uzstādīšana pie ieejas pa asi 1, 270x180(h); Rūpnieciski izgatavoti salizurīga betona pakāpieni | gab. | 3
100 | Kāpņu laukuma "plātne" pie ieejas pa asi 1. Rūpnieciski izgatavota salizturīga betona plātne | m2 | 5.3
101 | Ārējo pakāpienu uzstādīšana pie ieejas pa asi A, 270x180(h); Rūpnieciski izgatavoti salizurīga betona pakāpieni | gab. | 3
102 | Kāpņu laukuma "plātne" pie ieejas pa asi A. Rūpnieciski izgatavota salizturīga betona plātne | m2 | 1.5
103 | Esošo iekšējo kāpņu atjaunošana (16 pakāpieni, ~200x191h) | kompl | 1
104 | Kāpņu margu MA-01 izgatavošana, montāža; Metāla margas (cinkotas un krāsotas). Profilējumi u.c. margu detaļas analogas vēsturiskajam paraugam - Muižas koka ēkai (margas pie ieejas ēkā pie ass 8) | t.m. | 9.3
105 | Kāpņu margu MA-02 izgatavošana, montāža; Koka lenteris un margu balsti; Krāsoti ar lineļļas bāzes krāsu | t.m. | 6.2
106 | Kāpņu margu MA-03 izgatavošana, montāža; Koka lenteris; Profilējums un stiprinājuma elementi analogi esošam (vēsturiskajam) lenterim uz ēkas otro stāvu. Lenteris krāsots ar lineļļas bāzes krāsu. Stiprinājuma elementi krāsojami ar metālam piemērotu krāsu. | t.m. | 5.7
107 | Kāpņu margu MA-04 atjaunošana | t.m. | 3.5
Ailes
1 | Logu L01 izgatavošana, montāža | gab | 9
2 | Logu L02 izgatavošana, montāža | gab | 4
3 | Logu L02a izgatavošana, montāža | gab | 1
4 | Logu L03 izgatavošana, montāža | gab | 10
5 | Logu L04 izgatavošana, montāža | gab | 2
6 | Logu L04a izgatavošana, montāža | gab | 1
7 | Logu L05 izgatavošana, montāža | gab | 2
8 | Logu L06 izgatavošana, montāža | gab | 4
9 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 33
10 | Logu furnitūras izgatavošana,montāža. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta logu furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt logu specifikācijās. | kompl | 33
11 | Iekšējo palodžu uzstādīšana | t.m. | 25.72
12 | Ārējo palodzu uzstādīšana | t.m. | 25.72
13 | Logu aiļu apdare | kompl | 33
14 | Durvju montāža | gab | 17
15 | Durvis D01 ar furnitūru. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta durvju furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt durvju specifikācijās. | gab | 1
16 | Durvis D02 ar furnitūru. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta durvju furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt durvju specifikācijās. | gab | 2
17 | Durvis D03 ar furnitūru. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta durvju furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt durvju specifikācijās. | gab | 7
18 | Durvis D04 ar furnitūru. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta durvju furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt durvju specifikācijās. | gab | 2
19 | Durvis D05 ar furnitūru. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta durvju furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt durvju specifikācijās. | gab | 1
20 | Durvis D06 ar furnitūru. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta durvju furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt durvju specifikācijās. | gab | 1
21 | Durvis D07 ar furnitūru. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta durvju furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt durvju specifikācijās. | gab | 1
22 | Durvis D08 ar furnitūru. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta durvju furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt durvju specifikācijās. | gab | 1
23 | Durvis D09 ar furnitūru. Rūpnieciski izgatavota un/vai kalēja kalta durvju furnitūra. Furnitūras komplektus skatīt durvju specifikācijās. | gab | 1
24 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 17
25 | Durvju aplodu uzstādīšana | kompl | 17
Dažādi darbi
1 | Sastatņu montāža, demontāža, īre | m2 | 225
2 | WC papildaprīkojuma uzstādīšana | kompl | 12
3 | Spogulis virs izlietnes 60x70cm | gab | 1
4 | Rokas dvieļu turētājs TORK Matic / 459500; Krāsa, materiāls - alumīnijs; Izmēri 432x326x223 | gab | 2
5 | Putu ziepju dozators TORK ar sensoru / 453000; Krāsa, materiāls - alumīnijs; Izmēri 293x129x125 | gab | 2
6 | Atkritumu tvertne 40l TORK / 458000; Krāsa, materiāls - alumīnijs; Izmēri 678z373x193 | gab | 2
7 | Dozators tualetes papīram TORK Mini Jumbo / 455000; Krāsa, materiāls - alumīnijs; Izmēri 166x295x330 | gab | 2
8 | Pie sienas stiprināma WC birste ar turētāju Brabantia Matt steel - 427183; Krāsa, materiāls - nerūsējošais tērauds | gab | 2
9 | Pie sienas stiprināms pa vertikāli grozāms spogulis (rāmis ar spoguļstiklu); Erlau-Variogrip KPS/V. Materiāls - alumīnijs ar poliamīda pārklājumu. Krāsa balta, RAL 9010 | gab | 1
10 | Telpu tīrīšana, nodošana pasūtītājam | objekts | 1
Būvlaukuma uzturēšana
1 | Sēta, konteineri ,WC apsardze u.c. | būvlaukums | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## Apkure
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Dzīvojamās mājas pārbūve
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.2
Apkure
Pamatojums: BP AVK - A daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
1 | Firmas "PURMO" DELTA LAZERLINE tērauda radiators 2040(V)-5.SEKC. | gab. | 1
2 | Tas pats, 2040(V)-7.SEKC. | gab. | 1
3 | Tas pats, 3040(V)-12.SEKC. | gab. | 1
4 | Tas pats, 3040(V)-14.SEKC. | gab. | 1
5 | Tas pats, 3040(V)-21.SEKC. | gab. | 2
6 | Tas pats, 4040(V)-14.SEKC. | gab. | 2
7 | Tas pats, 4040(V)-18.SEKC. | gab. | 8
8 | Tas pats, 4040(V)-19.SEKC. | gab. | 3
9 | Tas pats, 4040(V)-20.SEKC. | gab. | 4
10 | Tas pats, 3090(V)-19.SEKC. | gab. | 1
11 | Tas pats, 4090(V)-12.SEKC. | gab. | 1
12 | Firmas "Oventrop" termogalviņa | gab. | 25
13 | Radiatoru pieslēguma H-grupa | gab. | 25
14 | Misiņa ventilis dn15 | gab. | 2
15 | Misiņa ventilis dn20 | gab. | 6
16 | Misiņa ventilis dn32 | gab. | 2
17 | Ventilis dn15 ar noslēgkorķi | gab. | 8
18 | Balansējošais ventilis ar fiksatoru dn15 | gab. | 4
19 | Cietā vara caurule d.15x13 | m | 110
20 | Cietā vara caurule d.18x16 | m | 35
21 | Cietā vara caurule d.22x20 | m | 35
22 | Kapara un bronzas veidgabali, misiņa savienojumi pārejai uz vītni, kompresijas misiņa savienojumi | k-ts | 1
23 | Daudzslāņu plastmasas caurule d.20x2.25 ("Unipipe" vai analogs) | m | 5
24 | Daudzslāņu plastmasas caurule d.25x2.5 ("Unipipe" vai analogs) | m | 45
25 | Daudzslāņu plastmasas caurule d.32x3.0 ("Unipipe" vai analogs) | m | 5
26 | Daudzslāņu plastmasas caurule d.40x4.0 ("Unipipe" vai analogs) | m | 25
27 | Daudzslāņu cauruļu savienotājdetaļas (fasondaļas) - plastmas (PPSU) presējamie līkņi, trejgabali, pārejas | k-ts | 1
28 | Daudzslāņu caurules presējamie savienojumi ar vītni | k-ts | 1
29 | Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.42x20 mm | m | 10
30 | Firmas "Paroc" HVAC Section AluCoat T cauruļu izolācija d.22x40 | m | 5
31 | Firmas "Paroc" HVAC Section AluCoat T cauruļu izolācija d.28x40 | m | 45
32 | Firmas "Paroc" HVAC Section AluCoat T cauruļu izolācija d.35x40 | m | 5
33 | Firmas "Paroc" HVAC Section AluCoat T cauruļu izolācija d.42x40 | m | 15
34 | Cauruļu stiprinājumi un pārējie veidgabali | k-ts | 1
35 | Sistēmas tukšošanas ierīces zemākajos punktos | k-ts | 1
36 | Atgaisotāji sistēmas augstākajos punktos | k-ts | 1
37 | Urbumi pārsegumos un sienās cauruļvadu montāžai | k-ts | 1
38 | Cauruļvadu čaulas ar 60 min uguns noturību pārsegumu un sienu šķērsošanas vietās, kur tas piemērojams atbilstoši ugunsdrošības normām | k-ts | 1
39 | Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai, lodēšanai, stiprināšanai un izolēšanai, tai sk., skrūves, dībeļi, cauruļvadu stiprinājumi, līmlenta izolācijai, pakulas u.c. | k-ts | 1
40 | Sistēmas marķēšanas materiāli | k-ts | 1
41 | Kustīgie un nekustīgie cauruļvadu balsti | k-ts | 1
42 | Apkures sistēmas balansēšana un radiatoru termostata vārstu ieregulēšana | k-ts | 1
43 | Pārējie materiāli un ierīces radiatoru apkures sistēmas montāžai | k-ts | 1
Kopā:
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## vent.
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Dzīvojamās mājas pārbūve
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.3
Ventilācija
Pamatojums: BP AVK - V daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Izmērs | Marka | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[7 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
Nosūces sistēma N0.1
1 | Nosūces ventilators N0.1 Ln.=70 m3/h Nel.=16W 230V/1~ Masa - 0.8kg Komplektā ar vadības slēdzi |  | Silent-200 CHZ | kompl | 1
2 | Gaisa vads, skārda | 100 | SR-100 | m | 10
3 | Gaisa vads, skārda | 125 | SR-125 | m | 0.2
4 | Veidgabals -līkums-90 | 100 | Circ | gab | 1
5 | Veidgabals - pāreja | 125/100 | Circ | gab | 1
Pieplūdes sistēma DP0.1
1 | Gaisa vads, polietilēna | 125 | Uponor PP | m | 4
2 | Veidgabals - līkums - 90 | 125 | Uponor PP | gab | 1
3 | Gaisa sadalītājs - āra reste | 125 | IGC-125 | gab | 1
4 | Gaisa sadalītājs - regulējams / noslēdzams difuzors | 125 | BALANCE-S-125 | gab | 1
Nosūces sistēma N1.1
1 | Nosūces ventilators N1.1 Ln.=70 m3/h Nel.=24W 230V/1~ Masa - 5.4kg Komplektā ar vadības slēdzi |  | TD250/100 N Silent | kompl. | 1
2 | Gaisa vads, skārda | 100 | SR-100 | m
3 | Veidgabals - līkums - 45 | 100 | Circ | gab | 1
4 | Veidgabals - līkums - 90 | 100 | Circ | gab | 3
5 | Veidgabals - pāreja | 125/100 | Circ | gab | 1
6 | Gaisa sadalītājs - regulējams difuzors | 125 | CRL-125 | gab | 1
7 | Regulējošais vārsts | 100 | IRIS-100 | gab | 1
Nosūces sistēma DN1.1
1 | Gaisa vads, skārda | 125 | SR-125 | m | 7
2 | Veidgabals - līkums - 90 | 125 |  | gab | 1
3 | Gaisa sadalītājs - regulējams / noslēdzams difuzors | 125 | BALANCE-E-125 | gab | 1
Nosūces sistēma DN1.2
1 | Gaisa vads, skārda | 125 | SR-125 | m | 7
2 | Veidgabals - līkums - 90 | 125 |  | gab | 1
3 | Gaisa sadalītājs - regulējams / noslēdzams difuzors | 125 | BALANCE-E-125 | gab | 1
Nosūces sistēma DN1.3
1 | Gaisa vads, skārda | 125 | SR-125 | m | 7
2 | Veidgabals - līkums - 90 | 125 |  | gab | 1
3 | Gaisa sadalītājs - regulējams / noslēdzams difuzors | 125 | BALANCE-E-125 | gab | 1
Nosūces sistēma N2.1
1 | Nosūces ventilators N2.1 Ln.=70 m3/h Nel.=24W 230V/1~ Masa - 5.4kg Komplektā ar vadības slēdzi |  | TD250/100 N Silent | kompl. | 1
2 | Gaisa vads, skārda | 100 | SR-100 | m | 6
3 | Veidgabals - līkums - 90 | 100 |  | gab | 3
4 | Veidgabals - pāreja | 125/100 |  | gab | 1
5 | Gaisa sadalītājs - regulējams difuzors | 125 | CRL-125 | gab | 1
6 | Regulējošais vārsts | 100 | IRIS-100 | gab | 1
Nosūces sistēma DN2.1
1 | Gaisa vads, skārda | 125 | SR-125 | m | 4
2 | Veidgabals - līkums - 90 | 125 |  | gab | 1
3 | Gaisa sadalītājs - regulējams / noslēdzams difuzors | 125 | BALANCE-E-125 | gab | 1
Nosūces sistēma DN2.2
1 | Gaisa vads, skārda | 125 | SR-125 | m | 4
2 | Veidgabals - līkums - 90 | 125 |  | gab | 1
3 | Gaisa sadalītājs - regulējams / noslēdzams difuzors | 125 | BALANCE-E-125 | gab | 1
Nosūces sistēma DN2.3
1 | Gaisa vads, skārda | 125 | SR-125 | m | 4
2 | Veidgabals - līkums - 90 | 125 |  | gab | 1
3 | Gaisa sadalītājs - regulējams / noslēdzams difuzors | 125 | BALANCE-E-125 | gab | 1
Visām sistēmām
1 | Montāžas materiāli, t.sk. gaisa vadu stiprinājumi, blīvēšanas palīgmateriāli, automātikas kabeļi, u.c. |  |  | kompl | 1
Kopā:
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## UK
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Dzīvojamās mājas pārbūve
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.4
Iekšējie ŪK tīkli
Pamatojums: BP ŪK daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
Aukstais ūdensvads Ū1
1 | Trīsslāņu plastmasas-metāla kompozītcaurules (ieskaitot veidgabalus un stiprinajumus) DN25 | m | 3
2 | Tas pats DN20 | m | 15
3 | Tas pats DN15 | m | 6
4 | Noslēgventiļi DN25 lodveida | gab | 2
5 | Tas pats DN20 | gab | 2
6 | Tas pats DN15 | gab | 4
7 | Daudzplūsmu ūdensmērītājs DN15 | gab | 1
8 | Mehāniskais filtrs DN15 | gab | 1
9 | Jaucējkrāns roku mazgātnei | gab | 1
10 | Jaucējkrāns roku mazgātnei invalīdu tualetē | gab | 1
11 | Tukšošanas krāns DN15 | gab | 1
12 | Cauruļu izolācija ar porgumijas pretkondesāta izolāciju b=12mm DN25 | m | 3
13 | Cauruļu izolācija ar porgumijas pretkondesāta izolāciju b=12mm DN20 | m | 15
14 | Čaula uz ievada DN50 | m | 2
15 | Caurumu urbšana esošajās sienās un pārsegumos caurulei DN20 | gab | 3
16 | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam DN25/25 | vieta | 1
17 | Esošo tīklu demontāža | ogj. | 1
Karstais ūdensvads S3
1 | Trīsslāņu plastmasas-metāla kompozītcaurules (ieskaitot veidgabalus un stiprinajumus) DN15 | m | 3
2 | Noslēgventiļi DN15 lodveida | gab | 2
3 | Elektriskais caurteces ūdens sildītājs; jauda 4,4 kW | gab | 2
Sadzīves kanalizācija K1
1 | PVC kanalizācijas caurules (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumu) DN110 | m | 22
2 | Tas pats DN50 | m | 6
3 | Veidgabali cauruļu savienošanai DN110 | gab | 21
4 | Tas pats DN50 | gab | 4
5 | Klozetpods ar skalojamo tvertni | kompl | 1
6 | Klozetpods ar skalojamo tvertni invalīdu tualetē | kompl | 1
7 | Roku mazgātne ar sifonu | kompl | 1
8 | Roku mazgātne ar sifonu invalīdu tualetē | kompl | 1
9 | Kanalizācijas stāvvada vēdvads uz jumta DN110 | gab | 1
10 | Čaula uz izlaides DN200 | m | 2
11 | Caurumu urbšana esošajās sienās un pārsegumos caurulei DN110 | gab | 4
12 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## ELektriba
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Dzīvojamās mājas pārbūve
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.5 | [15 empty] | 1.4656 | 1.03 | 1.03
Elektromontāžas darbi
Pamatojums: BP EL daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Marka | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[6 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
Sadale ES1
1 | FW-elektrosadale ar metāla durvīm, 2 x 3 rindas, 72 moduļu vietas, H: 500mm W: 550mm D: 160mm | Hager FW32 | kompl. | 1
2 | Pārsprieguma aizsardzības novadītājs | V25-B+ C/3+NPE | gab. | 1
3 | Trīsfāzu aizsardzības automāts | 3p C40A | gab. | 1
4 | Trīsfāzu aizsardzības automāts | 3p C32A | gab. | 1
5 | Trīsfāzu aizsardzības automāts | 3p C16A | gab. | 1
6 | Trīsfāzu aizsardzības automāts | 3p B20A | gab. | 1
7 | Trīsfāzu slēdzis | 3p 20A | gab. | 2
8 | Vienfāzu noplūdes automāts | 1p 16/0.03A | gab. | 1
9 | Vienfāzu aizsardzības automāts | 1p B16A | gab. | 8
10 | Vienfāzu aizsardzības automāts | 1p C6A | gab. | 3
11 | Vienfāzu aizsardzības automāts | 1p B10A | gab. | 10
12 | Relejs | 230V/20A 3NO | gab. | 1
Sadale ES2
13 | FW-elektrosadale ar metāla durvīm, 1 x 4 rindas, 48 moduļu vietas, H: 650mm W: 300mm D: 160mm | Hager FW41 | kompl. | 1
14 | Trīsfāzu slēdzis | 3p 32A | gab. | 1
15 | Trīsfāzu slēdzis | 3p 20A | gab. | 2
16 | Trīsfāzu aizsardzības automāts | 3p B20A | gab. | 1
17 | Vienfāzu noplūdes automāts | 1p 16/0.03A | gab. | 1
18 | Vienfāzu aizsardzības automāts | 1p C10A | gab. | 1
19 | Vienfāzu aizsardzības automāts | 1p B16A | gab. | 7
20 | Vienfāzu aizsardzības automāts | 1p C6A | gab. | 2
21 | Vienfāzu aizsardzības automāts | 1p B10A | gab. | 7
22 | Relejs | 230V/20A | gab. | 1
3NO
Spēka tīkls
23 | Nozarkārba ar vāku, zemapmetuma |  | gab. | 6
24 | Spēka rozete zemapmetuma instalācijai, ar zemējumu, | IP20, 16A, 240V | gab. | 61
25 | Spēka rozete zemapmetuma instalācijai, ar zemējumu, | IP44, 16A, 240V | gab. | 2
26 | Slēdzis zemapmetuma instalācijai | 16A, 240V,IP44 | gab. | 3
27 | Kārbas rozešu, slēdžu stiprināšanai sienā |  | gab. | 66
28 | Kārba ar klemmēm kabeļu savienojumiem | IP43 | gab. | 4
29 | Vienvietīgs rāmītis |  | gab. | 13
30 | Divvietīgs rāmītis |  | gab. | 25
31 | Trīsvietīgs rāmītis |  | gab. | 1
Apgaismojuma tīkls
32 | Nozarkārba ar vāku, zemapmetuma |  | gab. | 8
33 | Slēdzis zemapmetuma instalācijai | 16A, 240V, IP20 | gab. | 19
34 | Pārslēdzis, slēdzis zemapmetuma instalācijai | 16A, 240V, IP20 | gab. | 8
35 | Slēdzis zemapmetuma instalācijai | 16A, 240V, IP44 | gab. | 6
36 | Kārbas rozešu stiprināšanai sienā |  | gab. | 37
37 | Vienvietīgs rāmītis |  | gab. | 21
38 | Divvietīgs rāmītis |  | gab. | 1
39 | Trīsvietīgs rāmītis |  | gab. | 4
Gaismekļi
40 | 12W(800Lm) LED Lampas plafons ar kustības sensoru,IP20,silti balta 3000K | 12W 240V IP20 | kompl. | 5
41 | 12W(840Lm) LED Lampas plafons,panelis ar LED diodēm ,IP66,silti balta 3000K | 12W 240V IP66 | kompl. | 9
42 | 12W(840Lm) LED Lampas plafons,panelis ar LED diodēm ,IP66,silti balta 3000K | 12W 240V IP66 | kompl. | 2
43 | 6W(840Lm) LED Lampas plafons,panelis ar LED diodēm ,IP66,silti balta 3000K | 6W 240V IP66 | kompl. | 7
44 | 18W(1500Lm) LED panelis-virsapmetuma(apaļas formas)silti balta g.temp.3000K,kompl.ar bloku | 12W 240V IP20 | kompl. | 5
45 | 3-fāžu apgaismojuma sliede 3m | 15009X | gab. | 8
.00091
46 | 3-fāžu apgaismojuma sliede 2m | 15009X | gab. | 9
.00089
47 | 3-fāžu apgaismojuma sliede 1m | 15009X | gab. | 26
.00087
48 | Adapters sprieguma padošanai 3-fāžu sliedēm | 150092.00093 | gab. | 4
49 | 3-fāžu savienotājs - + veida | 150092.00109 | gab. | 10
50 | 3-fāžu savienotājs - T veida, ārējais, labais | 150092.00097 | gab. | 7
51 | Sliedes uzgalis | 150092.00115 | gab. | 27
52 | Piekarināšanas sistēma | 150091.00119 | kompl. | 41
53 | LED prožektors 20W-40W, neutral white uz sliedes | OL-SCE200-10 | gab. | 60
54 | Gaismeklis ar akumulatoru 1 stundas darbībai, stiprināms pie gristiem un uzrakstu IZEJA=> | Izeja LED 3h, divpusēja caurspīdīga, | gab. | 2
D-280x100mm, (bulta pielīmējama)
pastāvīgs režīms, IP40
Kabeļi
55 | Kabelis ar vara dzīslām nedegošais | NHXH-J E30 3X1,5 | m | 100
56 | Viendzīslas vads | NYY-O 1X10 RE | m | 10
57 | Kabelis ar vara dzīslām | NYM-5x6 | m | 50
58 | Kabelis ar vara dzīslām | NYM-5x2.5 | m | 200
59 | Kabelis ar vara dzīslām | NYM-3x2.5 | m | 800
60 | Kabelis ar vara dzīslām | NYM-3x1.5 | m | 800
Zibens aizsardzība
61 | Apaļš vads 8mm Alu Tordier kvalitāte RD 8-ALU-T | 5021294 | m | 70
62 | Jumta vadu turētājs VA 132 K-VA | 5202515 | gab. | 15
63 | Uztveršanas stienis 2000mm Alu ar vītni 101 ALU-2000 | 5401836 | gab. | 2
64 | Stieņa turētājs 16mm Zn 113 Z-16 | 5412609 | gab. | 4
65 | Spaile uztvērējs/apaļdzelzs 108/B DIN RD8-10/16 FT | 5416566 | gab. | 2
66 | Savienojums krustveida, 249/ALU Rd8-10 ALU | 5311519 | gab. | 10
67 | Renes skava St 267 | 5316308 | gab. | 4
68 | Atloka skava 8/10mm St 270 8-10 FT | 5317207 | gab. | 20
69 | Mērījuma spaile 237/N RD8-10 237 N FT | 5328209 | gab. | 4
70 | Vadu turētājs 20mm PA 177 20 M8 | 5207444 | gab. | 30
71 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## ESS
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Dzīvojamās mājas pārbūve
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.6
ESS tikli
Pamatojums: BP ESS daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
Telefonu un datora tīkls
1 | Abonentu kabelis 4x2x0.5 5.kat. | m | 250
2 | Dubulta rozete, 2xRJ45 kat.5 | gab. | 15
3 | Plastmasas caurule d20mm | m | 250
4 | Plastmasas caurule d40mm | m | 20
5 | Papildmateriāli | kompl. | 1
6 | Caurumu urbšana visa veida sienās | kompl. | 1
7 | Izpilddokumentācijas izgatavošana objektam | obj. | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## US
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Dzīvojamās mājas pārbūve
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.7
UAS
Pamatojums: BP UAS daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Marka | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[6 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
UAS
1 | Ugunsdroš signalizācijas panelis | Bentel 408 | gab. | 1
2 | Sirēna iekštelpām | J-923 | gab. | 3
3 | Sirēna ārējā |  | gab. | 1
4 | Kombinētais detektors | EA-318 2H | gab. | 22
5 | Rokas darbības detektors | FP 3RD | gab. | 3
6 | Akumulatoru baterija | 12/7Ah | gab. | 2
7 | Signalizacijas kabelis | EUROSAFE | m | 300
8 | Viviplasta caurule d50 |  | m | 8
9 | Paligmateriāli | kompl | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## AS
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Dzīvojamās mājas pārbūve
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.8
AS
Pamatojums: BP AS daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Marka | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[6 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
AS
1 | Kontroles panelis | Caddx Nx-8 | gab. | 1
2 | Zonu paplašinātājs | Caddx Nx-216 | gab. | 1
3 | Transformators | 220/16,5v | gab. | 1
4 | Klaviatūra | NX-108 | gab. | 1
5 | Klaviatūra LCD | NX-148/LCD | gab. | 1
6 | Akumulatoru baterija | 12/7Ah | gab. | 1
7 | Kustību signāldevēji | SRP-600 | gab. | 17
8 | Signāldevējs durvju atvēršanai | SMK | gab. | 3
9 | Sirēna iekštelpām | J-923 | gab. | 1
10 | Signalizacijas kabelis 4x0,25 | CQR | m. | 300
11 | Palīgmateriāli | kompl | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja: