**APSTIPRINĀTS**

Siguldas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas 2016.gada 10. marta sēdē

Protokols Nr.13

****

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8².pantu)

**“Elektropreču un to piederumu iegāde un piegāde**

**Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm”**

(Identifikācijas Nr. SND 2016/13)

NOLIKUMS

Sigulda, 2016

1. **Vispārīgā informācija**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs SND 2016/13**
   2. **Pasūtītājs:**

**1.2.1. Siguldas novada Dome**

Pasūtītāja rekvizīti: Darba laiki:

Pils iela 16, Sigulda Pirmdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152 Otrdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

A/S „SEB Banka” Trešdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404 Ceturtdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Tālr. Nr.67970844 Piektdiena 8:00 – 14:00

Faksa Nr.67971371

e-pasta adrese: [dome@sigulda.lv](mailto:dome@sigulda.lv)

**1.2.2. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:**

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Jeļena Zarandija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece Inga Zālīte

Komisijas locekļi Anita Strautmane

Dace Matuseviča

Iepirkuma komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §6). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 02.07.2014. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13, §16), atkārtoti Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 02.09.2015. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.13, §2). Par Iepirkumu komisiju sastāvu noteikšanu ar Siguldas novada Domes 14.09.2015. rīkojumu Nr.1.5.-7./98.

**1.2.3. Kontaktpersonas:**

1.2.3.1. Par iepirkumu:

Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes speciāliste iepirkuma jautājumos Līga Landsberga, tālr. Nr. 67385945, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: liga.landsberga@sigulda.lv

1.2.3.2. Par tehniskajām specifikācijām:

Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālists Arnis Rietums, tālr. 67800950, e-pasta adrese: [arnis.rietums@sigulda.lv](mailto:arnis.rietums@sigulda.lv).

* 1. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:**
     1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz **2016.gada 21.martam, plkst.10:00**, Siguldas novada Domes Klientu apkalpošanas nodaļā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā noteiktajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam.
     2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti (izskatīti) un neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
  2. **Piedāvājuma noformēšana:**
     1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda iepircēja nosaukums un adrese, pretendenta nosaukums, adrese un atzīme:

Piedāvājums iepirkumam

**„Elektropreču un to piederumu iegāde un piegāde**

**Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm”**

identifikācijas Nr. SND 2016/13

Neatvērt līdz 2016.gada 21.martam, plkst.10:00

* + 1. Piedāvājums sastāv no pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.
    2. Pretendentam jāiesniedz viens oriģināls un viena kopija, kas ievietoti Nolikuma 1.4.1.apakšpunktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma oriģinālam un to kopijai jābūt caurauklotām atsevišķi tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un to kopijas attiecīgi norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.
    3. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi piedāvājumam pievienojamie dokumenti – pieteikums dalībai iepirkumā, pretendenta atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
    4. Piedāvājums jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
    5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
    6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kuras ietilpst personu grupā.
    7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
    8. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir caurauklots.
    9. Iepirkumam iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma „Elektropreču un to piederumu iegāde un piegāde Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm” ar ID Nr. SND 2016/13 (turpmāk – Nolikums) 1.3.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. **Informācija par Nolikuma saņemšanu:**
      1. Ar Nolikumu var iepazīties Siguldas novada Domes 8.kabinetā Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, vai pasūtītāja mājas lapā [www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv) .
      2. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma komisija ievietos papildus informāciju par iepirkumu, kā arī sniegs atbildes uz pretendentu jautājumiem.
   2. **Iepirkuma priekšmeta apraksts:**
      1. Iepirkuma priekšmets ir elektropreču un to piederumu iegāde un piegāde Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 4.pielikums).
      2. Pasūtītājs, līguma izpildes laikā, ir tiesīgs iegādāties no pretendenta arī citas attiecīgās preču grupas preces, kas nav minētas tehniskajā specifikācijā, kuru patēriņš ir neregulārs un nav iespējams noteikt iegādes nepieciešamību uz iepirkuma rīkošanas brīdi. Tehniskajā specifikācijā neiekļauto pozīciju apjoms nepārsniegs 10% no iepirkuma apjoma un tiks ieskaitīts kopējā Līguma summā. Šādas preces pasūtītājs iegādāsies par tirdzniecības vietā noteiktajām cenām, kurām piemērota pretendenta piedāvātā atlaide.
      3. Pasūtītājs līguma ietvaros nav pienākums nopirkt visas tehniskajā specifikācijā norādītās preces, veicot pasūtījumus atbilstoši nepieciešamībai un finanšu iespējām. Līguma summa var netikt izlietota līguma darbības laikā.
      4. Pretendents pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma bez maksas sniedz ražotāja informāciju par preču ekspluatāciju un ar to saistītiem tehniskajiem jautājumiem.
      5. Pretendents piegādā sertificētas preces un garantē atbilstības apliecinājuma izsniegšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
      6. Tehniskajās specifikācijās norādītajām preču zīmēm ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto preču īpašībām.
      7. Piegādes vieta ir Sigulda novads, Pasūtītāja norādītā preces saņemšanas vieta. Pretendents preču piegādi veic par saviem līdzekļiem.

Pasūtītāja piegādes vietu saraksts un kontaktinformācija pievienotas Nolikuma 7.pielikumā.

* + 1. Līguma izpildes laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši vai līdz brīdim, kad tiek izlietoti EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centu) (bez PVN).
    2. CPV kods: 31000000-6 (elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli, apgaismojums).
    3. Nolikumā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

1. **Prasības pretendentiem**
   1. **Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā**
      1. Iepirkumā piedāvājumus var iesniegt personas un personu grupas (apvienības), kas piedāvā veikt Nolikuma prasībām atbilstošu preču piegādi.
      2. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama.
      3. Nolikuma 3.1.2.apakšpunktā noteiktā prasība attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
      4. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām;

3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;

5) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.3.punkta 3) un 4)apakšpunktos minētie nosacījumi;

6) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

* + 1. Ja pretendents, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, ir personu grupa, tad pasūtītājs var pieprasīt pirms līguma slēgšanas, lai tā tiek izveidota par pilnsabiedrību, līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
  1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pozitīvai pieredzei vismaz vienas iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes veikšanā, par ko ir saņemta vismaz viena pasūtītāja pozitīva atsauksme.

1. **Iesniedzamie dokumenti**
   1. **Pretendentu atlases dokumenti**
      1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām (Nolikuma 1.pielikums). Pieteikumu paraksta persona vai personas, kurām ir tiesības pārstāvēt pretendentu. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
      2. Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām (Nolikuma 2.pielikums), pievienojot visu norādīto personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
      3. Pretendenta iepriekšējos 3 (trijos) gados veikto piegāžu saraksts (Nolikuma 3.pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 3.2.apakšpunktā minētajām prasībām, pievienojot vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi.
      4. Ja līguma izpildei piegādātājs paredzējis izmantot citu uzņēmēju un speciālistu, tai skaitā speciālistu, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav pretendenta darba ņēmējs, iespējas, tad, kā pierādījums šim faktam, jāiesniedz šo uzņēmēju un/vai darba ņēmēju apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
      5. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad, kā pierādījums šim faktam, jāiesniedz vienošanās par personu grupas izveidošanu, kurā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
   2. **Tehniskais piedāvājums**
      1. Apliecinājums, ka pretendents piegādās sertificētas preces un garantē preču atbilstības apliecinājuma izsniegšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
      2. Apliecinājums, ka pretendents nodrošina I grupas Preču (Tehniskā specifikācija (Nolikuma 4.pielikums)) piegādi 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas brīža un II grupas Preču saņemšanu 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma.
   3. **Finanšu piedāvājums**
      1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam.
      2. Pretendenta Finanšu piedāvājuma piedāvātajā cenā iekļaujami visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, atsevišķi izdalot PVN, visas ar preces piegādi saistītās izmaksas (transporta pakalpojumi u.c.), kā arī jānorāda pārējā prasītā informācija.
      3. Finanšu piedāvājumā norāda katras pozīcijas piedāvāto cenu *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
      4. Finanšu piedāvājumā norāda atlaides apmēru % (procentos), kāda tiks piemērota visām precēm.
2. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs ar pretendentu, kuram tiek piešķirtas līgumslēdzēja tiesības slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un Nolikuma 6.pielikumu (Iepirkuma Līguma projekts).

Siguldas novada pašvaldības iestādes līgumus slēgs atsevišķi ar pretendentu, kuram tiek piešķirtas līgumslēdzēja tiesības.

* 1. Iepirkuma līgumā netiks paredzēts avansa maksājums.
  2. Pretendentam jāierodas pie Pasūtītāja (Pils ielā 16, Siguldā) parakstīt iepirkuma līgumu 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.

1. **Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji**
   1. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
   2. Pretendentu piedāvājumus, kuri pārbaudes laikā tikuši atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija tālāk neizskata un noraida kā neatbilstošus Nolikuma prasībām.
   3. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.
   4. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
   5. Piedāvājumus vērtē pēc punktu metodes, par labāko piedāvājumu piešķirot lielāko punktu skaitu, kas noteikts konkrētam izvēles kritērijam. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.
   6. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā Nolikuma 6.7.apakšpunktā norādītos kritērijus, to skaitliskās vērtības un pamatojoties uz šajā sadaļā norādīto vērtēšanas metodes aprakstu.
   7. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Vērtēšanas kritēriji** | **Maksimālais punktu skaits** |
| 1. | **Piedā v ā tā atlaide** (%)  Punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:  ***Piedāvātā atlaide = pretendenta piedāvātā atlaide/lielākā piedāvātā atlaide x 30*** | **30** |
| 2. | **Piedāvātā cena EUR bez PVN**  Punktu skaits tiek aprēķināts pēc šādas formulas:  ***Piedāvātā cena=zemākā piedāvātā cena/pretendenta piedāvātā cena x 70*** | **70** |
|  | **KOPĀ** | **100** |

* 1. Katrs Iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, aizpildot individuālās saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai.
  2. Iepirkuma komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopējā vērtēšanas tabulā, kurā aprēķina pretendentu iegūto vidējo punktu skaitu, summējot Iepirkuma komisijas locekļu piešķirtos punktus un summu dalot ar vērtējumu sniegušo Iepirkuma komisijas locekļu skaitu.
  3. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst pretendenta piedāvājumu, kurš atbilstoši vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis vislielāko punktu skaitu.
  4. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

6.11.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.11.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;

6.11.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, tad attiecināmi Nolikuma 6.11.1. un 6.11.2.apakšpunktos minētie nosacījumi.

* 1. Lai izvērtētu Pretendentu saskaņā ar Nolikuma 6.11. punktu, Pasūtītājs:

6.12.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 6.11.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 6.11.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība piekrišanu.

6.12.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8².panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

* 1. Atkarībā no Nolikuma 6.12.1.punkta „b” apakšpunktā veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

a) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*,

b) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka Pretendentam vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

* 1. Iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un PIL prasībām.

1. **Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi**
   1. **Iepirkuma komisijas tiesības:**
      1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.
      2. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanai.
      3. Izvēlēties nākamo Nolikumam atbilstošo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
   2. **Iepirkuma komisijas pienākumi:**
      1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
      2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
      3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
      4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
      5. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
2. **Pretendenta tiesības un pienākumi**
   1. **Pretendenta tiesības:**
      1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
      2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
      3. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
   2. **Pretendenta pienākumi:**
      1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
      2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
      3. Sekot līdzi ievietotajai informācijai un iespējamām izmaiņām vai papildinājumiem Nolikumā, kā arī sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem pasūtītāja interneta adresē [www.sigulda.lv.](http://www.sigulda.lv.)
      4. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
      5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums Pieteikums;

2.pielikums Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām;

3.pielikums Pretendenta iepriekšējos trijos gados veikto piegāžu saraksts;

4.pielikums Tehniskā specifikācija;

5.pielikums Finanšu piedāvājums;

6.pielikums Iepirkuma Līguma projekts;

7.pielikums Pasūtītāja piegādes vietu saraksts un kontaktinformācija.

**1.pielikums**

**Pretendenta pieteikums**

„**Elektropreču un to piederumu iegāde un piegāde**

**Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm**”

(identifikācijas Nr. SND 2016/13)

Iepazinušies ar iepirkuma „Elektropreču un to piederumu iegāde un piegāde Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm” (identifikācijas Nr. SND 2016/13), Nolikumu un es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt elektropreču un to piederumu iegādi un piegādi Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm*,* saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem, par kopējo summu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN ....%  (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... %  (summa cipariem un vārdiem) | EUR ieskaitot PVN ......%  (summa cipariem un vārdiem) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka līguma izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dienas (ne mazāk kā 90 dienas).

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zīmogs

**2.pielikums**

**Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums / Vārds, uzvārds** | **Reģ. Nr. / Personas kods** | **Adrese** | **Kontaktpersona, tālrunis** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pievienojot visu norādīto personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts,

tā atšifrējums

3.pielikums

**Pretendenta iepriekšējos trijos gados veikto piegāžu saraksts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pasūtītājs**  **(nosaukums, reģ. Nr., adrese un kontaktpersona)** | **Piegādes īss raksturojums** | **Līguma summa**  **EUR (bez PVN)** | **Piegādes veikšanas laiks** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts*

4.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Elektropreču un to piederumu iegāde un piegāde**

**Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2016/13

Pretendentam ir jānodrošina šādas prasības:

1. Jānodrošina elektropreču piegāde Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm. Elektropreču sortiments un apjoms tiks noteikts katrā pasūtījuma reizē. Izpildītājs nodrošina I grupas Preču piegādi 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas brīža un II grupas Preču saņemšanu 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā vai pieteikumā norādītajā laikā un datumā.
2. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītāja pārstāvjiem saņemt preces Pasūtītāja norādītā vietā **Siguldas novadā**, **katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 18.00**. Pasūtītāja piegādes vietu saraksts un kontaktinformācija Nolikuma 7.pielikumā.
3. Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam izvēlēties mazumtirdzniecībā pieejamās elektropreces, kas nav norādītas tehniskās specifikācijās 4.punktā, pēc attiecīgās tā brīža cenas, piemērojot finanšu piedāvājumā norādīto atlaidi.
4. Plānotais iepirkuma sortiments:

I grupas preces, kuras jāpiegādā 24 stundu laikā

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | **Materiāla nosaukums, kuriem jāatrodas noliktavā.** | | **Mērvienība** | **Plānotais daudzums noliktavā** |
| 1. | **Kabeļu kanāli** | |  |  |
| 1.01 |  | Kabeļu kanāls PVC LHD 20X20 | m | 10 |
| 2. | **Dībeļi un stiprinājumi** | |  |  |
| 2.01 |  | DĪBEĻNAGLA TPS 4/5x25 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.02 |  | DĪBEĻNAGLA TPS 5/5X35 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.03 |  | DĪBEĻNAGLA TPS 6/5X35 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.04 |  | DĪBEĻNAGLA IEGREMDĒJAMA 6/40 LYT 200 GAB. | iep. | 1 |
| 2.05 |  | STIPRINĀJUMI CAURULEI DIAM20 | gab. | 1 |
| 2.06 |  | MONTĀŽAS SKRŪVE 4,2 X 13 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.07 |  | MONTĀŽAS SKRŪVE 4,2 X 25 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.08 |  | MONTĀŽAS SKRŪVE 4,2 X 32 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.09 |  | SKAVA AR NAGLU TC 7-10 MELNA 2x25MM 100 GAB | iep. | 1 |
| 2.10 |  | SKAVA AR NAGLU TC 10-14 MELNA 2x30MM 100 GAB | iep. | 1 |
| 2.11 |  | KABEĻU SAITE 142X3,2MM MELNA 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.12 |  | KABEĻU SAITE 302x4,8MM MELNA 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.13 |  | KABEĻU SAITE 425x8,8MM MELNA 50 GAB. | iep. | 1 |
| 2.14 |  | SKRŪVĒJAMA SAITES PAMATNE LĪDZ 7,8MM 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.15 |  | DĪBELIS KABEĻU SAITĒM LĪDZ 9 MM Ø 10 X 37 MM 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.16 |  | KLEMME GAISMEKLIM BALTA 3X2,5 | gab. | 12 |
| 2.17 |  | SAVIENOTĀJKOPNE 74/CE 32A, 6MM² 450V | gab. | 12 |
| 2.18 |  | UNIVERSĀLA SPAILE KE61 AL/CU 2,5-50MM2 | gab. | 10 |
| 2.19 |  | ĀDERUZGALIS, HAUPA 1,5/8,2 100. GAB | iep. | 1 |
| 2.20 |  | KABEĻKURPE AR NORAUJAMU SKRŪVI AL/CU 10 - 50 | gab. | 12 |
| 2.21 |  | KABEĻKURPE AR NORAUJAMU SKRŪVI AL/CU 50 - 95 | gab. | 12 |
| 2.22 |  | TERMORŪKOŠĀ CAUR. AR LĪMI HRA2 12/3 1000MM | m | 3 |
| 2.23 |  | TERMORŪKOŠĀ CAUR. AR LĪMI HRA2 22/6 1000MM | m | 3 |
| 2.24 |  | TERMORŪKOŠĀ CAUR. AR LĪMI CPEEL 34/7 1000MM | m | 3 |
| 2.25 |  | KABEĻU CIMDS HLB410 42/15MM KAB. 4-70MM2 | gab. | 6 |
| 2.26 |  | IZOLĀCIJAS LENTE 19MM X 20 M (-10..+80 °C) | gab. | 1 |
| 2.27 |  | AMKA KOPŅU SPAILE | gab. | 5 |
| 2.28 |  | AMKA ENKURSPAILE | gab. | 5 |
| 2.29 |  | AMKA PIEKARSPAILE | gab. | 5 |
| 2.30 |  | DISTANCES NAGLA KABEĻIEM PIE KOKA BALSTA | gab. | 12 |
| 2.31 |  | ATSAITES KOMPLEKTS | gab. | 1 |
| 2.32 |  | KĀŠA IZOLATORS | gab. | 1 |
| 2.33 |  | CAUREJOŠAIS ĀĶIS | gab. | 1 |
| 3. | **INSTALĀCIJAS UN SAVIENOJUMA KĀRBAS** | |  |  |
|  | **SADALNES SKAPJI** | |  |  |
| 3.01 |  | IP66, V/A, ABB METĀLA AR MONT. PLATI 400/300/200 | gab. | 1 |
| 3.02 |  | SADALNE V/A BEZ DURVĪM ABB 4-MOD | gab. | 1 |
| 3.03 |  | SADALNE V/A BEZ DURVĪM ABB 8-MOD | gab. | 1 |
| 4. | **ZEMSPRIEGUMA MODULĀRIE KOMPONENTI** | |  |  |
| 4.01 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 - 6/1C | gab. | 3 |
| 4.02 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -10/1C | gab. | 3 |
| 4.03 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -13/1C | gab. | 3 |
| 4.04 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -16/1C | gab. | 3 |
| 4.05 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -20/1C | gab. | 3 |
| 4.06 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -25/1C | gab. | 3 |
| 4.07 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -32/1C | gab. | 3 |
| 4.08 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -16/3C | gab. | 3 |
| 4.09 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -20/3C | gab. | 3 |
| 4.10 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -25/3C | gab. | 3 |
| 4.11 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -32/3C | gab. | 3 |
| 4.12 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -40/3C | gab. | 3 |
| 4.13 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -50/3C | gab. | 3 |
| 4.14 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PL6 -63/3C | gab. | 3 |
| 4.15 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PLHT -80/3/C | gab. | 3 |
| 4.16 |  | AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS EATON PLHT-100/3/C | gab. | 3 |
| 4.17 |  | GRUPU SLĒDZIS 16A 1X I-0-II | gab. | 1 |
| 4.18 |  | ĶEMMVEIDA KOPNE 1P 100A | gab. | 1 |
| 4.19 |  | ĶEMMVEIDA KOPNE 3P 100A | gab. | 1 |
| 4.20 |  | KRĒSLAS SLĒDZIS | gab. | 1 |
| 4.21 |  | ELEKTROMEH. LAIKA RELEJS ACU | gab. | 1 |
| 4.22 |  | MODULĀRAIS KONTAKTORS 16A 2N | gab. | 1 |
| 4.23 |  | MODULĀRAIS KONTAKTORS 25A 4N/O Z-SCH230/25-40 | gab. | 1 |
| 4.24 |  | KONTAKTORS 5,5KW DILM12/10 | gab. | 1 |
| 4.25 |  | KONTAKTORS 11KW DILM25/10 | gab. | 1 |
| 4.26 |  | KONTAKTORS 15KW DILM32/10 | gab. | 1 |
| 4.27 |  | INSTALĀCIJAS NAZIS 250A | gab. | 3 |
| 4.28 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 25A | gab. | 6 |
| 4.29 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 40A | gab. | 6 |
| 4.30 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 63A | gab. | 6 |
| 4.31 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 100A | gab. | 6 |
| 4.32 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 160A | gab. | 6 |
| 4.33 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 35A | gab. | 6 |
| 4.34 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 40A | gab. | 6 |
| 4.35 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 63A | gab. | 6 |
| 4.36 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 100A | gab. | 6 |
| 4.37 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 125A | gab. | 6 |
| 4.38 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 160A | gab. | 6 |
| 4.39 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 35A | gab. | 6 |
| 4.40 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 40A | gab. | 6 |
| 4.41 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 50A | gab. | 6 |
| 4.42 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 63A | gab. | 6 |
| 4.43 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 80A | gab. | 6 |
| 4.44 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 100A | gab. | 6 |
| 4.45 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 125A | gab. | 6 |
| 4.46 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 160A | gab. | 6 |
| 4.47 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 250A | gab. | 6 |
| 5. | **SLĒDŽI UN K-LIGZDAS** | |  |  |
| 5.01 |  | V/A "CEDAR" PĀRSLĒDZIS | gab. | 2 |
| 5.02 |  | V/A "CEDAR" K-LIGZDA 1-VIETĪGA AR VĀKU | gab. | 2 |
| 6. | **STABI, PAMATI, PIEDERUMI** | |  |  |
| 6.01 |  | IELU APGAISM. STABS (KONISKS) H-6,5 | gab. | 1 |
| 6.02 |  | IELU APGAISM. STABS (KONISKS) H-7,1 | gab. | 1 |
| 6.03 |  | STABA KONSOLE L-2 | gab. | 1 |
| 6.04 |  | TĒRAUDA BALSTS CINKOTS P4,5 APAK.108X1500 | gab. | 1 |
| 6.05 |  | STABA PAMATS P-0.8 | gab. | 1 |
| 6.06 |  | STABA PAMATS P-1 | gab. | 1 |
| 6.07 |  | IELU GAISMEKLIS 250W - GĀJĒJU PĀREJA HORNET | gab. | 1 |
| 6.08 |  | IELU GAISMEKLIS HORNET 100W | gab. | 1 |
| 6.09 |  | PARKU GAISMEKLIS TALAS LED DAPT28W | gab. | 1 |
| 6.10 |  | PARKU GAISMEKLIS TALAS AR HQI-E 70W/WDL | gab. | 1 |
| 6.11 |  | PARKU GAISMEKLIS TALAS TU-12 125W | gab. | 1 |
| 6.12 |  | GAISMEKLIS V/A BREEZE 4X18W PARAB | gab. | 1 |
| 6.13 |  | GAISMEKLIS IEBŪV. GRIESTOS BREEZE 4X18 HF PAR 7CR | gab. | 1 |
| 6.14 |  | STARTERIS S2 4-22W 110-130V | gab. | 25 |
| 6.15 |  | STARTERIS S10 4-65W 220-240V | gab. | 25 |
| 6.16 |  | ELEKTRONISKĀ DROSELE T8 2X58W | gab. | 2 |
| 6.17 |  | ELEKTRONISKĀ DROSELE T8 2X36W | gab. | 2 |
| 6.18 |  | SIEMENS 0BA07 LOGO! PLC MODULIS | gab. | 1 |
| 7. | **SPULDZES** | |  |  |
| 7.01 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE SON E PIA PLUS 70W E27 | gab. | 3 |
| 7.02 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE SON E PIA PLUS 150W E40 | gab. | 3 |
| 7.03 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE SON-T PIA PLUS 100W E40 | gab. | 3 |
| 7.04 |  | JAUKTAS GAISMAS SPULDZE ML 160W E27 225-235V | gab. | 3 |
| 7.05 |  | LUMINISCENTĀ SPULDZE 18W/840 CW | gab. | 50 |
| 7.06 |  | LUMINISCENTĀ SPULDZE 36W/840 CW | gab. | 50 |
| 7.07 |  | LUMINISCENTĀ SPULDZE 58W/840 CW | gab. | 50 |
| 7.08 |  | GĀJĒJU PĀREJAS SPULDZE QIT-T 250W E40 | gab. | 1 |
| 8. | **KABEĻI** | |  |  |
| 8.01 |  | ZEMĒ GULDĀMAIS SPĒKA KABELIS AXPK 4x16 | m | 100 |
| 8.02 |  | ZEMĒ GULDĀMAIS SPĒKA KABELIS AXPK 4x35 | m | 100 |
| 8.03 |  | ZEMĒ GULDĀMAIS SPĒKA KABELIS CYKY-J 3x1,5 MM² | m | 100 |
| 8.04 |  | KABELIS NYM-J 3X1,5 MM² | m | 100 |
| 8.05 |  | KABELIS NYM-J 3X2,5 MM² | m | 100 |
| 8.06 |  | KABELIS NO7RN-F 3x1,5 | m | 100 |
| 8.07 |  | KABELIS NO7RN-F 3x2,5 | m | 100 |
| 8.08 |  | KABELIS NO7RN-F 4x2,5 | m | 100 |

II grupas preces, kuras jāpiegādā 72 stundu laikā

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Materiāla nosaukums, kuri pēc pasūtījuma jāpiegādā 24 stundu laikā** | | **Mērvienība** | **24 stundu laikā nodrošināmais preču daudzums** |
| 1. | **Kabeļu kanāli** | |  |  |
| 1.01 |  | Kabeļu kanāls PVC LHD 20X10 | m | 10 |
| 1.02 |  | Kabeļu kanāls PVC LHD 40X25 | m | 10 |
| 1.03 |  | Kabeļu kanāls PVC LHD 40X40 | m | 10 |
| 1.04 |  | Kabeļu kanāls PVC LH 60X40 | m | 5 |
| 1.05 |  | Kabeļu kanāls PVC EKE 60X60 | m | 5 |
| 1.06 |  | Kabeļu kanāls PVC 110X60 (K-LIGZDĀM) | m | 5 |
| 1.07 |  | Kārba KP EKE | gab. | 5 |
| 1.08 |  | Gala vāks 100X60 | gab. | 5 |
| 1.09 |  | Grīdas pievades kanāls 18/75/2000 | m | 5 |
| 2. | **Dībeļi un stiprinājumi** | |  |  |
| 2.01 |  | DĪBEĻNAGLA IEGREMDĒJAMA 5/30 LYT 200 GAB. | iep. | 1 |
| 2.02 |  | DĪBEĻNAGLA IEGREMDĒJAMA 6/60 LYT 200 GAB. | iep. | 1 |
| 2.03 |  | STIPRINĀJUMI CAURULEI DIAM16 | gab. | 1 |
| 2.04 |  | STIPRINĀJUMI CAURULEI DIAM25 | gab. | 1 |
| 2.05 |  | SKAVA AR NAGLU TC 14-20 MELNA 2x45MM 100 GAB | iep. | 1 |
| 2.06 |  | SKAVA AR NAGLU TC 18-22 MELNA 2x35MM 50 GAB | iep. | 1 |
| 2.07 |  | KABEĻU SAITE 203X2,5MM MELNA 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.08 |  | KABEĻU SAITE 371x4,8MM MELNA 100 GAB. | iep. | 1 |
| 2.09 |  | VADU SAVIENOTĀJS TORIX T6 MAX 2X6MM2 | gab. | 1 |
| 2.10 |  | SAVIENOJUMS LOKANIEM VADIEM 0,8-4 5-VIETAS | gab. | 1 |
| 2.11 |  | SAVIENOTĀJKOPNE 76/CE 41A, 10MM² 450V | gab. | 1 |
| 2.12 |  | SAVIENOTĀJKOPNE 78/CE 76A, 16MM² 450V | gab. | 1 |
| 2.13 |  | UNIVERSĀLS SPAIĻU BLOKS 3-P KE61,03 2,5-50MM2 | gab. | 1 |
| 2.14 |  | UNIVERSĀLA SPAILE KE62 AL/CU 16-95MM2 | gab. | 1 |
| 2.15 |  | KABEĻU BLĪVSLĒGS PG7 IP68 2,5-6,5MM | gab. | 1 |
| 2.16 |  | KABEĻU BLĪVSLĒGS PG9 IP68 2,5-8MM | gab. | 1 |
| 2.17 |  | KABEĻU BLĪVSLĒGS PG11 IP68 3,5-10MM | gab. | 1 |
| 2.18 |  | KABEĻU BLĪVSLĒGS PG13,5 IP68 5-12MM | gab. | 1 |
| 2.19 |  | KABEĻU BLĪVSLĒGS PG16 IP68 7-14MM | gab. | 1 |
| 2.20 |  | KABEĻU BLĪVSLĒGS PG21 IP68 9-18MM | gab. | 1 |
| 2.21 |  | KABEĻU BLĪVSLĒGS PG29 IP68 14-25MM | gab. | 1 |
| 2.22 |  | ĀDERUZGALIS, HAUPA 2,5/8,2 100. GAB | iep. | 1 |
| 2.23 |  | ĀDERUZGALIS, HAUPA 4/10 100. GAB | iep. | 1 |
| 2.24 |  | KABEĻKURPE AR NORAUJAMU SKRŪVI AL/CU 95 - 185 | gab. | 1 |
| 2.25 |  | TERMORŪKOŠĀ CAUR. AR LĪMI CPEEL 40/12 1000MM | m | 1 |
| 2.26 |  | TERMORŪKOŠĀ CAUR. AR LĪMI HRA2 55/16 1000MM | m | 1 |
| 2.27 |  | PAŠVULKANIZĒJOŠA LENTE 19MM x 10M | gab. | 1 |
| 2.28 |  | KABEĻU CIMDS SBO4.2 4X50-95 (48/14) | gab. | 1 |
| 2.29 |  | KABEĻU CIMDS SBO4.3 4X50-150 (72/22) | gab. | 1 |
| 2.30 |  | IZOLĀCIJAS LENTE 15MM X 10M | gab. | 1 |
| 2.31 |  | AMKA 3X16+25 | m | 20 |
| 2.32 |  | AMKA 1X16+25 | m | 20 |
| 2.33 |  | SPRIEGOTĀJS SON28 | gab. | 1 |
| 2.34 |  | IEKARPAILE - KĀSIS ZN182 | gab. | 1 |
| 3. | **INSTALĀCIJAS UN SAVIENOJUMA KĀRBAS** | |  |  |
| 3.01 |  | MONTĀŽAS KĀRBA REĢIPŠA PLĀKSNĒM HG 60, Ø68MM | gab. | 10 |
| 3.02 |  | SAVIENOŠANAS KĀRBA UG 60D | gab. | 10 |
| 3.03 |  | SAVIENOŠANAS KĀRBA, DZIĻĀ UG 60DV | gab. | 10 |
| 3.04 |  | 1-VIETĪGA INSTALĀCIJAS KĀRBA 64X50 , 81/46/71 | gab. | 10 |
| 3.05 |  | MONTĀŽAS KĀRBA REĢIPŠA PLĀKSNĒM Ø 68MM | gab. | 10 |
| 3.06 |  | MONTĀŽAS KĀRBA REĢIPŠA PLĀKSNĒM 2-VIETĪGA | gab. | 10 |
| 3.07 |  | MONTĀŽAS KĀRBA REĢIPŠA PLĀKSNĒM 3-VIETĪGA | gab. | 10 |
| 3.08 |  | MONTĀŽAS KĀRBA REĢIPŠA PLĀKSNĒM 4-VIETĪGA | gab. | 10 |
| 3.09 |  | ELEKTROĢIPSIS KNAUF 5 KG | iep. | 10 |
| 3.10 |  | INSTAL KĀRBA 75x75x32MM | gab. | 10 |
| 3.11 |  | INSTALKĀRBA 85x85x40MM | gab. | 10 |
| 3.12 |  | INSTAL KĀRBA 100x100x38MM | gab. | 10 |
| 3.13 |  | INSTAL KĀRBA 80X43X34MM | gab. | 10 |
| 3.14 |  | ZEMGRĪDAS LŪKA 4-VIETĪGA PVC MODUL45 | gab. | 1 |
| 3.15 |  | ZEMGRĪDAS LŪKA 6-VIETĪGA MODUL45 | gab. | 1 |
| 4. | **SADALNES SKAPJI** | |  |  |
| 4.01 |  | IP66, V/A, ABB METĀLA AR MONT. PLATI 500/400/250 | gab. | 1 |
| 4.02 |  | IP66, V/A, ABB METĀLA AR MONT. PLATI 600/400/250 | gab. | 1 |
| 4.03 |  | SADALNE ABB AR CAURSP. DURVĪM V/A 8 -MOD | gab. | 1 |
| 4.04 |  | SADALNE ABB AR CAURSP. DURVĪM V/A 12 -MOD | gab. | 1 |
| 4.05 |  | SADALNE ABB AR CAURSP. DURVĪM V/A 18 -MOD | gab. | 1 |
| 4.06 |  | SADALNE ABB AR CAURSP. DURVĪM V/A 24 -MOD | gab. | 1 |
| 4.07 |  | SADALNE AR METĀLA DURVĪM Z/A ABB UK510E 13-MOD | gab. | 1 |
| 4.08 |  | SADALNE AR METĀLA DURVĪM Z/A ABB UK510E 28-MOD | gab. | 1 |
| 4.09 |  | SADALNE LUKS-2 AR BLOKSLĒDZI | gab. | 1 |
| 5. | **ZEMSPRIEGUMA MODULĀRIE KOMPONENTI** | |  |  |
| 5.01 |  | STRĀVAS NOPL. AIZSARGSL. EATON PFL6-16/1N/C/003 | gab. | 5 |
| 5.02 |  | STRĀVAS NOPL. AIZSARGSL. EATON PFL6-20/1N/C/003 | gab. | 5 |
| 5.03 |  | STRĀVAS NOPL. AIZSARGSL. EATON PFL6-25/1N/C/003 | gab. | 5 |
| 5.04 |  | STRĀVAS NOPL. AIZSARGSL. EATON PFL6-32/1N/C/003 | gab. | 5 |
| 5.05 |  | STRĀVAS NOPL. AIZSARGSL. EATON PFL6-40/1N/C/003 | gab. | 5 |
| 5.06 |  | STRĀVAS NOPL. AIZSARGSL. EATON PF6/CFI6 -25/4/0,03 | gab. | 5 |
| 5.07 |  | STRĀVAS NOPL. AIZSARGSL. EATON PF6/CFI6 -40/4/0,03 | gab. | 5 |
| 5.08 |  | STRĀVAS NOPL. AIZSARGSL. EATON PF6/CFI6 -63/4/0,03 | gab. | 5 |
| 5.09 |  | GRUPU SLĒDZIS 25A 1X I-0-II | gab. | 5 |
| 5.10 |  | BLOKSLĒDZIS HVL (3-P) 160A | gab. | 5 |
| 5.11 |  | BLOKSLĒDZIS HVL (3-P) 250A | gab. | 5 |
| 5.12 |  | MEHĀNISKAIS BLOĶĒTĀJS DILM12 | gab. | 5 |
| 5.13 |  | IMPULSA RELEJS 230DC 40A | gab. | 5 |
| 5.14 |  | IMPULSA RELEJS 230DC 63A | gab. | 5 |
| 5.15 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 20A | gab. | 5 |
| 5.16 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 32A | gab. | 5 |
| 5.17 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 50A | gab. | 5 |
| 5.18 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 80A | gab. | 5 |
| 5.19 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-00C 125A | gab. | 5 |
| 5.20 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 50A | gab. | 5 |
| 5.21 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 80A | gab. | 5 |
| 5.22 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 200A | gab. | 5 |
| 5.23 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-1C 250A | gab. | 5 |
| 5.24 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 200A | gab. | 5 |
| 5.25 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 315A | gab. | 5 |
| 5.26 |  | NH TIPA DROŠINĀTĀJS, NH-2C 400A | gab. | 5 |
| 5.27 |  | KŪSTOŠAIS DROŠINĀTĀJS E27 6-25A | gab. | 5 |
| 5.28 |  | PSH00 DROŠINĀTĀJU PAMATNE | gab. | 5 |
| 5.29 |  | PSH1 DROŠINĀTĀJU PAMATNE | gab. | 5 |
| 5.30 |  | PSH2 DROŠINĀTĀJU PAMATNE | gab. | 5 |
| 5.31 |  | EL. EN. SKAITĪTĀJS 1X45A, 1 MOD DEC-1 | gab. | 3 |
| 5.32 |  | EL. EN. SKAITĪTĀJS 3x63A, 4,5 MOD DEC-2 | gab. | 3 |
| 5.33 |  | EL. EN. SKAITĪTĀJS 3x100A, 7 MOD DEC-3 | gab. | 3 |
| 6. | **SLĒDŽI UN K-LIGZDAS** | |  |  |
| 6.01 |  | Z/A “SEDNA” SLĒDZIS 10AX 250V | gab. | 1 |
| 6.02 |  | Z/A“SEDNA” SLĒDZIS 1+1 10AX 250V | gab. | 1 |
| 6.03 |  | Z/A“SEDNA” PĀRSLĒDZIS 10AX 250V | gab. | 1 |
| 6.04 |  | Z/A “SEDNA” K-LIGZDA AR ZEM. 16A 250V | gab. | 1 |
| 6.05 |  | RĀMIS 1-VIETĪGS | gab. | 1 |
| 6.06 |  | RĀMIS 2-VIETĪGS | gab. | 1 |
| 6.07 |  | RĀMIS 3-VIETĪGS | gab. | 1 |
| 6.08 |  | RĀMIS 4-VIETĪGS | gab. | 1 |
| 6.09 |  | RĀMIS 5-VIETĪGS | gab. | 1 |
| 6.10 |  | V/A "OPAL" K-LIGZDA AR ZEM. 4-VIET. 16A 250V | gab. | 1 |
| 6.11 |  | V/A "OPAL" SLĒDZIS 1+1 10A 250V IP44 | gab. | 1 |
| 6.12 |  | V/A "OPAL" PĀRSLĒDZIS 10A 250V IP44 | gab. | 1 |
| 6.13 |  | V/A "OPAL" K-LIGZDA 1-VIETĪGA AR VĀKU 16A 250V IP44 | gab. | 1 |
| 6.14 |  | V/A "OPAL" K-LIGZDA 2-VIETĪGA AR VĀKU 16A 250V IP44 | gab. | 1 |
| 6.15 |  | V/A "CEDAR" SLĒDZIS 1+1 | gab. | 1 |
| 6.16 |  | V/A "CEDAR" ZVANA POGA | gab. | 1 |
| 6.17 |  | V/A "CEDAR" K-LIGZDA 2-VIETĪGA AR VĀKU | gab. | 1 |
| 6.18 |  | K-LIGZDA KOMBINĒTĀ V/A 16A 5P 6H 400V IP44 + SHUKO | gab. | 1 |
| 6.19 |  | K-LIGZDA KOMBINĒTĀ V/A 32A 5P 6H 400V IP44 + SHUKO | gab. | 1 |
| 7. | **STABI, PAMATI, PIEDERUMI** | |  |  |
| 7.01 |  | STABA KONSOLE T-2 | gab. | 5 |
| 7.02 |  | KONSOLE KOKA STABAM V-500 | gab. | 3 |
| 7.03 |  | STABA PAMATS P-1.3 | gab. | 5 |
| 7.04 |  | GUMIJAS BLĪVE 135-143 MM STABAM | gab. | 5 |
| 7.05 |  | TĀFELES APGAISMOJUMA ARMATŪRA 2X36W | gab. | 10 |
| 7.06 |  | GAISMEKLIS GTV 2X36W IP56 HELIOS | gab. | 10 |
| 7.07 |  | GAISMEKLIS GTV 2X58W IP56 HELIOS | gab. | 10 |
| 7.08 |  | PROŽEKTORS LED OPAL 10W,700LM IP44 | gab. | 10 |
| 7.09 |  | PROŽEKTORS LED OPAL 10W,700LM AR SENSORU IP44 | gab. | 10 |
| 7.10 |  | PROŽEKTORS LED OPAL 20W,1400LM IP44 | gab. | 10 |
| 7.11 |  | PROŽEKTORS LED OPAL 20W,1400LM AR SENSORU IP44 | gab. | 10 |
| 7.12 |  | PROŽEKTORS LED ONNLINE ANTRAC. 10W | gab. | 10 |
| 7.13 |  | PROŽEKTORS LED ONNLINE ANTRAC. 30W | gab. | 10 |
| 7.14 |  | PROŽEKTORS LED ONNLINE ANTRAC. 50W | gab. | 10 |
| 7.15 |  | PROŽEKTORS LED ONNLINE ANTRAC. 100W | gab. | 10 |
| 7.16 |  | GAISMEKLIS ONNLINE UNIV. 2x9W/830 G23 IP44 | gab. | 10 |
| 7.17 |  | GAISMEKLIS ONNLINE UNIV. 2x9W/830 G23 IP20 | gab. | 10 |
| 7.18 |  | GAISMEKLIS RONDO 100W E27 IP44 | gab. | 10 |
| 7.19 |  | AVĀRIJAS GAISMEKLIS ZETA LED 3P18 G16 LED M 3H IP20 | gab. | 20 |
| 7.20 |  | UZLĪME IZEJA “PA LABI” 88X316 MM | gab. | 10 |
| 7.21 |  | UZLĪME IZEJA “PA KREISI” 88X316 MM | gab. | 10 |
| 7.22 |  | UZLĪME “IZEJA LEJĀ” 88X316 MM | gab. | 10 |
| 7.23 |  | AVĀRIJAS AKUMULATORS 18-58W, 1H | gab. | 20 |
| 7.24 |  | SPULDŽU KERAMISKAIS IETVARS E27 | gab. | 20 |
| 7.25 |  | CINKOTS ZEMĒJUMA ELEKTRODS 1,5M D20 | gab. | 10 |
| 8. | **SPULDZES** | |  |  |
| 8.01 |  | DZĪVSUDRABA GĀZIZLĀDES SPULDZE HPL-N 125W/542 E27 | gab. | 20 |
| 8.02 |  | DZĪVSUDRABA GĀZIZLĀDES SPULDZE HPL-N 250W/542 E40 | gab. | 20 |
| 8.03 |  | DZĪVSUDRABA GĀZIZLĀDES SPULDZE HPL-N 400W/542 E40 | gab. | 20 |
| 8.04 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE SON E PIA PLUS 250W E40 | gab. | 20 |
| 8.05 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE SON-T PIA PLUS 70W E27 | gab. | 20 |
| 8.06 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE SON-T PIA PLUS 150W E40 | gab. | 20 |
| 8.07 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE SON-T PIA PLUS 250W E40 | gab. | 20 |
| 8.08 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE SON-T PIA PLUS 400W E40 | gab. | 20 |
| 8.09 |  | METĀLHALĪDA SPULDZE CDM-TD 70W/942 RX7s | gab. | 20 |
| 8.10 |  | METĀLHALĪDA SPULDZE CDM-TD 150W/942 RX7s | gab. | 20 |
| 8.11 |  | METĀLHALĪDA SPULDZE CDO-TT PLUS 70W/828 E27 | gab. | 20 |
| 8.12 |  | METĀLHALĪDA SPULDZE CDO-TT PLUS 100W/828 E40 | gab. | 20 |
| 8.13 |  | METĀLHALĪDA SPULDZE CDO-TT PLUS 150W/828 E40 | gab. | 20 |
| 8.14 |  | JAUKTAS GAISMAS SPULDZE ML 250W E40 225-235V | gab. | 20 |
| 8.15 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE LU70/90/T12/27 | gab. | 20 |
| 8.16 |  | NĀTRIJA GĀZIZLĀDES SPULDZE LU150/100/T/40 | gab. | 20 |
| 8.17 |  | METĀLHALĪDA SPULDZE (NA DROSELEI) CMH150/T/830/E40 | gab. | 20 |
| 8.18 |  | HALOGĒNSPULDZE 42W E27 | gab. | 20 |
| 8.19 |  | HALOGĒNSPULDZE 70W E27 | gab. | 20 |
| 8.20 |  | HALOGĒNSPULDZE 105W E27 | gab. | 20 |
| 8.21 |  | SPULDZE LED COREPRO E27 10-60W PHILIPS | gab. | 20 |
| 8.22 |  | SPULDZE LED COREPRO E27 8-48W PHILIPS | gab. | 20 |
| 8.23 |  | SPULDZE LED COREPRO E27 5-32W PHILIPS | gab. | 20 |
| 8.24 |  | KOMPAKTĀ LUMINISCENTĀ SP. PL-C 18W/840/2P G24D-3 | gab. | 50 |
| 8.25 |  | KOMPAKTĀ LUMINISCENTĀ SP. PL-C 13W/840/2P G24D-3 | gab. | 50 |
| 8.26 |  | KOMPAKTĀ LUMINISCENTĀ SP. PL-C 9W/840/2P G24D-3 | gab. | 50 |
| 8.27 |  | KVĒLSPULDZE E27 25W | gab. | 50 |
| 8.28 |  | KVĒLSPULDZE E27 40W | gab. | 50 |
| 9. | **KABEĻI** | |  |  |
| 9.01 |  | ZEMĒ GULDĀMAIS SPĒKA KABELIS AXPK 4x25 | m | 10 |
| 9.02 |  | ZEMĒ GULDĀMAIS SPĒKA KABELIS CYKY-J 3x2,5 MM² | m | 10 |
| 9.03 |  | KABELIS NYM-J 4X2,5 MM² | m | 10 |
| 9.04 |  | KABELIS NYM-J 4X4 MM² | m | 10 |
| 9.05 |  | KABELIS NO7RN-F 4x1,5 | m | 10 |
| 9.06 |  | LOKANA CAURULE AR BUKSIERI EHLW16 L=50M PELĒKA | m | 10 |
| 9.07 |  | LOKANA CAURULE AR BUKSIERI EHLW20 L=50M PELĒKA | m | 10 |
| 9.08 |  | LOKANA CAURULE AR BUKSIERI EHLW25 L=50M PELĒKA | m | 10 |
| 9.09 |  | LOKANA CAURULE AR BUKSIERI EHLW32 L=50M PELĒKA | m | 10 |
| 9.10 |  | LOKANA CAURULE AR BUKSIERI EHLW40 L=50M PELĒKA | m | 10 |
| 9.11 |  | CIETA PVC CAURULE AR SAVIENOJUMU RLK20 l=3M | m | 10 |
| 9.12 |  | CIETA PVC CAURULE AR SAVIENOJUMU RLK25 l=3M | m | 10 |
| 9.13 |  | CIETA PVC CAURULE AR SAVIENOJUMU RLK32 l=3M | m | 10 |
| 9.14 |  | CIETA PVC CAURULE AR SAVIENOJUMU RLK40 l=3M | m | 10 |
| 9.15 |  | CIETA PVC CAURULE AR SAVIENOJUMU RLK50 l=3M | m | 10 |
| 9.16 |  | KABEĻA AIZSARGCAURULE 40/32MM PEHD 450N 50M | m | 10 |
| 9.17 |  | KABEĻA AIZSARGCAURULE 50/40MM PEHD 450N 50M | m | 10 |
| 9.18 |  | KABEĻA AIZSARGCAURULE 75/60MM PEHD 450N 50M | m | 10 |
| 9.19 |  | KABEĻA AIZSARGCAURULE 110/94MM PEHD 450N 50M | m | 10 |

*Tehniskajā specifikācijā norādītais sortiments ir tikai prognozētais preču sortiments. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu tehniskajā specifikācijā norādīto sortimentu, pasūtītājs pērk preces atkarībā no tam radušās vajadzības un finanšu iespējām.*

5.pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**iepirkumam**

**“Elektropreču un to piederumu iegāde un piegāde**

**Siguldas novada pašvaldībai un tās iestādēm”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2016/13

| **Nr.p.k.** | **Kritērijs** | | **cena bez PVN** | **Atlaide %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Piedāvājuma kopējā cena no tehniskajā specifikācijā uzskaitītajām I grupas precēm (saskaitot vienas vienības cenas) | |  | X[[1]](#footnote-1) |
| **2.** | Piedāvājuma kopējā cena no tehniskajā specifikācijā uzskaitītajām II grupas precēm (saskaitot vienas vienības cenas) | |  | X |
| **3.** | Piedāvātā atlaide tehniskajā specifikācijā neiekļautajām precēm ( %) | | X |  |
| **Kopā:** | | |  |  |
|  | | |  | X |
| PVN 21%: | | |  | X |
| Kopā ar PVN: | | |  | X |
| Izvērstajā finanšu piedāvājuma pielikumā norādītās vienības cenas paliek nemainīgas visā līguma darbības laikā.  <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> | | |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> | | |

(Vieta, datums) \_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2016. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.pielikums

Pasūtītāja piegādes vietu saraksts un kontaktinformācija

Pievienots pielikumā kā atsevišķs dokuments.

1. Ar X atzīmētas ailes, kuras neaizpilda. [↑](#footnote-ref-1)