2.pielikums

iepirkuma “Kokskaidu granulu iegāde un piegāde

Siguldas novada Allažu un Mores pagasta iestādēm”,

 ID Nr. **SNP 2018/­­­­­­­­­11/AK**

 nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Kokskaidu granulu raksturlielumi:**

1. Kokskaidu granulu tehniskie dati:

1.1. ģeometriskais lielums - diametrā 8 mm un garumā līdz 3 diametriem (25 mm);

1.2. Sapresējuma tilpumsvars - 650-750 kg uz 1 m3;

1.3. Siltumspēja - ne mazāk kā 4100 - 4300 kkal/kg;

1.4. Pelnu un smilšu saturs - 0,5% - 1,5% no sadedzinātā tilpuma;

1.5. Mitrums - 8 - 12% relatīvais mitrums.

2. Granulu fasējums, apjoms un piegāde:

2.1. Beramo kokskaidu granulu iegāde, piegāde un izkraušana, paredzamais apjoms 300 tonnas gadā.

2.2. Beramās kokskaidu granulas jāpiegādā ar specializētu autotransportu, no kura granulas ar pneimotransportieri tiks iepūstas speciālā tvertnē.

2.3. Kokskaidu granulu maisu iepakojumos iegāde, piegāde un izkraušana, paredzamais apjoms 22 tonnas gadā.

2.4. Piegādājot, iesniegt sertifikātu par granulu kvalitātes rādītājiem.

2.5. Preces cenā jāiekļauj piegādes izmaksas.

2.6. Piegāde iepriekš jāsaskaņo ar atbildīgajām personām.

2.7. Piegādes vietas, apjoms un atbildīgās personas par piegādes termiņa saskaņošanu un izkraušanu norādītajās vietās:

|  |
| --- |
| **Beramās kokskaidu granulas:** |
| **Nr.p.k.** | **Piegādes objekts, adrese, tvertnes tilpums** | **Atbildīgā persona ar kuru saskaņo izkraušanu norādītā piegādes vietā** | **Paredzamais****apjoms****(tonnās)** |
| 1. | Allažu pagasta pārvalde, Birzes iela 4, Allažu pagastā, Siguldas novadāTvertne 13 tonnas, katls GD-Turbo 200 kW 1gb  | Allažu pagasta pārvaldes vadītāja Vija Vāvere, tālr. Nr.67970260 | 70 |
| 2. | Allažu pamatskola, Skolas iela 5, Allažu pagastā, Siguldas novadāTvertne 14 tonnas, katli GD-ECO 200kW 2gb | Allažu pamatskolas direktore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. Nr.67970954 | 135 |
| 3. | Allažu pagasta Tautas nams, „Tautas nams”, Allažu pagastā, Siguldas novadāTvertne 6 tonnas, GD-ECO 100kW 1gb | Allažu Tautas nama vadītāja Gunta Kliesta, tālr. Nr.28309186  | 25 |
| 4. | Mores pagasta “Amatu māja”, Siguldas iela 7A, Mores pagastā, Siguldas novadāTvertne 17 m3, katls GD TURBO 200, 200 kW | Mores pagasta pārvaldes vadītāja Zenta Bite, tālr. Nr.26415334 | 70 |
| **KOPĀ (tonnas):** | **300** |

|  |
| --- |
| **Kokskaidu granulas maisu iepakojumos:** |
| **Nr.p.k.** | **Piegādes objekts, adrese** | **Atbildīgā persona ar kuru saskaņo izkraušanu norādītā piegādes vietā** | **Paredzamais****apjoms****(tonnās)** |
| 1. | Sociālās aprūpes māja “Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā Kamen PELLET PLUS 70 kW | Sociālās aprūpes māja “Gaismiņas” vadītāja Gaļina Grigoroviča tālr. Nr.26482170 | 22 |