Apstiprināts

Siguldas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2016.gada 26.jūlija sēdē

Protokols Nr.35

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz PIL 8². pantu)

SND 2016/35

“Būvuzraudzības pakalpojumi

gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā”

NOLIKUMS

Siguldas novads 2016

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2016/35

## Pasūtītājs

1.2.1.	Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Sigulda				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

A/S „SEB Banka”				Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Tālr. Nr.67970844 				Piektdiena	8:00 – 14:00

Faksa Nr.67971371

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

1.2.2.	Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja			Jeļena Zarandija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	Inga Zālīte

Komisijas locekļi					Anita Strautmane

Dace Matuseviča

Iepirkuma komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §6). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 02.07.2014. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.13, §16). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 02.09.2015. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.13, §2). Par Iepirkumu komisijas sastāvu noteikšanu ar Siguldas novada Domes 14.09.2015. rīkojumu Nr.1.5.-7./98.

1.2.3. Kontaktpersonas:

1.2.3.1.	Par iepirkumu:

- Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece iepirkumu jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. Nr.67800949, faksa Nr.67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;

1.2.3.2.	Par tehniskajām specifikācijām:

- Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas būvinženieris: Valts Vilks mob. tel. 28345977, e-pasta adrese: valts.vilks@sigulda.lv.

## Iepirkuma priekšmets

1.3.1.Būvdarbu būvuzraudzība gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā;

1.3.2.CPV kods:

Pamata iepirkuma priekšmets: 71520000-9 (celtniecības uzraudzības pakalpojumi).

1.3.3. Pretendentam jānodrošina personāla pieejamība Nolikuma 10. pielikumā „Darba uzdevums” izvirzītajām prasībām  būvuzraudzības veikšanai norādītajā periodā. Uzraudzības pienākumus jāsāk pildīt 2 (divas) dienas pirms būvdarbu sākuma un jābeidz pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un Pabeigšanas atskaites (Uzraudzības noslēguma ziņojuma) iesniegšanas Pasūtītājam, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas, piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas, Pretendentam ir jāveic būves garantijas perioda apsekošana un jāuzrauga defektu labošanas darbus.

1.3.4. Uzraudzības darbinieku komandas sastāvs un darba noslodze jāveido atbilstoši nolikuma būvuzraudzības veikšanas noteiktajām prasībām. Izpildītājam jāorganizē Uzraudzības darbu izpilde, lai nodrošinātu tajā iesaistīto darbinieku atrašanos darba vietā - objektā visā būvdarbu norises laikā.

1.3.5. Nolikuma pielikumā (Nolikuma 11. pielikums) ir norādīti Laboratorijā veicamie testi, kas veicami neatkarīgā un akreditētā laboratorijā, kas nav būvnieka laboratorija. Laboratorijā veiktos testus apmaksā Pretendents, un tās pakalpojumu izmaksas ir jāiekļauj Pretendenta piedāvājuma cenā.

## Iepirkuma dokumentu saņemšana

### Iepirkuma dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv.

### Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2016.gada 08.augustam plkst. 12:00 uz vietas, Siguldas novada Domes Administrācijas ēkā, Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3.stāvā, 300.kabinetā.

1.4.3.		Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.4.4.		Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.5.		Iepirkuma Nolikuma atbildes uz Pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.6.		Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

1.5.1.	Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par būvuzraudzības pakalpojumiem gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā.

1.5.2.	Plānotais Līguma izpildes termiņš – 90 (deviņdesmit) darba dienas. Būvuzraudzības pakalpojumi gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā. Uzraudzības pienākumus jāveic 2 (divas) dienas pirms būvdarbu sākuma un jābeidz pēc būvdarbu pabeigšanas. Pasūtītājs var noteikt būvdarbu ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, kura laikā būvdarbi netiek veikti un būvuzraudzības termiņš pagarinās, saskaņā ar tehnoloģisko pārtraukuma noteikto termiņu.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 08.08.2016. plkst.12:00 Siguldas novada Domes Būvniecības kontroles nodaļā pie Klientu apkalpošanas speciālistes, Zinātnes ielā 7, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

## Piedāvājuma noformēšana

## 1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme

“Piedāvājums iepirkumam

“Būvuzraudzības pakalpojumi gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā”

Identifikācijas Nr. SND 2016/35

Neatvērt līdz 08.08.2016. plkst.12:00”

1.8.2.  Piedāvājums sastāv no trim daļām:

- atlases dokumentiem (1 oriģināli un 1 kopija);

- tehniskā piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija).

1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz Nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”).

1.8.4.  Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5.  Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.6. Elektroniskā veidā jāiesniedz tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. Elektroniskajam datu nesējam (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam Nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē.

1.8.7.  Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

## Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.9.1.	Papildus informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi tiek nodrošināta 2 (divu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.	Papildus informāciju Pasūtītājs ievieto Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

1.9.4.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un apraksts

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā, kas jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums).

CPV kods:

Pamata iepirkuma priekšmets: 71520000-9 (celtniecības uzraudzības pakalpojumi).

2.2.	Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

2.3. 	Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.

2.4.	Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumcenas pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

# 3.Informācija pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1.	Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4.	Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām;

3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedības par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kas pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

5) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.4.punkta 3) un 4) apakšpunktos minētie nosacījumi;

6) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

## 3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu

3.2.1.	Pretendenta katra gada (2013.g., 2014.g., 2015.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 12 000,00 EUR.

3.2.2.	 Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 12 000,00 EUR.

3.2.3.	Ja Pretendents ir personu apvienība, tās saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei – kopā visu personu apvienībā iesaistīto dalībnieku - katra gada (2013.g., 2014.g., 2015.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 12 000,00 EUR.

3.2.4.	Pretendents spēj uzņemties atbildību par riskiem, kas var iestāties līguma izpildes laikā.

3.2.5.	Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.2.6.	Pretendents ir apdrošinājis profesionālo un civiltiesisko atbildību par kopējo summu EUR  200 000 (divi simti tūkstoši eiro) apmērā, kur viena apdrošināšanas gadījuma summa ir vismaz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši eiro) apmērā. Apdrošināšanas ņēmēja pašrisks ne vairāk kā EUR 2000 (divi tūkstoši eiro) apmērā.

## 3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām sniegt pakalpojumu

3.3.1.	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir jābūt:

3.3.1.1. pieredzei iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumi, jābūt nodrošinātai būvuzraudzībai vismaz 2 (divos) ielu pārbūves un/vai jaunbūves objektos, kur katra objekta ieklātā asfalta segums dilumkārtai vismaz 200 m2 un betona bruģakmens segas izbūve 2000m2  apjomā. Katrā objektā ir izbūvēti lietus kanalizācijas un 0,4 kV elektrokabeļu tīkls.

3.3.1.2. būvdarbu būvuzraudzība ir sekmīgi pabeigta un objekti nodoti ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.3.2.	Pretendentam ir pieejami nepieciešamie resursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums līguma izpildei. Pasūtītājs nenodrošinās Izpildītāju ar nepieciešamajiem resursiem un inventāru. Pretendentam jāiesniedz šo ierīču saraksts, norādot ražotāju, izgatavošanas gadu, īpašuma piederību, atrašanās vietu, informāciju par pieejamību (lietošanas tiesiskais pamats, ja nav īpašumā). Pretendenta rīcībā ir jābūt un šajā sarakstā ir jāiekļauj ierīces, kas atbilst Nolikuma 12. pielikuma „Operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts”.

3.3.3.	Pretendentam ir pieejams personāls ar iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kurš atbilst šādām Nolikuma prasībām un kurš būs tieši iesaistīts pakalpojuma izpildē, uzvedumu veikšanā un rezultātu sasniegšanā:

| Nr. | Personāla atbildības joma | Prasības personālam |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvuzraugs (būvuzraugu grupas vadītājs) - ceļu būvuzraudzība | Spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu (ielu) būvuzraudzībā |
|  |  | pieredze ielu būvuzraudzībā kā atbildīgajam būvuzraugam objektā, kurā izpildās šādas prasības: vismaz 1 (vienā) ielu pārbūves vai jaunbūves objektā, kurā: ielas ieklātā asfalta segums dilumkārtai vismaz 200m2 betona bruģakmens segas izbūve 2000m2 apjomā; izbūvēts lietus kanalizācijas tīkls; izbūvēts 0,4 kV elekrokabeļu tīkls. 2. parakstīti būvuzrauga saistību raksti, pats strādājis un vadījis būvuzraugu grupu, un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā. |
| 2. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība – ŪK būvuzraugs | Spēkā esošs būvuzraudzības sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā |
| 3. | Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība | Spēkā esošs būvuzraudzības sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā |
| 4. | Esošo telekomunikāciju sistēmu un tīklu uzraudzība | Spēkā esošs sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā |
| 5. | Esošā gāzes apgādes tīkla uzraudzība | Spēkā esošs sertifikāts sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā |
|  |  | Sakarā ar to, ka esošais gāzes vads atrodas būvdarbu zonā, nepieciešama esošā gāzes apgādes tīkla uzraudzība. |

Pretendentam jāpiedāvā speciālists katrā personāla atbildības jomas pozīcijā. Papildus atbildīgajam personālam Pretendents var veidot savu speciālistu komandu un tajā iekļaut citus pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos speciālistus - būvuzraugus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un atbilstošu būvuzraudzību. Ja Pretendents izlemj iesaistīt pakalpojuma sniegšanā papildus būvuzraugus, tad katram no tiem jābūt ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu būvuzraudzībā attiecīgajā inženiertehniskajā nozarē. Pretendents pats izvērtē papildus piesaistāmo speciālistu iesaistīšanu būvuzraudzības mērķu sasniegšanā.

Darbu izpildei nepieciešamie speciālisti ir sertificēti Latvijā vai ārvalstīs, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgo ārvalstu normatīvo aktu prasībām. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumam jāiesniedz iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas visās būvuzraudzības veikšanai nepieciešamajās jomās. Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līguma kopijas vai speciālistu parakstīti apliecinājumi par piekrišanu piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar speciālistiem līgumus par tiem uzticēto būvuzraudzības darbu izpildi. Ja Pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistus, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, jāiesniedz ārvalstu speciālistu licences, sertifikāta vai cita dokumenta, kas apliecina tiesības sniegt pakalpojumus atbilstošajā jomā, kopija un apliecinājumus par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālas darbības veikšanai Latvijas Republikā. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ārvalstu speciālistam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāiegūst Latvijas Republikā kompetentas institūcijas izdots būvspeciālista sertifikātu.

3.3.4. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

# 4. Piedāvājuma saturs

## 4.1.Atlases dokumenti

### 4.1.1.	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums). Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2.	Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, katra personu apvienības dalībnieka parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina katra personu apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu, un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē (nododamās līguma daļas apraksts un vērtība), slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

4.1.3.	Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents ar apakšuzņēmēju (-iem), tad pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kā arī piedāvājumā norāda visus to apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu  iesniedzot sekojošus dokumentus:

4.1.3.1.	Ja Pretendents līguma daļu vai daļas paredzējis nodot izpildei apakšuzņēmējiem, Pretendents iesniedz paredzamo apakšuzņēmēju sarakstu (atbilstoši nolikuma 7.pielikumā pievienotajai formai), kurā norāda katra paredzamā apakšuzņēmēja nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru un apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas aprakstu un vērtību;

4.1.3.2.	Katrs paredzamais apakšuzņēmējs papildus iesniedz apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkumā (skatīt nolikuma 8.pielikuma veidlapas paraugu), kurā norāda, kuras līguma daļas un vērtību paredzamais apakšuzņēmējs uzņemas attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

4.1.4.	 Pretendenta apliecinājums par Pretendenta katra gada (2013.g., 2014.g., 2015.g.) finanšu apgrozījumu, norādot apgrozījumu par katru gadu, kas pierāda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.2.1.apakšpunktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk - apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.

4.1.5.	Pretendenta parakstīts pieredzes apraksts, sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma formai un atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

    - Vismaz 2 (divus) aktus par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kuros norādīta informācija atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

    - Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no objekta pasūtītāja, kurās apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām. Gadījumā, ja pretendents ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad papildus ir jāiesniedz atsauksme no komersanta ar kuru ir slēgts līgums, precīzi norādot darba veidu un apjomus.

    - Pretendenta parakstīts piedāvātā personāla saraksts (Nolikuma 6.pielikums), kurā norādīta informācija par personālu atbilstoši Nolikuma 3.3.3.punkta prasībām. Sarakstam pievienoti personāla CV, kas sagatavoti atbilstoši Nolikuma 9.pielikumā norādītajai CV formai un apliecinājumam.

    - Piedāvātais atbildīgais būvuzraugs iesniedz atbilstošus apliecinājumus – objektīvi pārbaudāmu informāciju, piemēram, līgumu kopijas, pieņemšanas – nodošanas aktus, saistību rakstus, nodošanas ekspluatācijā aktus vai citu apliecinājumu, kas apstiprina prasīto pieredzi. Sniegtā informācija apstiprina atbilstību Nolikuma 3.3.3.punkta prasībām.

    - Rīcībā esošo mēriekārtu un instrumentu saraksts (Nolikuma 12.pielikums), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.

    - Izziņa no darba devēja ar apliecinājumu, ka būvdarbu laikā Pretendents nodrošinās speciālistu pieejamību vai iesaistīto speciālistu parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto būvdarbu izpildi.

## 4.2.Tehniskais piedāvājums

4.2.1.	Pretendents sagatavo savu tehnisko piedāvājumu atbilstoši ieteicamajai formai, kas ir Nolikuma 4.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”, un atbilstoši iepirkuma Darba uzdevumam, kas ir Nolikuma 10.pielikums “Darba uzdevums”, Tehniskajai specifikācijai, kas ir Nolikuma 2.pielikums „Tehniskā specifikācija”. Tehniskajam piedāvājumam kvantitatīvi un kvalitatīvi skaidri un nepārprotami jāatbilst Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas prasībām.

4.2.2.	Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1.	Pretendents sagatavo savu finanšu piedāvājumu atbilstoši ieteicamajai formai, kas ir Nolikuma 5.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”, un aprēķina savu piedāvājuma cenu atbilstoši iepirkuma priekšmeta Tehniskajai specifikācijai.

4.3.2.	Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā Pretendents ievērtē un iekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļus, kancelejas, komunālos, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumus, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu un kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņu, apdrošināšanu, iespējamos riskus, garantijas perioda kontroli un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

4.3.3.	Pretendents savā finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto līgumcenu, par kādu Pretendents piedāvā sniegt pakalpojumu pilnā apjomā, eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN) atsevišķi.

4.3.4. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

## 4.4. Apakšuzņēmēji

4.4.1. Pasūtītājs nolūkā pārliecināties, ka piegādātājs spēs izpildīt iepirkuma līgumu, pieprasa, lai Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem. Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu.

4.4.2. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību (saistītais uzņēmums PIL 20.panta 5.daļas izpratnē).

4.4.3. Pasūtītājs Nolikuma 7.pielikumā un 8.pielikumā ir pievienojis ieteicamo formu, kurā Pretendents norāda visus paredzamos uzņēmējus, katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu un daļas vērtību, kā arī apakšuzņēmēja apliecinājuma formu, kuru aizpilda katrs paredzamais un apakšuzņēmēju sarakstā norādītais apakšuzņēmējs un apliecina, savu atbildību līguma izpildē gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

# 5. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Komisijas uzdevums ir izvēlēties Pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

# 5.1. Piedāvājumu vērtēšana

5.1.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums - Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

      - Vērtēšanas 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendentu piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājumu noformējums ir atbilstošs, komisija lemj par tā turpmāku izvērtēšanu 2.posmā; piedāvājumu tālāk neizskata un nevērtē tikai tajā gadījumā, ja piedāvājuma noformējuma pārkāpumi būtiski ietekmē iespēju novērtēt piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.

Gadījumā, ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

      - Vērtēšanas 2.posms – Pretendentu atlase:

Iepirkuma komisija novērtē, vai Pretendents atbilst Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3.punktos norādītajām prasībām un iesniegti Nolikuma 4.1.punktā norādītie dokumenti. Ja Pretendents atbilst atlases prasībām, komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izvērtēšanu 3.posmā, pretējā gadījumā piedāvājumu tālāk neizskata un nevērtē.

      - Vērtēšanas 3. Posms – Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude:

Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi Iepirkuma komisija veic novērtējot, vai tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 4.2.punktā un 4.3.punktā noteiktajām prasībām. Ja tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums atbilst prasībām, komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izvērtēšanu 4.posmā, pretējā gadījumā piedāvājumu tālāk neizskata un nevērtē. Komisija var prasīt Pretendentam sniegt skaidrojumus par savu finanšu piedāvājumu, ja Pretendenta piedāvātā līgumcena atšķiras no paredzamās līgumcenas par 20% un vairāk.

      - Vērtēšanas 4. Posms – Piedāvājuma izvēle:

Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un labo tās (Nolikuma 5.2.punkts „Aritmētiskās kļūdas labošana”);

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (Nolikuma 5.3.punkts „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”).

## Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas iegūs lielāko punktu skaitu un atbildīs Nolikuma prasībām.

## Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts pēc sekojošiem kritērijiem:

| Vērtēšanas kritērijs | Punktu īpatsvars | Novērtējums | Vērtēšana |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanšu piedāvājums (60%) | Iepirkuma cena (bez PVN 21%) | 60 | Zemāka cena – vairāk punkti | Pēc formulas: (lētākais iepirkuma piedāvājums dalīts ar vērtējamo iepirkuma piedāvājumu) x paredzētais punktu īpatsvars |
| Tehniskais piedāvājums (40%) | Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts | 40 | Pretendenta izpratne par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem | Pretendentam nav pietiekamas izpratnes par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem un/vai tas nav iesniedzis atbilstošu būvuzraudzības realizācijas aprakstu – 5 punkti Pretendentam ir izpratne par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem un tas iesniedzis daļēji detalizētu būvuzraudzības realizācijas aprakstu – 20 punkti Pretendentam ir pilnīga izpratne par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem un tas iesniedzis pilnībā detalizētu būvuzraudzības realizācijas aprakstu – 40 punkti |
| 100% |  | 100 punkti |  |  |

## Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā „Iepirkuma cena” (eiro) aprēķina pēc sekojošas formulas:

P = Cx / Cy * Pmax

kur:

Cx - lētākā piedāvājuma cena;

Cy - vērtējamā piedāvājuma cena;

Pmax - maksimālais punktu skaits kritērijā „Iepirkuma cena”;

P	- vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Iepirkuma cena”

Katrs komisijas loceklis individuāli izvērtē kritēriju „Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts”, aizpildot novērtējuma tabulu.

Komisija pārbauda, vai tā Pretendenta piedāvājums, kurš noteikts kā atbilstošs saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, atbilst Pasūtītāja projektu budžeta finanšu resursu iespējām. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu bez rezultāta gadījumā, ja šis pretendenta piedāvājums pārsniedz iepriekšminētās finanšu resursu iespējas.

    - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

# 5.2. Aritmētisku kļūdu labošana

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

# 5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

5.4.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.5.	Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.

# 6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma 13.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikuma noteikumiem.

6.2.	Uzvarējušam Pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt līgumu.

6.3.	Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.2. punktā. minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

6.4.	Grozījumus iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta noteikumus.

# 7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Ja Pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

7.1.3.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.4.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.5.	Lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.sadaļas prasībām.

7.1.6.	Neizskatīt un nevērtēt piedāvājumu, ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.7.	Labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot par to Pretendentu.

7.1.8.	Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.9.	Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.10.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.1.11.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.12.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

7.1.13.	Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.13.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.13.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro;

7.1.13.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.4.punkta 3) un 4)apakšpunktos minētie nosacījumi.

7.1.14.	Lai izvērtētu Pretendentu saskaņā ar Nolikuma 7.1.13.punktu, Pasūtītājs:

7.1.14.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 7.1.13.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 7.1.13.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība piekrišanu.

7.1.14.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība neattiecas PIL 8².panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.15.	Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 7.1.14.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

a) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 	Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav 	nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 	kopsummā pārsniedz 150 eiro,

b) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka Pretendentam vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Sniegt informāciju par Nolikumu, pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5.	Informēt rakstiski Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8.	informēt rakstiski visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv .

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1. 	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2.	Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3.	Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## 8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums 		Pretendenta pieteikums.

2.pielikums		Tehniskās specifikācijas.

3.pielikums 		Pretendenta pieredzes apraksts.

4.pielikums 		Tehniskā piedāvājuma forma.

5.pielikums		Finanšu piedāvājuma forma.

6.pielikums		Pretendenta personāla saraksta forma.

7.pielikums		Apakšuzņēmēju saraksta forma.

8.pielikums		Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma.

9.pielikums		CV forma un apliecinājums.

10.pielikums		Darba uzdevums.

11.pielikums		Laboratorijā veicamie testi.

12.pielikums		Operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts.

13.pielikums		Līguma projekts.

1.pielikums

Pretendenta pieteikums

“Būvuzraudzības pakalpojumi gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā”

(identifikācijas Nr. SND 2016/35)

Iepazinušies  ar  iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojumi gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā” (identifikācijas Nr. SND 2016/35), Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt būvuzraudzības pakalpojumus gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

| EUR bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________	dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums					__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

“Būvuzraudzības pakalpojumi gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā”

- DARBU APRAKSTS

Veicamie būvuzraudzības darbi:

  - Saskaņā ar SIA “Studija R11” izstrādātu Būvprojektu “Gājēju celiņa izbūve Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā”

  - Gājēju celiņa izbūve Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela pārbūves darbus paredzēts veikt 90 (deviņdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

Ar Būvprojektu var iepazīties pie kontaktpersonas (Sigulda, Zinātnes  iela 7, otrajā stāvā, 209.kab.) darba dienās (08.00-12.00 un 13.30-17.00), iepriekš saskaņojot ar V. Vilku tālr. Nr. 28345977.

  - Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība.

  - Būvuzraugam jānodrošina nepieciešamo  speciālistu skaitu ar ceļu būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju. Būvobjektā katru dienu ir jāatrodas vismaz vienam ceļu būvdarbu uzraugam.

  - Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.

  - Būvuzraugs organizē būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.

II.BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU UN TĀS NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ.

  - Būvniecības un nodošanas ekspluatācijā posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju un ir izpildījis būvniecības uzsākšanas nosacījumus, kuras kopija tiek izsniegta būvuzraugam.

  - Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:

    - Pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs  piedalās Būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, Būvuzņēmēja, darbuzņēmēju un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

    - sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno Būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;

    - analizē galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

2.3.Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi

paraksta saistību rakstu saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” pielikumu Nr.8 prasībām un veic sekojošo:

2.3.1.pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti -

būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

2.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto darbuzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai  nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

2.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

2.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja būvatļaujā nav izdarīta atzīme par būvniecības nosacījumu izpildi.;

2.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

2.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

    - pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

2.3.9.izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.3.10.ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

2.3.12.pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.3.13.kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

2.3.14.ziņo Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) un būvniecības valsts kontroles birojam par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

2.3.15.nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam un būvvaldei un Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

2.3.16.sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 14.09.2014. noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificējamu, inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

2.3.17.informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

2.4.Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus 19.08.2014. MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie      būvnoteikumi” prasībām veic sekojošo:

2.4.1.apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.4.2.pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

2.4.3.kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

2.4.4.piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

2.4.5.īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

2.4.6.uzrauga, lai būvē būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un materiālus, veicot nepieciešamos maskēšanas un nosegšanas darbus un netraucējot būvniecības procesu;

2.4.7.izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

2.4.8.pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

2.4.9.kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

2.4.10.kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam;

2.4.11.veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, apmeklējot būvi katru darba dienu un veicot būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksācijas;

2.4.12. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

2.4.13.seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

2.4.14. kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

2.4.15.veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

2.4.16. mēnesi pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

2.4.17. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

2.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

2.5.1.pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.5.2.pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

2.5.3.ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

2.5.4.ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

2.5.5.lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2.6.	Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

2.6.1.būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumos Nr.500„Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

2.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500„Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām;

2.6.4.to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

2.6.5.neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

2.6.6.Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai viņa vainas dēļ.

- Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi

konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Būvniecības valsts kontroles biroja organizētās ekspertīzes atzinumā.

- Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta

parakstīšanas, būvuzraugs:

2.8.1.apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

2.8.2.ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

  - Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

  - Būvuzraugs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam rakstveida atskaiti par būvuzraudzības gaitu.

2.11. Iesniegt Būvuzraudzības plānu Pasūtītājam un pārskatu pār tā izpildi.

3.pielikums

Pretendenta pieredzes apraksts

(PRETENDENTA SNIEGTO LĪDZĪGO PAKALPOJUMU APRAKSTA FORMA)

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

_______________________

_______________________

PIEREDZES APRAKSTS

Šo pieredzes aprakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir ieguvis šādu pieredzi:

| Pasūtītājs | Objekts | Būves veids un veikto darbu apraksts, apjomi | Pakalpojuma izpildes stadija gads |
| --- | --- | --- | --- |

| Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir jābūt: 3.3.1.1. pieredzei iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumi, jābūt nodrošinātai būvuzraudzībai vismaz 2 (divos) ielu pārbūves un/vai jaunbūves objektos, kur katra objekta ieklātā asfalta segums dilumkārtai vismaz 200 m2 un betona bruģakmens segas izbūve 2000m2 apjomā. Katrā objektā ir izbūvēti lietus kanalizācijas un 0,4 kV elektrokabeļu tīkls. 3.3.1.2. būvdarbu būvuzraudzība ir sekmīgi pabeigta un objekti nodoti ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. |
| --- |
| Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālrunis | Objekta nosaukums un adrese | Veids: ielas pārbūve / jaunbūve. Asfaltētas dilumkārtas platība: (norādīt) m2. Ielas / ceļa posma kopgarums: (norādīt) m. Komunikācijas: (norādīt) m. | Stadija: būvdarbu būvuzraudzība ir sekmīgi pabeigta. Gads: (norādīt gadu (s)). Nodošana: objekts nodots ekspluatācijā. |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

4.pielikums

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

________________________

________________________

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Šo tehnisko piedāvājumu iesniedz:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

Pretendents tā  (personas amatu, vārdu, uzvārdu, pilnvarojuma pamatojumu) personā ir iepazinies ar darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju, pieejamajiem dokumentiem un atbilstoši tai piedāvā sniegt Būvuzraudzības pakalpojumu.

Sniedzamā Būvuzraudzības pakalpojuma tehniskais piedāvājums

Pretendents sniedz Būvuzraudzības pakalpojumu, saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju, darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju, iepirkuma līgumu, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem.

Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts

Pretendents ir iepazinies Nolikuma prasībām, darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju, būvprojektu, pakalpojuma mērķi un citu saistītu informāciju, tos skaidri izprot, balstoties uz tiem ir sagatavojis savu Tehnisko piedāvājumu un piedāvā sniegt Būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši Nolikumā iekļautajām prasībām un savam piedāvājumam.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

5.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

___________________________

___________________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Šo finanšu piedāvājumu iesniedz:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

Pretendents tā (personas amatu, vārdu, uzvārdu, pilnvarojuma pamatojumu) personā ir iepazinies ar Nolikuma, darba uzdevumu un tehniskās specifikācijas prasībām, līgumcenā paredzējis un ievērtējis visus ar Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus un izmaksas, un, pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. | Pozīcijas nosaukums | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvuzraudzība par laika periodu – 90 darba dienas būvniecībai | 0,00 |
| PVN (norādīt PVN likmi %): | 0,00 |
| Summa kopā EUR ar PVN (norādīt PVN likmi %): | 0,00 |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ievērtētas un iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļus, kancelejas, komunālos, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumus, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņu, apdrošināšanu, iespējamos riskus (un to novēršanu vai mazināšanu) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

6.pielikums

PRETENDENTA personāla SARAKSTS

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

_________________________

_________________________

PRETENDENTA personāla SARAKSTS

Šo personāla sarakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

| Nr. | Atbildības joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs, derīgums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atbildīgais būvuzraugs (paraksta saistību rakstu un veic būvuzraudzību saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem) | (vārds, uzvārds) | (sertifikāta numurs, sertifikāta derīguma termiņš no-līdz) |
| 2. | Būvuzraugs (norādīt jomu) | (vārds, uzvārds) | (sertifikāta numurs) |
| 3. | Būvuzraugs (norādīt jomu) | (vārds, uzvārds) | (sertifikāta numurs) |
| … | (papildināt pēc vajadzības) | (vārds, uzvārds) | (sertifikāta numurs) |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

7.pielikums

APAKŠUZŅĒMJU SARAKSTS

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

_________________________

_________________________

APAKŠUZŅĒMJU SARAKSTS

Šo apakšuzņēmēju sarakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese | Nododamās līguma daļas nosaukums, apraksts | Nododamās līguma daļas vērtība (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Pielikumā: Apakšuzņēmēja apliecinājums (8.pielikums)

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

8.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA FORMA

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

________________________

________________________

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA FORMA

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

Informācija par Apakšuzņēmēju un tā izpildei nododamo līguma daļu:

| Nosaukums: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |
| Apakšuzņēmēja izpildei nododamās līguma daļas nosaukums, apraksts: |  |
| Apakšuzņēmēja izpildei nododamās līguma daļas vērtība (%) |  |

Apakšuzņēmēja kontaktpersona:

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālrunis / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |

Ar šo apakšuzņēmējs, tā (amatpersonas amats, vārds, uzvārds) personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz (statūtiem/ pilnvaru – pēdējā gadījumā pievienot pilnvaru), apliecina, ka:

- Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties iepirkumā ar identifikācijas numurs SND 2016/35, kā Pretendenta apakšuzņēmējs;

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas Pasūtītājam sniegt pakalpojumus un pildīt Apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu ar norādīto vērtību, un pildīt visas Nolikumā un līgumā noteiktās prasības;

- Piekrīt iepirkuma Nolikuma prasībām.

- Visas Apakšuzņēmēja sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (vadītāja vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

9.pielikums

CURRICULUM VITAE FORMA UN APLIECINĀJUMS

________________________

________________________

PERSONĀLA CURRICULUM VITAE FORMA UN APLIECINĀJUMS

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Nominētās pozīcijas nosaukums: |  |

Sertifikāti, apliecības*:

| Numurs: |  |
| --- | --- |
| Izsniedza: |  |
| Joma / nosaukums: |  |
| Derīguma termiņš: |  |

Profesionālās darbības projekti, kas apliecina Nolikuma 3.3.3. punkta izvirzītās prasības:

| Gads, mēnesis (no/līdz): |  |
| --- | --- |
| Klients: |  |
| Realizētā projekta apraksts: |  |
| Realizētā projekta ietvaros veiktie pienākumi: |  |
| Klienta kontaktpersonas, kuras var sniegt informāciju par speciālista darbību:** |  |

( Pakalpojuma sniegšanā iesaistīt paredzētais personāls norāda savu kvalifikāciju un darba pieredzi, kas pierāda personāla atbilstību Nolikuma prasībām.

**Jānorāda atsauksmju sniedzēja kontaktpersonu dati.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju un darba pieredzi.

Ar šo es, (vārds, uzvārds) apņemos

saskaņā ar pretendenta (norādīt pretendenta nosaukums) (turpmāk - Pretendents) piedāvājumu kā (norādīt atbilstības jomu atbilstoši piedāvājumam) speciālists piedalīties iepirkumā, un gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīties būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā un ar vislielāko atbildību veikt man uzticētos pienākumus pasūtītāja labā un interesēs atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikumā pievienot kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar Nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, nepastāv šķēršļi, lai <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties iepirkumā būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā piedāvājumā minētajos laika posmos.

Komersants (aizpilda, ja attiecināms):

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |
| Datums |  |

10.pielikums

### DARBA UZDEVUMS

iepirkumam

“Būvuzraudzības pakalpojumi gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā”

  - Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

  - Izpildītājam jānodrošina atbildīgā būvuzrauga, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz Būves nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam.

  - Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, glabāšana līdz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.

  - Izpildītājam nolikumā noteiktajā apjomā jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu testēšana neatkarīgā un akreditētā laboratorijā, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju. Nolikuma 11. pielikumā „Laboratorijā veicamie testi” jāveic neatkarīgā un akreditētā laboratorijā.

  - Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.

  - Uzraudzība jānodrošina, kad vien norit būvdarbi, ievērojot, ka:

    - Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Uzraudzības plāns;

    - Visiem  Nolikuma 6.pielikumā norādītajiem darbiniekiem pastāvīgi ir jāatrodas un jāveic būvdarbu kontrole objektā, kad vien norit būvdarbi;

    - Izpildītājam ir jānodrošina pietiekošas kvalifikācijas darbinieki, papildus Darba uzdevumā nosauktajiem, tik, cik tas nepieciešams Uzraudzības veikšanai, iekļaujot papildus darbinieku izmaksas Finanšu piedāvājuma izmaksu pozīciju cenās.

  - Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Siguldas novada Domes īpašumu un vides pārvaldības nodaļai un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.

  - Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. Izpildītāja pienākumos neietilpst ģeotehniskā izpēte, ja vien tas nav īpaši noteikts Darba uzdevumā.

  - Izpildītājam Būvdarbu garantijas periodā:

1.12.1. piecu gadu laikā no Uzraudzības līguma noslēgšanas dienas, ne retāk kā divas reizes gadā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja attiecīgā reģiona garantiju administratoru, jāveic būves apsekošana, jāsagatavo Garantijas perioda inspekcijas atskaite;

1.12.2. jāuzrauga konstatēto defektu labošana.

11.pielikums

Laboratorijā veicamie testi

| Nr.p.k. |  | vienību skaits |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana | 1paraugu ņemšanas vieta, saskaņojot ar pasūtītāju. |
|  | Granulometriskais sastāvs |  |
|  | Losandželosas koeficients |  |
| 2 | Asfaltbetona maisījumu paraugu testēšana | 1 paraugu ņemšanas vieta, saskaņojot ar pasūtītāju. |
|  | Granulometriskais sastāvs |  |
|  | Saistvielas saturs |  |
|  | Poru saturs |  |
|  | (urbtie paraugi)Izbūvētas asfaltbetona kārtas paliekošā porainība un kārtas biezums |  |

12.pielikums

### OPERATĪVO BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLES IERĪČU SARAKSTS

| Veicamā pārbaude | Instruments / iekārta, tā raksturīgie dati, ražošanas gads. | Pieejamības veids (īpašumā vai jānomā. Nomas gadījumā norādīt nomas organizācijas nosaukumu) |
| --- | --- | --- |
| Ģeometrisko parametru uzmērīšana |  |  |
| Augstuma atzīmju pārbaude |  |  |
| Līdzenuma pārbaude |  |  |
| Sablīvējuma pārbaude (gruntij, smiltij) |  |  |
| Sablīvējuma pārbaude nosakot elastības - deformācijas moduli (gruntij, smiltij, šķembām, grantij) |  |  |
| Nestspējas mērīšana |  |  |
| Ieklājamā asfalta temperatūras mērīšana |  |  |
| Asfaltbetona sablīvējuma mērīšana |  |  |
| Betona konsistences pārbaude pirms betona iestrādāšanas |  |  |
| Betona stiprības noteikšana |  |  |
| Mitruma mērītājs |  |  |
| Vizuālā kanalizācijas cauruļu pārbaude no iekšpuses |  |  |
| Cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes spiediena nodrošināšana |  |  |
| Saķeres koeficienta noteikšana |  |  |
| Horizontālā apzīmējuma atstarošanas noteikšana |  |  |
| Krāsas vai cinkojuma biezuma mērīšana |  |  |

Nolikuma 13.pielikums

Projekts

BūvUzraudzības Līgums

Siguldā,		 2016. gada ___. _____________

Siguldas novada Dome, vienotais reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, LV-2150, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.13, §2), no vienas puses, un

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk tekstā – „Uzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas  __________________, no otras puses,

turpmāk šā līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī „Puse”, pamatojoties uz Siguldas novada Domes rīkoto iepirkumu “Būvuzraudzības pakalpojumi gājēju celiņa izbūvei Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā” identifikācijas Nr. SND 2016/35, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt Gājēju celiņa izbūve Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā turpmāk tekstā – „Objekts”, būvdarbu būvuzraudzību, turpmāk tekstā – „Darbi”.

  - Darbus Uzņēmējs veic ievērojot Latvijas Republikā ārējo normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus, Līguma noteikumus un Līguma pielikumā esošos dokumentus:

    - Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr. 1), Darba uzdevums (Pielikums Nr.6) un Laboratorijā veicamie testi (Pielikums Nr.7), Operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts (Pielikums Nr.8).

    - Tehniskā piedāvājuma forma, t.sk. Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts, turpmāk tekstā – „Tehniskais piedāvājums” (Pielikums Nr. 2);

    - Finanšu piedāvājuma forma, turpmāk tekstā – „Finanšu piedāvājums” (Pielikums Nr. 3);

    - Personāla saraksts (Pielikums Nr.4);

    - Pēc būvdarbu līguma par “Gājēju celiņa izbūve Strēlnieku ielā posmā Pulkveža Brieža iela – Gāles iela, Siguldā, Siguldas novadā” noslēgšanas Uzņēmējam tiks izsniegta Pasūtītāja līguma kopija ar Būvdarbu veicēju turpmāk tekstā – „Būvdarbu līgums” (Pielikums Nr. 5).

- Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti

  - Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:

    - Līguma 8. punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu.

  - Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līgumā veicamo Darbu izpildei nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā.

- Darbu uzsākšana un izpildes termiņš

  - Darbus Uzņēmējs veic 2 (divas) dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas. un jābeidz pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un Pabeigšanas atskaites (Uzraudzības noslēguma ziņojuma) iesniegšanas Pasūtītājam, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas, piecu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas, Pretendentam ir jāveic būves garantijas perioda apsekošana un jāuzrauga defektu labošanas darbus.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces notiek vismaz vienu reizi divās nedēļās vai pēc vajadzības visiem dalībniekiem vienojoties. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt sava pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam atbilstoši Līguma Pielikumam Nr.3 (Finanšu piedāvājums), ir EUR __________ (__________________) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa, un pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

  - Līguma summā ir iekļautas:

    - visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas;

    - Uzņēmēja  peļņa un tie virsizdevumi, kas attiecināmi uz Uzņēmēju.

  - Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta Būvuzraudzības veikšana atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam, Būvuzraudzības līgumam un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī.

  - Samaksu par kvalitatīvi veiktiem Darbiem tiks veikta proporcionāli paveiktajiem un Formā Nr. 2 akceptētajiem Būvdarbiem:

    - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem 25% apmērā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta (par veiktajiem darbiem) akceptēšanas un rēķina saņemšanas.

    - Atlikušos 75% no akta (par veiktajiem darbiem) rēķina summas 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā pēc kredīta piešķiršanas Valsts kasē Pasūtītājam, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc akta akceptēšanas un rēķina saņemšanas. Summa par paveiktajiem darbiem nedrīkst pārsniegt finanšu plūsmas grafikā norādīto maksājuma apmēru.

  - Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis no sava bankas konta uz  Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summu, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Darbiem.

  - Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Uzņēmēja tiesības un pienākumi

  - Uzņēmējs Darbu izpildei nozīmē savus darbiniekus, kuri veic Līguma 5. un 7. punktā noteiktos Uzņēmēja pienākumus:

    - Darbu izpildē atbildīgais  būvuzraugs_________________, tālr. ________, e-pasts:___________;

    - _________________________, tālr. ________, e-pasts:___________;

    - _________________________, tālr. ________, e-pasts:___________

    - .....utt..

Šajā punktā noteiktās personas pirms Darbu veikšanas paraksta saistību rakstus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

  - Uzņēmēja pienākums Darbus veikt atbilstoši šā Līguma nosacījumiem, Pasūtītāja norādījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

  - Uzņēmēja pienākums ir pārbaudīt Būvdarbu un pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju atbilstību Iepirkuma dokumentācijai, Būvprojektam un Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām.

  - Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt atbilstošās Būvdarbu izpilddokumentācijas, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Objekta būvlaukumā.

  - Uzņēmējs organizē, vada un protokolē Līguma 3.2. punktā noteiktās būvsapulces. Pirmo būvsapulci Uzņēmējs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts Būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvsapulces.

  - Visus strīdus ar Būvdarbu veicēju Būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu līguma noteikumiem un izpildītajiem Būvdarbiem, Uzņēmējs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes. Par šajā Līguma punktā minēto strīdu Uzņēmējs informē Pasūtītāju.

  - Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām.

  - Uzņēmējs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis būvniecības dalībniekiem un trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šīs sekas nekavējoties novērst vai atrisināt.

  - Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Uzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo dokumentāciju pretenziju nav.

  - Uzņēmējs apņemas ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu.

  - Uzņēmējs apņemas iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo Būvprojekta grozījumu gadījumā.

  - Uzņēmējam ir pienākums aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta Būvdarbu veicēju.

  - Uzņēmējs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.

  - Uzņēmējam ir pienākums informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.

  - Uzņēmēja pienākums veikt laboratoriskās pārbaudes neatkarīgā un akreditēta laboratorijā, saskaņā ar Laboratorijā veicamo testu sarakstu (Pielikums Nr.7).

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja būvuzrauga vai piesaistīto speciālistu nomaiņu, ja Uzņēmējs Darbu izpildi veic neatbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu darbinieku (piesaistīto speciālistu) un iesniegt Pasūtītājam nomainītā darbinieka (piesaistītā speciālista) būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju. Uzņēmēja būvuzrauga vai piesaistīto speciālistu maiņas gadījumā, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt ar līdzvērtīgu Uzņēmēja būvuzraugu vai piesaistīto speciālistu, atbilstoši iepirkuma Nolikuma 3.3.3.punktam.

- Darbu veikšanas kārtība

  - Uzņēmējam ir pienākums visā būvdarbu veikšanas laikā veikt Objekta pārbaudes un ierasties Objektā 1 (vienas) stundas laikā pēc pirmā Pasūtītāja mutiska, elektroniska vai rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

  - Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru reizi, kad pārbaudē ir konstatētas neatbilstības, veikt atbilstošus ierakstus būvdarbu žurnālā.

  - Konstatējot Būvdarbu un/vai pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju neatbilstību Būvprojekta dokumentācijai un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.

  - Konstatējot Līguma 5.4. punktā minēto dokumentu neesamību un/vai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām neaizpildītu būvdarbu žurnālu Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.

  - Uzņēmējam ir pienākums piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvdarbu izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.).

  - Uzņēmējam ir pienākums izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā periodā faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, turpmāk tekstā – „Forma Nr. 2”, 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas un parakstīt to vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.

  - Uzņēmējam ir pienākums piedalīties galīgajā Būvdarbu pieņemšanā, pēc atbilstoša Būvdarbu veicēja uzaicinājuma saņemšanas uzaicinājumā norādītajā laikā.

  - Uzņēmējs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam un Būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka Objekts ir izbūvēts atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

- Apdrošināšana

  - Uzņēmējs iesniedz apdrošināšanas kompānijas polisi par Līguma un profesionālās darbības (būvuzraudzība) apdrošināšanu. Apdrošināšanas līgums slēdzams atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Līgumā noteiktos Darbus Uzņēmējs nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma 8.1.punktā noteiktās apdrošināšanas polises.

  - Līguma 8.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē jābūt norādītam, ka apdrošinātājs sedz citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām zaudējumus, kurus Uzņēmējs nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību.

  - Līguma 8.1. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

  - Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 8. punkta nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs.

- Strīdu risināšana un Pušu atbildība

  - Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina pārrunu ceļā. Ja strīdus, domstarpības, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami  izšķiršanai pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.

  - Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību.

  - Ja Pasūtītājam rodas šaubas par Uzņēmēja veikto Darbu  kvalitāti strīdus gadījumā  Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam Būvdarbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja  Būvdarbu atsegšanas rezultātā konstatēta neatbilstība Būvdarbu līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru.

- Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja:

    - Uzņēmējs uzsāk likvidāciju;

    - Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;

    - ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process;

    - Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā termiņā;

    - tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 2 (divas) darba dienas;

    - Uzņēmējs pieļāvis Līguma 9.3. punktā noteiktā gadījuma iestāšanos;

    - Uzņēmējs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.

  - Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja:

    - Pasūtītājs uzsāk likvidāciju;

    - ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process;

    - Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus.

  - Līguma 10.1. un 10.2. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 6.2. punkta noteikumiem.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību.

  - Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.

  - Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.

- Nobeiguma noteikumi

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no Līguma darbības termiņa.

  - Visa sarakste starp Pusēm izdarāma uz Līgumā norādītajām adresēm, nosūtot vēstules ierakstītā sūtījumā, vai nododot dokumentus pret parakstu personīgi Puses Līgumā norādītajā adresē vai Līguma 13. punktā minētajām Pušu kontaktpersonām. Tiek pieņemts, ka ierakstītas vēstules sūtījums ir saņemts 4 (ceturtajā) dienā pēc nodošanas pastā, ja vien tas nav saņemts agrāk.

  - Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu.

  - Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.

  - Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses.

  - Puses apliecina, ka Līguma teksts ir Pusēm pilnībā saprotams, Līgumā lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts precīzi, vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu Līgumā un par kuras patiesumu Puses atbild patstāvīgi.

  - Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam.

- Pušu atbildīgās personas

  - Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.

  - Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu.

Pielikumi:

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskais piedāvājums;

- Finanšu piedāvājums;

- Personāla saraksts;

- Būvdarbu līguma kopija, pievienota pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas;

- Darba uzdevums;

- Laboratorijā veicamie;

- Operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts.

| Pasūtītājs | Uzņēmējs |
| --- | --- |
| Siguldas novada Dome | _______________ |
| Reģ.Nr.90000048152 Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 AS SEB Banka Konts:LV15UNLA0027800130404 | _____________________ |
| Priekšsēdētājs Uģis Mitrevics | __________ |