Paskaidrojuma raksts

Vispārējās prasības

Projekta un būvniecības risinājumiem jāatbilst Latvijā pastāvošajiem likumiem, normām, noteikumiem un standartiem.

Ja kāda darba daļa nav pietiekoši aprakstīta, uzzīmēta, vai nav minēta vispār, tad būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamās informācijas iegūšanu no galvenā projektētāja.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par LR pastāvošo prasību, normu un standartu ievērošanu.

Esošā situācija: Brīvstāvoša silikātķieģeļu skolas ēka Laurenču ielā 7, Siguldā ar trīs virszemes stāviem, ar pagrabu zem ēdnīcas piebūves. Logu un durvju nomaiņa daļēji pabeigta. Izstrādāts vienkāršās renovācijas projekts ēkas siltināšanai un atlikušo logu nomaiņai. Ēkas apbūves laukums ir 1076.8 m2.

Esošai inventarizācijas lietai ir vērojama neatbilstība objektam dabā.

Ir veiktas nesaskaņotas pārbūves, kuras daļēji tiek iekļautas projektētajā pārplānojumā.

Ēkas izmantošana līdz 2012.gada 31.decembrim- Novada vidusskola, bet no 2013.gada janvāra -Siguldas sākumskola.

Projekta priekšlikums:

- stāvs. Pārplānojums paredz saglabāt ieejas un halles telpas (1.,2.,3.). Hallē (3.) starpsienas starp nesošajiem balstiem demontējamas un izbūvējama, skatoties no halles, vienā plaknē ar balstu. Biezuma starpības nišas izmantojamas no blakus telpu puses. Veidota saimniecības telpa (9.), nodalītas garderobes telpas skolotājiem (10.,11.), atjaunotas divas dūmu aizsargātas kāpņu telpas evakuācijai ar izeju uz āru. No skolnieku garderobes (12.) ir nodalīts gaitenis (13.) un paredzētas jaunas kāpnes. Bijušā dzīvokļa vietā paredzētas telpas administrācijai un skolotājiem (15., 16.,17.). Saglabāts novietojums personāla tualetei (19.). Meiteņu tualeti (20) ir paredzēts atbrīvot no starpsienām, uzstādīt vieglās norobežojošās kabīnes, roku mazgāšana- izlietnē ar diviem maisītājiem.

Bibliotēkas un lasītavas telpu plānots apvienot ar datorklasi (5.). Pārplānojums paredz medicīnas punkta telpu (6.) un trīs mācību telpas (4.,18.,21.).

Piebūves daļa. Savienojums saglabāts ar gaiteni (7.) caur kāpņu telpu (8.) un halli ar sešām izlietnēm roku mazgāšanai, vienu tualeti (23.) un noliktavu (24.). Pārplānojot starpsienas, paredzēta mācību telpa mājturības stundām uztura gatavošanai (26.), un vēl viena mācību telpa (40.). Pie ēdnīcas (25.) paredzēta virtuves telpu grupa: gaitenis (34.) piegādei, personāla ģērbtuve (35.) ar dušas telpu (37.) un tualeti (38.), savienojuma gaitenis ar ēdnīcu (33.), gaitenis virtuves daļā (29.), palīgtelpa tirdzniecībai (30.), virtuve (27.), trauku mazgātuve (28.) un divas palīgtelpas (31.,32.). Virtuves telpu grupā inženiertīklu pieslēguma vietas paredzēt saskaņā ar ēdnīcas tehnoloģisko projektu. Saglabāta iekšējā kāpņu telpa (39.) noejai uz pagrabu un rezerves izeja no pagraba (36.).

- stāvs. Saglabāta halle (43.) un sešas mācību telpas (44.,45.,47.,48.,49.,50.). Zēnu tualete paredzēta vienotā telpā ar norobežojošām kabīnēm. Plānota roku mazgāšana izlietnē ar diviem maisītājiem. Saglabātas, atjaunojot durvis, divas dūmu aizsargātas kāpņu telpas.

- stāvs. Saglabātas divas dūmu aizsargātas kāpņu telpas (51.,62.) ar ieeju zālē (57.). Saglabāta skatuve (56.), gaitenis (55.) un divas garderobes (54.,58.). Saglabātas divas mācību telpas (52.53.) bez izmaiņām un, pārplānojot ieeju, veidotas vēl divas mācību telpas (59.,60.) .

Pagrabstāvs. Saglabātas divas esošas izejas uz āru un vienas kāpnes uz ēdnīcas grupas telpām. Pagrabā atrodas esošs siltummezgls (66.) un darbnīca (67.),  priekštelpas un gaiteņi un palīgtelpas. Renovācija neparedz izmaiņas plānojumā. Aizbūvējamas bijušās padeves lūkas ārsienā sienā uz ass „c” un „e”.

Pirms durvju izgatavošanas ailu izmērus precizēt objektā.

Ugunsdrošības prasības jānodrošina saskaņā ar LBN 201-10.

Visas ēkas ugunsdrošības kategorija ir U2a, IVA izmantošanas veids.

Skolas ēkas būvprojektēšanai (ugunsdrošības prasību izpildei) piemēro šādas normatīvo aktu ugunsdrošības prasības:

      - Pielikums 1.tabula- minimālā ugunsizturība kāpņu telpu durvīm ir EI30

      - Saskaņā ar (.) 117. lai nepieļautu piedūmošanas iespēju, jāveido dūmaizsargātas kāpņu telpas:

2.veids - kāpņu telpā ugunsgrēka gadījumā visā tās apjomā jānodrošina gaisa virsspiedienu.

- Evakuācijas izejās durvis atveras evakuācijas virzienā ((.)147.1)

Arhitekte: Ilze Kalvele

Sertif.Nr. 10-0613