**2.pielikums**

**Tehniskā specifikācija:**

1. Darbi veicami saskaņā ar tehnisko specifikāciju, ievērojot attiecīgos Latvijas Republikas likumdošanā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, un Nolikuma 3.pielikumu (tāme ar apjomiem un materiāliem).
2. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu un darbu apjomi.
	1. Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Jumta segums jāieklāj atbilstoši tehniskajām un tehnoloģiskajām prasībām.
	2. ~~Jumtam paredzēt papildus lietusūdeņu novadīšanas sistēmas izveidi novadot lietusūdeņus blakus esošajā novadgrāvī~~ *(saskaņā ar 2015.gada 28.aprīļa precizējumiem).*
	3. ~~Vecais jumta segums un siltumizolācija jādemontē.~~ (*saskaņā ar 2015.gada 28.aprīļa precizējumiem).*
	4. Jumta siltumizolācijas materiāls divās kārtās– Enertherm PIR ALU 60 mm ar λ=0,022 W/mK un Enertherm PIR ALU 50 mm ar λ=0,022 W/mK vai analogs.
	5. Jumta segums ugunsdroš vienaskārtas uzkausējamais virsklājs Polygum SBS 5500, FR ZWAD single layer vai analogs .

2.7.Pasūtītājs, strīdus gadījumos var veikt veikto darbu vai izmantoto materiālu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, kuru izmaksas sedz Pretendents. Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes brīdi apturēto darbu rezultātā netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas termiņa pagarināšanai.

2.8. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, Izpildītājam pēc Pasūtīja pieprasījuma nekavējoties ir jāuzrāda objektā.

1. Pretendentam piedāvājumā jāievērtē sekojošais:

- vecā jumta segums,

* būvmateriālu un to daļu piegāde būvlaukuma robežās no materiālu

novietnes vietas līdz iebūves vietai,

* darba procesā Pretendentam uz sava rēķina jāveic pasākumus, kas nepieļauj telpu applūšanu. Būvgružus un atkritumus atļauts uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kuri nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu,
* piebraucamo ceļu tiešā ēkas tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā,
* darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu un uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kartībā,
* būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa būvdarbu tehnoloģija,
* būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju, izgatavošana un uzstādīšana,
* būves žoga pārvietošana būves laikā.
1. Darbu izpilde.

4.1.Būvniecības laikā nodrošināt darba zonas ar aizsargbarjerām.

4.2.Objektā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību. Pēc pirmā aizrādījuma 4 st. laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.

4.3.Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektam pieguļošo teritoriju, kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

4.4.Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā ir jābūt LR likumdošanā paredzētie sertifikāti un atļaujas.

4.5.Pretendents ir atbildīgs par objekta būvniecības / demontāžas gaitā atgūto materiālu saglabāšanu un, ja Pasūtītājs pieprasa, to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā norādītājā vietā.

4.6.Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošam komunikāciju un infrastruktūras objektiem.

4.7.Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums.

4.8.Nepamatoti darba pārtraukumi, tiek pielīdzināti līguma darbu termiņu kavējumiem. Pretendenta pienākums ir pamatot katru dīkstāves dienu.

* 1. Darbu veikšanu ārpus vispārpieņemtā darba laika no plkst.8.00 līdz 18.00 t.sk. brīvdienās un svētku dienās atsevišķi saskaņot ar SND īpašumu nodaļu.
	2. Pretendents neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu projektu vai nepietiekošiem tehniskām specifikācijām
	3. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu tehniskā projektā noteikto darbu apjomus pilnā apmērā. Pretendentam ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami t.s. elektrības, ūdens patēriņš, un citi izdevumi Darbu veikšanai.
	4. Būvtāfeli uzstāda un izgatavo Pretendents, iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.
	5. Pretendentam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot citā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu. Pretendentam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemtas līdz tam laikam, kad Objekts tiek nodots ekspluatācijā.
	6. Pretendents ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.
	7. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.

Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes

 vadītājs I.Zālīte

 Būvvaldes vadītāja R.Bete