Apstiprināts

Siguldas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2014.gada 22.jūlija sēdē

Protokols Nr. 10

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz PIL 8². pantu)

SND 2014/10

„Būvuzraudzība pakalpojumi

Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai”

NOLIKUMS

Siguldas novads	2014

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI

Pasūtītājs – Siguldas novada Dome

Apraksts – „Tehniskās prasības – apraksts” ir dokuments, kurā noteikts Būvobjekta projektēšanas uzdevums, telpu programma – specifikācija, telpu un specifiskais aprīkojums, pielietojamās būvkonstrukcijas, būvju galvenās funkcijas, to izvietojuma principi un parametri utt., teritorijas plānojumu, autostāvvietu parametrus, ēku iekšējo inženierkomunikāciju parametri, nepieciešamās drošības prasības, nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus, iespējamās rezerves enerģijas apgādes nepieciešamību un nosacījumus, inženiertehnisko sistēmu risinājumus un nosacījumus, izpildāmo Darbu kvalitātes prasības un sniedz izmantojamo Būvizstrādājumu piemērus, kuriem Skiču un Tehniskā projekta izstrādāšanas un būvdarbu veikšanas laikā var izvēlēties ekvivalentus.

Mets – Pretendenta, atbilstoši Siguldas sporta kompleksa projektēšanas uzdevumam (Apraksta I daļas pielikums Nr.5), Plānošanas un Arhitektūras uzdevumam (PAU) un Tehniskām prasībām – Aprakstam,  sagatavoti pirmsprojekta materiāli Projektētāja un Būvuzņēmēja izvēles konkursam, uz kuru bāzes jāizstrādā Skiču un Tehniskais projekts.

Plānošanas un Arhitektūras uzdevums (PAU) – Siguldas novada Domes būvvaldes izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Projekts.( Tehniskās prasības – Apraksts, Pielikums nr.6)

Darbi - darbu, pasākumu un saistību kopums, kurus izpildīt apņēmies Būvuzņēmējs saskaņā ar Līguma noteikumiem, lai uzbūvētu Būvobjektu un to nodotu Pasūtītājam, un kas sevī ietver:

- Projektēšanas darbus, t.sk. Skiču un Tehniskā projekta izstrādāšanas un saskaņošanas darbus atbilstoši PAU, Pasūtītāja prasībām un Aprakstam, LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370 t.sk. būvprojektēšanas sagatavošanas darbus.

- Būvdarbus, t.sk. akceptēta būvprojekta īstenošanu Būvlaukumā, saskaņā ar Apraksta prasībām, būvdarbu organizēšanu un vadīšanu, Būvizstrādājumu un Darba materiālu iegādi, piegādi, to kvalitātes pārbaudi, uzglabāšanu, apsargāšanu, būviekārtu nodrošināšanu, būvdarbu izpilddokumentācijas un ekspluatācijas instrukciju sagatavošanu, Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši LR likumdošanas aktiem, Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam un garantijas perioda darbus.

- Autoruzraudzības darbus atbilstoši Pasūtītāja prasībām, Aprakstam un LBN 304-03 
"Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342).

Būvlaukums – teritorija, kurā tiek veikti Būvdarbi, un kura Būvdarbu veikšanas laikā ir nodota lietojumā Būvuzņēmējam, saskaņā ar Līgumu – zemesgabali, būves un ēka Siguldā, pieguļoši Krišjāņa Barona, Ata Kronvalda, Jēkaba Dubura un Oskara Kalpaka ielām (kad. Nr. 80150023203, 80150023221, 80150023212), ar kopējo platību 2,8123 ha.

Būvobjekts – Siguldas sporta komplekss, Siguldā (zemes kad. Nr. 80150023203, 80150023221, 80150023212).

Pretendents – juridiska persona, kas iesniedz savu piedāvājumu iepirkumā paredzētajā kārtībā.

Projektētājs / Būvuzņēmējs – iepirkuma rezultātā izvēlēta juridiska persona, kura veic Darbus saskaņā ar Līgumu.

Būvizstrādājumi- būvniecības preces, kas Būvdarbu izpildes laikā un pēc to iestrādes kļūst par pastāvīgu Būvobjekta sastāvdaļu, piemēram, logi, grants, krāsas, iekārtas, aprīkojumi utt.

Defekts - Darbu vai Būvizstrādājumu neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Aprakstā noteiktajām kvalitātes prasībām. Defekts var izpausties, piemēram, kā bojājums, traucēklis vai nepilnība, materiālu pielietošanas tehnoloģijas vai darbu izpildes tehnoloģijas pārkāpumi.

Būvprojekts - Izpildītāja, saskaņā ar Aprakstu, Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, Latvijas Republikas noteikumiem, standartiem un normatīviem, kā arī īpašajiem un tehniskajiem noteikumiem, izstrādāts tehniskais projekts, kas saskaņots ar Pasūtītāju un likumdošanā paredzētajā kārtībā akceptēts būvvaldē.

Darba projekts – detalizācijas rasējumi, kas tiek izstrādāti saskaņā ar noteiktā kārtībā akceptētiem tehniskajiem projektiem, un nepieciešami Būvobjektā Būvdarbu veikšanai.

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2014/10

## Pasūtītājs

1.2.1.	Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Sigulda				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

A/S „SEB Banka”				Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Tālr. Nr.67970844 				Piektdiena	8:00 – 14:00

Faksa Nr.67971371

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

Būvuzraudzības pakalpojumus Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai Pasūtītājs iepērk Siguldas novada Domes iestādes – pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” vajadzībām:

P/A „Siguldas Attīstības aģentūra”

Reģ.Nr. 90010201940

Ausekļa iela 6, Sigulda, LV 2150

A/S Swedbanka

LV72 HABA0551037815238

Tālr. Nr.67970862

E-pasta adrese: laura.konstante@sigulda.lv

1.2.2.	Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja			Jeļena Zarandija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	Elīna Adlere

Komisijas locekļi					Anita Strautmane

Inga Zālīte

Rudīte Bete

Iepirkuma komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14, §6).

1.2.3. Kontaktpersonas:

1.2.3.1.	Par iepirkuma procedūru:

- Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;

1.2.3.2.	Par tehniskajām specifikācijām:

- Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja vietniece Inga Zālīte, tālr. Nr. 67800951, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: inga.zalite@sigulda.lv.

## Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzības pakalpojumi Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai.

CPV kods:

Pamata iepirkuma priekšmets: 71520000-9 (celtniecības uzraudzības pakalpojumi).

## Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana

### Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv.

### Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2014.gada 05.augustam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.

1.4.3.		Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.4.4.		Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.5.		Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.6.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

1.5.1.	Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par būvuzraudzības pakalpojumiem Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai.

1.5.2.	Līguma izpildes termiņi: būvuzraudzības pakalpojumi Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai jāveic skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz objekta (Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība) nodošanai ekspluatācijā.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 05.08.2014. plkst.10:00 Siguldas novada Domes Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

## Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas galvojumu apliecinošs dokuments (oriģināls) par summu EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro 00 centi).

1.7.2. Pretendenta piedāvājums, kuram nav pievienots atbilstoši 1.7.1. punkta prasībām noformēts piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.7.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un Pasūtītājs neatmaksā Pretendentam Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summu:

1.7.4.1.	ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums (Nolikuma 1.7.3. punkts);

1.7.4.2.	ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu (Nolikuma 6.3.punkts);

1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots Pretendentiem:

1.7.5.1. neuzvarējušiem Pretendentiem - pēc abpusējas iepirkuma līguma parakstīšanas ar uzvarējušo Pretendentu;

1.7.5.2. uzvarējušam Pretendentam - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu;

1.7.5.3. visiem Pretendentiem - ja iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts.

## Piedāvājuma noformēšana

## 1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme

”Piedāvājums iepirkumam

„Būvuzraudzības pakalpojumi

Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai”,

Identifikācijas Nr. SND 2014/10

Neatvērt līdz 05.08.2014. plkst.10:00”

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām un piedāvājuma nodrošinājuma:

- atlases dokumentiem (1 oriģināli un 1 kopija);

- tehniskā piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija).

1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”).

1.8.4. Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.6. Elektroniskā veidā jāiesniedz tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. Elektroniskajam datu nesējam (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam Nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē.

1.8.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1.8.8.	Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā pretendenta atlases dokumentos.

## Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.9.1.	Papildus informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.	Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

1.9.4.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un apraksts

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai, kas jāveic saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 2.pielikums).

CPV kods:

Pamata iepirkuma priekšmets: 71520000-9 (celtniecības uzraudzības pakalpojumi).

2.2.	Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

2.3. 	Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.

2.4.	Pasūtītājs patur sev tiesības:

    - neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumsummas pārsniedz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtos finanšu līdzekļus, vai pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus;

    - Pēc Būvniecības līguma noslēgšanas ar Izpildītāju, samazināt veicamo Darbu apjomus (tāmju pozīcijas) par ne vairāk kā 10%, noslēdzot vienošanos.

# 3.Informācija pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

3.1.1.	Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4.	Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām;

3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedības par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

5) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

## 3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu

3.2.1.	Pretendenta katra gada (2011.g., 2012.g., 2013.g.) finanšu apgrozījumam iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumi – jābūt ne mazākam, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.2.2.	Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.2.3.	Ja Pretendents ir personu apvienība, tās saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei – kopā visu personu apvienībā iesaistīto dalībnieku - katra gada (2011.g., 2012.g., 2013.g.) finanšu apgrozījumam iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumi - jābūt ne mazākam, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.2.4.	Pretendents spēj uzņemties atbildību par riskiem, kas var iestāties līguma izpildes laikā.

3.2.5.	Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.2.6.	Pretendents ir apdrošinājis profesionālo un civiltiesisko atbildību par kopējo summu EUR 1 000 000 (viens miljons eiro) apmērā, kur viena apdrošināšanas gadījuma summa ir vismaz EUR 800 000 (astoņi simti tūkstoši eiro) apmērā. Apdrošināšanas ņēmēja pašrisks ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro) apmērā.

## 3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām sniegt pakalpojumu

3.3.1.	Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir jābūt:

3.3.1.1. pieredzei iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumi, jābūt nodrošinātai būvuzraudzībai vismaz 2 (divos) sporta jaunbūves objektos atbilstošu kodu klasifikatora kodam 1265, kur katra objekta kopējās būvniecības izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons eiro) un vismaz vienā objektā ir veikti būvuzraudzības pakalpojumi projektēšanai un būvniecībai.

3.3.1.2. pieredzei iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumi, jābūt nodrošinātai būvuzraudzībai vismaz 1 (vienā) sabiedriski nozīmīgai publiskai jaunbūves ēkai, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem un kurai būvniecības izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons eiro).

3.3.1.3. būvdarbu būvuzraudzība ir sekmīgi pabeigta un objekts nodots ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (saskaņā ar 13.04.2004. MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”).

3.3.1.4. veiktām vismaz 2 (divām) būvprojekta ekspertīzēm sabiedriski nozīmīgai publiskai ēkai, atbilstoši būvju klasifikātora kodam 126, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem,

3.3.2.	Pretendentam ir pieejami nepieciešamie resursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums līguma izpildei. Pasūtītājs nenodrošinās Izpildītāju ar nepieciešamajiem resursiem un inventāru.

3.3.3.	Pretendentam ir pieejams personāls ar iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kurš atbilst minētajām šādām prasībām un kurš būs tieši iesaistīts pakalpojuma izpildē, uzvedumu veikšanā un rezultātu sasniegšanā:

| Nr. | Personāla atbildības joma | Prasības personālam |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vadošais būvuzraugs (būvuzraugu grupas vadītājs) - ēku būvdarbu būvuzraudzība | Spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvuzraudzībā, spēkā esošs būvuzraudzības sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā; |
|  |  | pieredze ēku būvuzraudzībā kā vadošajam būvuzraugam objektos, kuros izpildās šādas prasības: 1. vismaz 1 (vienā) sporta jaunbūves objektā atbilstošu kodu klasifikatora kodam 1265, objekta būvniecības izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons eiro). 2. vismaz 1 (vienā) sabiedriski nozīmīgai publiskai jaunbūves ēkai, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem un kurai būvniecības izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons eiro). 3. parakstīti būvuzrauga saistību raksti, pats strādājis un vadījis būvuzraugu grupu, un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā. 4. Ir veicis 2 (divu) būvprojektu ekspertīzi sabiedriski nozīmīgām publiskām ēkām, atbilstoši būvju klasifikātora kodam 126, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem. |
| 2. | Vadošā būvuzrauga vietnieks – ēku būvdarbu būvuzraudzība | Spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvuzraudzībā, spēkā esošs būvuzraudzības sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā; |
|  |  | pieredze ēku būvuzraudzībā kā vadošajam būvuzraugam vismaz 2 (divos) jaunbūves un / vai rekonstrukciju objektos, kuri izpilda šādas prasības: 1. sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem; 2. katrā objektā būvniecības darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā EUR 300 000,00 (trīs simti tūkstoši eiro); 3. parakstīti būvuzrauga saistību raksti, pats strādājis un vadījis būvuzraugu grupu, un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā². |
| 3. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība – ŪK būvuzraugs | Spēkā esošs būvuzraudzības sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā; |
|  |  | pieredze ēku būvuzraudzībā vismaz 2 (divos) objektos, kuri izpilda šādas prasības: 1. sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem; 2. pats strādājis un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā². |
| 4. | Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība – AVK būvuzraugs | Spēkā esošs būvuzraudzības sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā; |
|  |  | pieredze ēku būvuzraudzībā vismaz 2 (divos) objektos, kuri izpilda šādas prasības: 1. sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem; 2. pats strādājis un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā². |
| 5. | Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība | Spēkā esošs Būvuzraudzības sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā; |
|  |  | pieredze ēku būvuzraudzībā vismaz 2 (divos) objektos, kuri izpilda šādas prasības: 1. sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem; 2. pats strādājis un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā². |
| 6. | Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība | Spēkā esošs sertifikāts Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā; |
|  |  | pieredze ēku būvuzraudzībā vismaz 2 (divos) objektos, kuri izpilda šādas prasības: 1. sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem; 2. pats strādājis un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā². |
| 7 | Ceļu un laukumu būvdarbu būvuzraudzība | Spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā; |
|  |  | pieredze ceļu un laukumu būvuzraudzībā vismaz 2 (divos) objektos, kuri izpilda šādas prasības: 1. veikti asfaltēšanas un bruģakmens ieklāšanas darbi; 2. pats strādājis un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā². |

Pretendentam jāpiedāvā speciālists katrā personāla atbildības jomas pozīcijā. Papildus vadošajam personālam pretendents var veidot savu speciālistu komandu un tajā iekļaut citus pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos speciālistus - būvuzraugus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un atbilstošu būvuzraudzību. Ja pretendents izlemj iesaistīt pakalpojuma sniegšanā papildus būvuzraugus, tad katram no tiem jābūt ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu būvuzraudzībā attiecīgajā inženiertehniskajā nozarē. Pretendents pats izvērtē papildus piesaistāmo speciālistu iesaistīšanu būvuzraudzības mērķu sasniegšanā.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā, kā arī tiks reģistrēti Būvkomersantu reģistrā.

3.3.4. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

# 4. Iepirkuma procedūras piedāvājuma saturs

## 4.1.Atlases dokumenti

### 4.1.1.	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam). Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2.	Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, katra personu apvienības dalībnieka parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina katra personu apvienības dalībnieka pilnvarojumu vienam no dalībniekiem pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu, un apliecina katra dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē (nododamās līguma daļas apraksts un vērtība), iegūt piedāvājuma nodrošinājumu, slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

4.1.3.	Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents ar apakšuzņēmēju (-iem), tad pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kā arī piedāvājumā norāda visus to apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu  iesniedzot sekojošus dokumentus:

4.1.3.1.	Ja Pretendents līguma daļu vai daļas paredzējis nodot izpildei apakšuzņēmējiem, Pretendents iesniedz paredzamo apakšuzņēmēju sarakstu (atbilstoši nolikuma 7.pielikumā pievienotajai formai), kurā norāda katra paredzamā apakšuzņēmēja nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru un apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas aprakstu un vērtību;

4.1.3.2.	Katrs paredzamais apakšuzņēmējs papildus iesniedz apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkumā (skatīt nolikuma 8.pielikuma veidlapas paraugu), kurā norāda, kuras līguma daļas un vērtību paredzamais apakšuzņēmējs uzņemas attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai.

4.1.4.	Pretendents iesniedz kredītiestādes izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma tiks izsniegta beznosacījumu garantija - līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās kopējās Līgumcenas, norādot izsniedzamā nodrošinājuma maksimālo summu, kā arī nodrošinot tā spēkā esamību Siguldas Sporta kompleksa projektēšanas un būvniecības - abu iepirkuma līgumu izpildes laikā.

4.1.5.	 Pretendenta apliecinājums par pretendenta gada finanšu apgrozījumu iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā – par 2011.g., 2012.g., 2013.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.

4.1.6.	Pretendenta parakstīts pieredzes apraksts, sagatavots atbilstoši iepirkuma Nolikuma 3.pielikuma formai, atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

4.1.7.	Vismaz 5 (piecas) juridiski pareizi noformētas atsauksmes – 3 (trīs) par objektu uzraudzību un 2 (divas) par veikto būvprojekta ekspertīzi, kur katrā atsauksmē norādīta informācija, atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

Gadījumā, ja atsauksmē nav iespējams norādīt visu minēto informāciju, pretendents ir tiesīgs apliecināt savu pieredzi, iesniedzot piegādātāja apliecinājumu – objektīvi pārbaudāmu informāciju, piemēram, līguma kopiju, pieņemšanas – nodošanas aktu, saistību rakstu, pieņemšanas ekspluatācijā aktu vai citu apliecinājumu, kas apstiprina pretendenta pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

    - Piedāvātā personāla pretendenta parakstīts saraksts (6.pielikums), kurā norādīta informācija par personālu atbilstoši 3.3.3.punkta prasībām. Sarakstam pievienoti personāla CV, kas sagatavoti atbilstoši nolikuma 9.pielikumā norādītajai formai, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Papildus 9.pielikumā pievienots apliecinājums.

    - Piedāvātais vadošais būvuzraugs (kas parakstīs saistību rakstu) iesniedz atbilstošus apliecinājumus – objektīvi pārbaudāmu informāciju, piemēram, līgumu kopijas, pieņemšanas – nodošanas aktus, saistību rakstus, nodošanas ekspluatācijā aktus vai citu apliecinājumu, kas apstiprina prasīto pieredzi. Sniegtā informācija apstiprina atbilstību Nolikuma 3.3.3.punkta prasībām.

    - Pretendents iesniedz apdrošināšanas kompānijas polisi vai apliecinājumu, ka gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šī pretendenta piedāvājumu līguma slēgšanai, tā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma veiks pretendenta līguma un profesionālās darbības (būvuzraudzība) apdrošināšanu ar profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu vismaz EUR 1 000 000 (viens miljons eiro) apmērā, kur viena apdrošināšanas gadījuma summa ir vismaz EUR 800 000 (astoņi simti tūkstoši eiro) apmērā un apdrošināšanas ņēmēja pašrisks ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro) apmērā.

    - ka gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šī pretendenta piedāvājumu līguma slēgšanai, tā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma veiks pretendenta līguma un profesionālās darbības (būvuzraudzība) apdrošināšanu ar profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu vismaz līguma summas apmērā ar pievienotās vērtības nodokli, kurā uzskaitīts viss pretendenta piedāvātais personāls uz visu paredzēto līguma izpildes laiku.

    - Rīcībā esošo mēriekārtu un instrumentu saraksts, kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.

    - Izziņa no darba devēja ar apliecinājumu, ka projektēšanas un būvdarbu laikā Pretendents nodrošinās speciālistu pieejamību.

## 4.2.Tehniskais piedāvājums

4.2.1.	Pretendents sagatavo savu tehnisko piedāvājumu atbilstoši ieteicamajai formai, kas ir nolikuma 4.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”, un atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai, kas ir nolikuma 2.pielikums „Tehniskā specifikācija”. Tehniskajam piedāvājumam kvantitatīvi un kvalitatīvi skaidri un nepārprotami jāatbilst Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām.

4.2.2.	Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1.	Pretendents sagatavo savu finanšu piedāvājumu atbilstoši ieteicamajai formai, kas ir nolikuma 5.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”, un aprēķina savu piedāvājuma cenu atbilstoši iepirkuma priekšmeta tehniskajai specifikācijai.

4.3.2.	Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā Pretendents ievērtē un iekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļus, kancelejas, komunālos, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumus, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu un kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņu, apdrošināšanu, iespējamos riskus, garantijas perioda kontroli un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, kas veido kopējo samaksu par līguma izpildi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

4.3.3.	Pretendents savā finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto līgumcenu, par kādu pretendents piedāvā sniegt pakalpojumu pilnā apjomā, eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN) atsevišķi. Papildus pretendents sniedz piedāvātās līgumcenas atšifrējumu pa galvenajām pakalpojuma pozīcijām, kā tas norādīts Nolikuma 5. pielikumā.

4.3.4. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

## 4.4. Apakšuzņēmēji

4.4.1. Pasūtītājs nolūkā pārliecināties, ka piegādātājs spēs izpildīt iepirkuma līgumu, pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu.

4.4.2. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību (saistītais uzņēmums PIL 20.panta 5.daļas izpratnē).

4.4.3. Pasūtītājs Nolikuma 7.pielikumā un 8.pielikumā ir pievienojis ieteicamo formu, kurā Pretendents norāda visus paredzamos uzņēmējus, katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu un daļas vērtību, kā arī apakšuzņēmēja apliecinājuma formu, kuru aizpilda katrs paredzamais un apakšuzņēmēju sarakstā norādītais apakšuzņēmējs un apliecina, savu atbildību līguma izpildē gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

# 5. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

# 5.1. Piedāvājumu vērtēšana

5.2.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums - Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā :

      - Vērtēšanas 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8. punktā norādītajām prasībām. Ja piedāvājuma noformējums ir atbilstošs, komisija lemj par tā turpmāku izvērtēšanu 2.posmā; piedāvājums var tikt noraidīts tikai tajā gadījumā, ja piedāvājuma noformējuma pārkāpumi būtiski ietekmē iespēju novērtēt piedāvājuma atbilstību noteiktajām prasībām.

Gadījumā, ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

      - Vērtēšanas 2.posms – Pretendentu atlase:

Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai pretendents atbilst Nolikuma 3.1., 3.2., 3.3.punktos norādītajām prasībām un iesniegti Nolikuma 4.1.punktā norādītie dokumenti. Ja Pretendents atbilst atlases prasībām, komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izvērtēšanu 3.posmā, pretējā gadījumā tas tiek noraidīts un turpmāk netiek vērtēts.

      - Vērtēšanas 3. Posms – Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude:

Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi Iepirkuma komisija veic novērtējot, vai tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 4.2.punktā un 4.3.punktā noteiktajām prasībām. Ja tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums atbilst prasībām, komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izvērtēšanu 4.posmā, pretējā gadījumā tas tiek noraidīts un turpmāk netiek vērtēts. Komisija var prasīt pretendentam sniegt skaidrojumus par savu finanšu piedāvājumu, ja pretendenta piedāvātā līgumcena atšķiras no paredzamās līgumcenas par 20% un vairāk.

      - Vērtēšanas 4. Posms – Piedāvājuma izvēle:

Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un labo tās (Nolikuma 5.2.punkts „Aritmētiskās kļūdas labošana”);

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (Nolikuma 5.3.punkts „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”).

## Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas iegūs lielāko punktu skaitu un atbildīs Nolikuma prasībām.

## Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts pēc sekojošiem kritērijiem

| Vērtēšanas kritērijs | Punktu īpatsvars | Novērtējums | Vērtēšana |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanšu piedāvājums (60%) | Iepirkuma cena (bez PVN 21%) | 60 | Zemāka cena – vairāk punkti | Pēc formulas: (lētākais iepirkuma piedāvājums dalīts ar vērtējamo iepirkuma piedāvājumu) x paredzētais punktu īpatsvars |
| Tehniskais piedāvājums (40%) | Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts | 40 | Pretendenta izpratne par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem |  |
|  |  |  |  | Pretendentam nav pietiekamas izpratnes par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem un/vai tas nav iesniedzis atbilstošu būvuzraudzības realizācijas aprakstu – 5 punkti Pretendentam ir izpratne par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem un tas iesniedzis daļēji detalizētu būvuzraudzības realizācijas aprakstu – 20 punkti Pretendentam ir pilnīga izpratne par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem un tas iesniedzis pilnībā detalizētu būvuzraudzības realizācijas aprakstu – 40 punkti |
| 100% |  | 100 punkti |  |  |

## Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā „Iepirkuma cena” (latos) aprēķina pēc sekojošas formulas:

P = Cx / Cy * Pmax

kur:

Cx - lētākā piedāvājuma cena;

Cy - vērtējamā piedāvājuma cena;

Pmax - maksimālais punktu skaits kritērijā „Iepirkuma cena”;

P	- vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Iepirkuma cena”

Katrs komisijas loceklis individuāli izvērtē kritēriju „Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts”, aizpildot novērtējuma tabulu.

Komisija pārbauda, vai tā Pretendenta piedāvājums, kurš noteikts kā atbilstošs saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, atbilst Pasūtītāja projektu budžeta finanšu resursu iespējām. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu bez rezultāta gadījumā, ja šis pretendenta piedāvājums pārsniedz iepriekšminētās finanšu resursu iespējas.

5.2.3.	Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

# 5.2. Aritmētisku kļūdu labošana

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

# 5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

5.4.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.5.	Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.

# 6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikuma noteikumiem.

6.2.	Uzvarējušam Pretendentam Iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt līgumu.

6.3.	Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.2. punktā. minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

6.4.	Grozījumus iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumus.

6.5.	Iepirkuma līgums pieļauj un paredz grozījumu iespēju kādā no šādiem gadījumiem:

6.5.1. līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa; šajā gadījumā puses rīkojas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem;

6.5.2. līguma izpildes termiņa pagarinājums, ja iestājas neparedzēti apstākļi un / vai nepārvarama vara, kurus puses nespēja paredzēt; šajā gadījumā tā puse, kurai šādi neparedzēti apstākļi vai nepārvarama vara radušies, paredzētajā laikā rakstiski informē otru pusi par šādu apstākļu vai varas iestāšanos un vienlaicīgi iesniedz apliecinājumu par minēto faktu, piemēram, valsts vai pašvaldības institūcijas izziņa, izdruka no interneta vai cita objektīvi pārbaudāma informācija, par šādu apstākļu un / vai varas un to darbības seku izbeigšanos;

6.5.3. līguma izpildes termiņa pagarinājums, ja objektīvu un / vai pamatotu iemeslu dēļ pagarināts būvdarbu izpildes termiņš; šajā gadījumā iepirkuma līgumam pievieno abpusēji parakstītu vienošanos (vai papildinājumu) par termiņa pagarinājumu saistībā ar būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Ja uz laiku tikuši pārtraukti būvdarbi, tad attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības līgums, bet līgumcena netiek mainīta.

# 7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Ja Pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

7.1.3.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.4.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.5.	Lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.sadaļas prasībām.

7.1.6.	Neizskatīt un nevērtēt piedāvājumu, ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.7.	Labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot par to Pretendentu.

7.1.8.	Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.9.	Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.10.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

7.1.11.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.12.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

7.1.13.	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.13.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.13.2.pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nolikuma 7.1.13.1. un 7.1.13.2.punktos minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

7.1.14.	Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar Nolikuma 7.1.13.punktu, Pasūtītājs:

7.1.14.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 	dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 	kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 7.1.13.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 7.1.13.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un 	Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta 	un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

7.1.14.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus 	pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums 	izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 	apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas 		stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 			apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.15.	Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 7.1.14.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 	Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav 	nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 	kopsummā pārsniedz 150 euro,

b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 	apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka 	termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — 	konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, 	lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 	obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta 	vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās 	deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc 	pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 	sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja 	noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no 	dalības iepirkumā.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Sniegt informāciju par Nolikumu, pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5.	Informēt rakstiski Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8.	informēt rakstiski visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv .

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1. 	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2.	Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3.	Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## 8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums 		Pretendenta pieteikums.

2.pielikums		Tehniskās specifikācijas.

3.pielikums 		Pretendenta pieredzes apraksts.

4.pielikums 		Tehniskā piedāvājuma forma.

5.pielikums		Finanšu piedāvājuma forma;

6.pielikums		Pretendenta personāla saraksta forma;

7.pielikums		Apakšuzņēmēju saraksta forma;

8.pielikums		Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

9.pielikums		CV forma un apliecinājums.

10.pielikums		Līguma projekts.

1.pielikums

Pretendenta pieteikums

„Būvuzraudzības pakalpojumi

Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai”

(identifikācijas Nr. SND 2014/10)

Iepazinušies  ar  iepirkuma  „Būvuzraudzības pakalpojumi Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai” (identifikācijas Nr. SND 2014/10), Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt būvuzraudzības pakalpojumus Siguldas Sporta kompleksa projektēšanai un būvniecībai, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

| EUR bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________	dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums					__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir: Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecības būvuzraudzība. Objekta platība ir ________ kv.m. Tiks izstrādāts tehniskais projekts. Plānotais būvuzraudzības līguma noslēgšanas termiņš: 201_.gada _______. Būvniecības darbu plānotais uzsākšanas termiņš 201_.gada ______. Objekta nodošana ekspluatācijā ir paredzēta 201_.gada ___________.

Būvuzraudzības procesa pamatojums (normatīvie akti):

Pretendents sniedz Būvuzraudzības pakalpojumu, kas sastāv no būvuzraudzības, saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, iepirkuma līgumu, pamatojoties uz sekojošiem normatīvajiem aktiem:

- Būvniecības likums;

- 01.04.1997.Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

- LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”;

- LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un citi LBN;

- Latvijas valsts standarti.

Būvuzraudzības pakalpojuma galvenie rezultāti:

Rezultāts Nr.1: Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iepirkuma procedūras prasībām tiek nodrošināta objekta būvuzraudzība, objekts nodots ekspluatācijā un nodrošināta garantijas perioda uzraudzība, ievērojot pasūtītāja intereses un vajadzības.

Būvuzraudzības pakalpojuma galvenie mērķi:

Mērķis Nr.1: Kontrolēt un veicināt sekmīgu būvdarbu izpildi un būvizstrādājumu kvalitāti būvlaukumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar mērķi – nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas laikā, nepieļaut būvniecības vadītāju patvaļīgas atkāpes no apstiprinātā būvprojekta, kā arī atkāpes no būvprojekta un darba veikšanas projektā noteiktās darba veikšanas tehnoloģijas un darbu veikšanas grafika;

Mērķis Nr.2: Nodrošināt savlaicīgu, kvalitatīvu, profesionālu būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši iepirkuma procedūras prasībām pilnā apjomā, noteiktajā laika periodā un par paredzēto finansējumu;

Mērķis Nr.3: Nodrošināt Objekta savlaicīgu un kvalitatīvu nodošanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iepirkuma procedūras prasībām;

(Vadošā) būvuzrauga galvenie pienākumi un atbildības:

- Parakstīt saistību rakstu saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem;

- Organizēt, vadīt un nodrošināt grupas darbu;

- Stingri kontrolēt objekta atbilstību celtniecības normām un prasībām, nepieļaujot atkāpes vai atkāpju iespējas no LBN prasībām;

- Piedalīties projekta organizācijā (pasūtītāja sapulcēs, būvsapulcēs u.c.), izskatīt priekšlikumus, lai nepieļautu nepamatotu izmaksu rašanos vai apstiprināto izmaksu palielināšanos, kā arī darbu veikšanas grafika pārkāpšanu;

- Patstāvīgi un pastāvīgi uzraudzīt montāžas darbus, t.sk. segtos darbus, būvniecības laikā, lai tie atbilstu būvprojektā noteiktajām dokumentācijas prasībām;

- Stingri ievērot tehnoloģijas un kvalitātes prasību ievērošanu visā būvdarbu veikšanas laikā;

- Informēt pasūtītāju reizi mēnesī par paveiktajiem darbiem vai pēc pasūtītāja aicinājuma informēt biežāk;

- Savlaicīgi sastādīt nepieciešamo dokumentāciju un veikt nepieciešamās darbības attiecībā uz konstatētajiem trūkumiem un defektiem;

- Sekot līdzi un informēt pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām tehniskā projekta izpildes gaitā, finansēs, materiālu piegādēs, atbilstībā un kvalitātē;

- Piedalīties objekta nodošanā ekspluatācijā un parakstīt aktu.

(Vadošā) būvuzrauga pienākumi:

- Katru nedēļu organizēt, vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, laiku iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. Sapulcēs piedalās būvuzrauga, pasūtītāja, autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;

- Sniegt iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu gadījumā starp būvniecībā iesaistītām pusēm

- Novērtēt būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas grafikus un citus ar būvniecību saistītos dokumentus un informēt pasūtītāju par konstatētajām neatbilstībām;

- Sekot līdzi autoruzraudzības procesam;

- Piedalīties iespējamo projekta risinājumu izmaiņu un / vai iespējamo neparedzēto būvdarbu izvērtēšanā un sagatavot šiem jautājumiem ieteikumus, komentārus, par tiem informēt un konsultēt pasūtītāju.

(Vadošā) būvuzrauga tiesības:

- Pieprasīt un iegūt no pasūtītāja jebkurus būvprojekta dokumentus, arī detalizētus rasējumus, ja tādi izstrādāti, lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;

- Pieprasīt un iegūt no būvuzņēmēja jebkurus ar būvprojekta realizāciju un procesu saistītus dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu, atbilstību un kvalitāti;

- Uzraudzīt segto darbu izpildi un pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un / vai atbilstību būvprojektam;

- Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai attiecīgi iesniegt pasūtītājam, būvvaldei, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts Darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus vai iesniegt motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

- Ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

- Izbeigt būvuzraudzības līgumu vai atteikties no pienākumu pildīšanas un rakstiski informēt par to būvvaldi, ja pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Darba uzdevums:

Tehniskā projekta izstrādes laikā

Piedalīties projektēšanas sapulcēs vismaz 2 reizes mēnesī.

Uzraudzīt Būvdarbu veicēja projektēšanas iztrādi atbilstoši Pasūtītāja izsniegtajām tehniskajām prasībām.

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma

1) novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju. Iesniegt Pasūtītājam detalizētu atskaiti.

2) izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (Objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, tehniskajā projektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības parādīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīgā rīcība, Force Majeure). Iesniegt Pasūtītājam detalizētu atskaiti.

3)nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un  iesniegt rakstisku slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētās korekcijas.

Pretendentam jāveic šādi uzdevumi būvniecības stadijā, bet tie netiek ierobežoti ar uzskaitīto:

  - Organizēt pakalpojuma sniegšanas personālu pakalpojuma sniegšanas vietā tā darba uzdevuma veikšanai Būvlaukumā;

  - Pārbaudīt, vai būvdarbu izpildei ir nepieciešamā projekta dokumentācija; pārbaudīt būvatļaujas saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas esamību, iesniegt pasūtītāja vārdā dokumentāciju būvvaldē (pēc piekritības) un saņemt būvatļauju pēc pasūtītāja pilnvarojuma saņemšanas; saskaņot būvuzņēmēja izstrādātās kvalitātes nodrošināšanas procedūras; saskaņot būvuzņēmēja izstrādāto ziņojumu un atskaišu formas; saskaņot darba drošības un vides aizsardzības u.c. plānus;

  - Veikt citus pasākumus, kas nepieciešami būvdarbu līguma izpildes uzsākšanai un veikšanai;

  - Vienoties par regulāro iknedēļas sanāksmes vietu, laikiem un dalībniekiem; organizēt sanāksmes ar pasūtītāju, būvuzņēmēju, citām iesaistītajām organizācijām; saskaņot saziņas veidus un komunikācijas līnijas, kas izmantojamas oficiālajai sarakstei;

  - Gadījumā, ja ieilgst būvuzraudzības pakalpojuma iepirkuma procedūra vai līguma slēgšanas procedūra un ir uzsākti būvdarbi un Pasūtītājs ir uzsācis būvuzraudzības veikšanu objektā saviem spēkiem un par saviem resursiem, tad pēc Būvuzraudzības pakalpojuma līguma noslēgšanas tiek veikta būvniecības dalībnieku maiņa būvatļaujā un ar pieņemšanas aktu tiek pārņemta esošā dokumentācija tālāka darbu veikšanai;

  - Iepazīties ar visu dokumentāciju saistībā ar būvdarbu veikšanu (tehniskais projekts, pasūtītāja un būvuzņēmēja līgums, citi);

  - Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

  - Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

  - Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgo būvnoteikumu 5.3.sadaļā „Būvdarbu sagatavošana” noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

  - Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk — normatīvie akti);

  - Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

  - Pārbaudīt izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

  - Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

  - Ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

  - Veikt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155.punktu;

  - Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  - Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

  - Ziņot pasūtītājam un būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

  - Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

  - Savlaicīgi sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;

  - Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

  - Informēt attiecīgo būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

  - Pretendentam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (būvuzraudzības) veikšanai;

  - Pretendentam jānodrošina kvalificēta personāla piedalīšanās visās sapulcēs;

  - Pretendentam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti;

  - Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās;

  - Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu vai līguma prasības, izpildītājam nekavējoties ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu;

  - Pretendentam savlaicīgi jābrīdina pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, pretendentam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās pasūtītāja rīkotās sanāksmēs;

  - Pretendentam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevumu, kā arī pēc pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu;

  - Pretendentam jāorganizē, jāvada un jāprotokolē sanāksmes būvobjektā, jāsagatavo sanāksmes protokolus, jāinformē un jāiepazīstina par tiem visus nepieciešamos būvniecības dalībniekus. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, vai pārkāpj likumu prasības ir jāziņo pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu;

  - Pārbaudīt būvuzņēmēja veikto būvdarbu apjomus atbilstoši līguma noteikumiem;

  - Uzraudzīt, lai būvuzņēmēju darbinieki ievērotu darba drošības u.c. saistošos noteikumus;

  - Piedalīties testos un pārbaudēs pēc būvdarbu pabeigšanas;

  - Veikt citus pasākumus, kas nepieciešami būvdarbu līguma izpildes kontrolei un atbilstības noteikšanai;

  - Nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un tā darbu veikšanas grafika;

  - Īstenot un nodrošināt būvdarbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontroli atbilstoši saistošajiem kvalitātes standartiem;

  - Nepieciešamības gadījumā izdot rīkojumu par darbu pārtraukšanu un dot rīkojumus būvuzņēmējam novērst konstatētos defektus;

  - Būvdarbu izpilddokumentācijas noformēšanas kontrole;

  - Vides aizsardzības noteikumu ievērošanas kontrole;

  - Būvdarbu izpildei nepieciešamo detaļu risinājumu izvērtēšana un atzinuma sniegšana pasūtītājam; nepieciešamības gadījumā sniegt iespējamos tehniskos risinājumus;

  - Ikdienas būvdarbu kontrole būvlaukumā;

  - Segto darbu pieņemšana;

  - Veikt būvizstrādājumu izgatavošanas kvalitātes kontroli (pa etapiem izgatavošanas vietā pirms piegādes būvlaukumā) un to pieņemšanu;

  - Būves un izbūvēto/samontēto inženierkomunikāciju un tehnoloģisko iekārtu gala pārbaudes un pieņemšana (iepriekš veicot arī segto darbu uzraudzību un pieņemšanu);

  - Būvuzņēmēja sagatavotās izpilddokumentācijas un lietošanas un/vai ekspluatācijas instruktāžu atbilstības un komplektācijas pārbaude;

  - Vispārējā būvniecības procesā iesaistīto pušu, tai skaitā iekārtu un aprīkojuma piegādātāju darbības koordinācija;

  - Sniegt ziņojumus pašvaldības un citām būvniecību kontrolējošām valsts institūcijām sakarā ar būvdarbu izpildi pēc to pieprasījuma;

Pretendenta (izpildītāja) būvlaukuma birojs:

Pretendents nodrošina Būvuzraudzības pakalpojuma speciālistiem (arī palīgiem, ja tādi tiek piesaistīti) būvlaukuma biroja telpas vismaz 20 m2 platībā darba un apspriežu rīkošanai. Visas izmaksas par sava būvlaukuma biroja uzturēšanu (arī komunālos maksājumus) sedz Pretendents. Pretendentam par saviem līdzekļiem sava personāla vajadzībām jānodrošina datortehnika (stacionāra un/vai portatīva), datorprogrammas, printeri, dokumentu pavairošanas tehnika, mobilie telefoni, kancelejas preces, autotransports, visa veida aprīkojums ikdienas darbam un pārbaužu veikšanai, kas ir nepieciešams sekmīgai pakalpojumu izpildei (piemēram, fotokameras, testēšanas un mērinstrumenti u.c.), kā arī visas ar to uzturēšanu saistītās un citas saimnieciskās darbības izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu.

Pakalpojuma sniegšanas metodes:

Pretendents izvērtē, piedāvā un īsteno tādas pakalpojuma sniegšanas metodes, kas efektīvas, racionālas un tiesiski pamatotas un kas visefektīvāk laika, izmaksu lietderīguma un kvalitātes ziņā nodrošina pakalpojuma rezultātu un mērķu sasniegšanu. Pasūtītājs pieprasa pretendentam caur būvuzraudzības pakalpojumu pārstāvēt pasūtītāja intereses un vajadzības objektā, kā arī īstenot aktīvas komunikācijas un sadarbības pasākumus ar pasūtītāju un ar būvniecības procesā iesaistītājām pusēm un valsts un pašvaldību institūcijām, kas ir saistītas ar būvniecības procesu, tā kontroli, uzraudzību, atzinumu  un saskaņojumu sniegšanu, nodošanu ekspluatācijā.

- Preventatīvās metodes: būvuzraudzības procesā būvuzraugs fiziski atrodas objektā ar mērķi sekot līdzi būvniecības procesiem, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās novirzes no tehniskās dokumentācijas un / vai neatbilstības un / vai pārkāpumus, nosaka iespējamos risinājumus un par to nekavējoties ziņo pasūtītājam;

- Konstatējošās metodes: būvuzraudzības procesā būvuzraugs fiziski atrodas objektā ar mērķi konstatēt novirzes un / vai neatbilstības un / vai pārkāpumus, dokumentē (fiksē, fotografē) tos, nosaka konstatētās problēmas risinājumus un par to nekavējoties ziņo pasūtītājam;

- Novēršanas metodes: būvuzraudzības procesā būvuzraugs fiziski atrodas objektā ar mērķi uzraudzīt konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu vai to seku novēršanu, fiksē atbilstību un par to nekavējoties ziņo pasūtītājam;

- Darbu pieņemšana: būvuzraudzības procesā būvuzraugs fiziska atrodas objektā un pieņem darbus, ziņo par to pasūtītājam;

- Nodošana ekspluatācijā: būvuzraugs fiziski atrodas objektā ar mērķi nodot objektu  ekspluatācijā;

- Uzraudzība un kontrole: būvuzraugs veic darbu, materiālu un dokumentācijas pārbaudes un saskaņošanu, darbu pieņemšanu, segto darbu pieņemšanu, mērījumus, izpilddokumentācijas pārbaudi,  piedalās pasūtītāja sanāksmēs un būvsapulcēs, sagatavo un iesniedz ziņojumus un atskaites;

Atskaites:

Pretendents (izpildītājs) sagatavo un iesniedz pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

- Atskaites pirms būvniecības darbu uzsākšanas par projekta ieviešanas programmu un realizācijas risku un  risinājumu analīzi.

- Darbu uzsākšanas atskaite, kuru jāiesniedz 5 darba dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas (vai pakalpojuma uzsākšanas, ja līgums noslēgts vēlāk) un kurā ietver sekojošu informāciju:

- būvdarbu izpildes kalendārais grafiks;

- būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

- uzraudzības dokumentu aprite un uzglabāšana;

- būvdarbu dokumentu aprite un uzglabāšana;

- būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana un izpildes garantijas, informācijas stendi, apdrošināšana).

- Ikmēneša atskaite, kuru jāiesniedz 5 darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un kurā ietver sekojošu informāciju:

- atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

- pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

- precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

- problēmu, risku un Būvuzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

- būvdarbus raksturojoši fotoattēli (var būt elektroniskā formātā);

- informācija par sapulcēm, to protokoli;

- akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins.

- Gala atskaite, kuru jāiesniedz 5 darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

- atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

- faktiskais būvdarbu izpildes grafiks;

- būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

- informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;

- akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins.

Pretendents (izpildītājs) iesniedz atskaites 2 oriģinālos eksemplāros papīra formātā un elektroniski MSOffice formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē. Atskaišu formas pretendents (izpildītājs) var sagatavot brīvi un līguma izpildes laikā pieturoties pie izvēlētā formāta. Atskaišu formām jābūt saskaņotām ar pasūtītāju.

| Prasības personālam | Prasības fiziskai klātbūtnei objektos |
| --- | --- |
| Vadošais būvuzraugs, vienlaicīgi Būvuzraudzības darba grupas vadītājs | Nodrošināt fizisku klātbūtni objektā, atbilstoši Būvdarbu veicēja izstrādātajam Darbu veikšanas projektam un tehnoloģiskajam procesam. Nodrošināt nekavējoties (saskaņot ar Pasūtītāju 1 dienas laikā) līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas Būvuzraugu gadījumā, ja Būvuzraugs objektīvu iemeslu dēļ īslaicīgi (līdz 1 mēnesim) nevar veikt attiecīgo pakalpojuma daļu (piemēram, slimība, prombūtne u.c.) vai ilglaicīgi (vairāk par 1 mēnesi) nevar veikt attiecīgo pakalpojuma daļu. |
| Vadošā būvuzrauga vietnieks | Nodrošināt fizisku klātbūtni objektā vadošā būvuzrauga prombūtnes laikā, atbilstoši Būvdarbu veicēja izstrādātajam Darbu veikšanas projektam un tehnoloģiskajam procesam. |
| EL izbūves darbu būvuzraugs | EL darbu veikšanas laikā pastāvīga fiziska klātbūtne atbilstoši Būvdarbu veicēja izstrādātajam Darbu veikšanas projektam un tehnoloģiskajam procesam. |
| UK sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraugs | UK darbu veikšanas laikā pastāvīga fiziska klātbūtne objektā atbilstoši Būvdarbu veicēja izstrādātajam Darbu veikšanas projektam un tehnoloģiskajam procesam. |
| Vājstrāvu sistēmu izbūves darbu būvuzraugs | Vājstrāvu izbūves darbu veikšanas laikā pastāvīga fiziska klātbūtne objektā atbilstoši Būvdarbu veicēja izstrādātajam Darbu veikšanas projektam un tehnoloģiskajam procesam. |
| AVK sistēmu būvmontāžas darbu būvuzraugs | AVK sistēmu būvmontāžas darbu laikā pastāvīga fiziska klātbūtne atbilstoši Būvdarbu veicēja izstrādātajam Darbu veikšanas projektam un tehnoloģiskajam procesam. |
| Ceļu izbūves darbu būvuzraugs | Ceļu un laukumu darbu laikā pastāvīga fiziska klātbūtne objektā atbilstoši Būvdarbu veicēja izstrādātajam Darbu veikšanas projektam un tehnoloģiskajam procesam. |

3.pielikums

Pretendenta pieredzes apraksts

(PRETENDENTA SNIEGTO LĪDZĪGO PAKALPOJUMU APRAKSTA FORMA)

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

_______________________

_______________________

PIEREDZES APRAKSTS

Šo pieredzes aprakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir ieguvis šādu pieredzi:

| Pasūtītājs | Objekts | Būves veids un platība | Pakalpojuma izpildes stadija gads |
| --- | --- | --- | --- |

| Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir jābūt: 3.3.1.1. pieredzei iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumi, jābūt nodrošinātai būvuzraudzībai vismaz 2 (divos) sporta jaunbūves objektos atbilstošu kodu klasifikatora kodam 1265, kur katra objekta kopējās būvniecības izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons eiro) un vismaz vienā objektā ir veikti būvuzraudzības pakalpojumi projektēšanai un būvniecībai. 3.3.1.2. pieredzei iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumi, jābūt nodrošinātai būvuzraudzībai vismaz 1 (vienā) sabiedriski nozīmīgai publiskai jaunbūves ēkai, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem un kurai būvniecības izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons eiro). 3.3.1.3. būvdarbu būvuzraudzība ir sekmīgi pabeigta un objekts nodots ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (saskaņā ar 13.04.2004. MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”). 3.3.1.4. veiktām vismaz 2 (divām) būvprojekta ekspertīzēm sabiedriski nozīmīgai publiskai ēkai, atbilstoši būvju klasifikātora kodam 126, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, |
| --- |
| Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālrunis | objekta nosaukums un adrese | Veids: sabiedriski nozīmīga ēka. Būvniecības izmaksas: (norādīt) EUR. Būves kods pēc klasifikatora: (norādīt) | Stadija: būvdarbu būvuzraudzība ir sekmīgi pabeigta. Gads: (norādīt gadu (s)). Nodošana: objekts nodots ekspluatācijā. |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

4.pielikums

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

________________________

________________________

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Šo tehnisko piedāvājumu iesniedz:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

Pretendents tā  (personas amatu, vārdu, uzvārdu, pilnvarojuma pamatojumu) personā ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju, pieejamajiem dokumentiem un atbilstoši tai piedāvā sniegt Būvuzraudzības pakalpojumu.

Sniedzamā Būvuzraudzības pakalpojuma tehniskais piedāvājums

Būvuzraudzības procesa pamatojums (normatīvie akti):

Pretendents sniedz Būvuzraudzības pakalpojumu, saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, iepirkuma līgumu, pamatojoties uz sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Būvuzraudzības pakalpojuma galvenie rezultāti, mērķi un darba uzdevumi

Būvuzrauga pienākumi un atbildība, un pakalpojumu sniegšanas metodes

Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts

Atskaitēs tos norāda pretendenti nepārrakstot, bet atsaucoties uz pielikumā Nr. 2 minēto, un pēc nepieciešamības papildinot

Pretendents ir iepazinies nolikuma prasībām, tehnisko specifikāciju, pakalpojuma mērķi un citu saistītu informāciju, tos skaidri izprot, balstoties uz tiem ir sagatavojis savu Tehnisko piedāvājumu un piedāvā sniegt Būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši Nolikumā iekļautajām prasībām un savam piedāvājumam.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

5.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

___________________________

___________________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Šo finanšu piedāvājumu iesniedz:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

Pretendents tā (personas amatu, vārdu, uzvārdu, pilnvarojuma pamatojumu) personā ir iepazinies ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, līgumcenā paredzējis un ievērtējis visus ar Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus un izmaksas, un, pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. | Pozīcijas nosaukums | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN | T.sk. nemainīgā daļa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvuzraudzība par laika periodu – 7 mēneši projektēšanai + 9 mēneši būvniecībai | 0,00 |  |
| PVN (norādīt PVN likmi %): | 0,00 |  |
| Summa kopā EUR ar PVN (norādīt PVN likmi %): | 0,00 |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ievērtētas un iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, algas, nodevas, nodokļus, kancelejas, komunālos, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumus, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņu, apdrošināšanu, iespējamos riskus (un to novēršanu vai mazināšanu) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA POZĪCIJU ATŠIFRĒJUMS

| Nr. | Apakšpozīcijas nosaukums | Vienība | Vienību skaits | Vienības cena EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektēšanas uzraudzība: Būvdarbu uzraudzība: |  |  |  |  |
| PVN (norādīt PVN likmi %): | 0,00 |
| Summa kopā EUR ar PVN (norādīt PVN likmi %): | 0,00 |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

6.pielikums

PRETENDENTA personāla SARAKSTS

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

_________________________

_________________________

PRETENDENTA personāla SARAKSTS

Šo personāla sarakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

| Nr. | Atbildības joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs, derīgums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vadošais būvuzraugs (paraksta saistību rakstu un veic būvuzraudzību saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem) | (vārds, uzvārds) | (sertifikāta numurs, sertifikāta derīguma termiņš no-līdz) |
| 2. | Būvuzraugs (norādīt jomu) | (vārds, uzvārds) | (sertifikāta numurs) |
| 3. | Būvuzraugs (norādīt jomu) | (vārds, uzvārds) | (sertifikāta numurs) |
| … | (papildināt pēc vajadzības) | (vārds, uzvārds) | (sertifikāta numurs) |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

7.pielikums

APAKŠUZŅĒMJU SARAKSTS

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

_________________________

_________________________

APAKŠUZŅĒMJU SARAKSTS

Šo apakšuzņēmēju sarakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese | Nododamās līguma daļas nosaukums, apraksts | Nododamās līguma daļas vērtība (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Pielikumā: Apakšuzņēmēja apliecinājums (8.pielikums)

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

8.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA FORMA

(Vieta)

(Datums)

(Numurs)

________________________

________________________

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA FORMA

| Pretendents: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |

Informācija par Apakšuzņēmēju un tā izpildei nododamo līguma daļu:

| Nosaukums: | (norādīt nosaukumu) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | (norādīt adresi) |
| Reģistrācijas numurs: | (norādīt reģistrācijas numuru) |
| Apakšuzņēmēja izpildei nododamās līguma daļas nosaukums, apraksts: |  |
| Apakšuzņēmēja izpildei nododamās līguma daļas vērtība (%) |  |

Apakšuzņēmēja kontaktpersona:

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālrunis / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |

Ar šo apakšuzņēmējs, tā (amatpersonas amats, vārds, uzvārds) personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz (statūtiem/ pilnvaru – pēdējā gadījumā pievienot pilnvaru), apliecina, ka:

- Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties iepirkumā ar identifikācijas numurs SND 2014/10, kā Pretendenta apakšuzņēmējs;

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas Pasūtītājam sniegt pakalpojumus un pildīt Apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu ar norādīto vērtību, un pildīt visas Nolikumā un līgumā noteiktās prasības;

- Piekrīt iepirkuma procedūras un nolikuma prasībām.

- Visas Apakšuzņēmēja sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (vadītāja vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

9.pielikums

CURRICULUM VITAE FORMA UN APLIECINĀJUMS

________________________

________________________

PERSONĀLA CURRICULUM VITAE FORMA UN APLIECINĀJUMS

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Nominētās pozīcijas nosaukums: |  |

Sertifikāti, apliecības*:

| Numurs: |  |
| --- | --- |
| Izsniedza: |  |
| Joma / nosaukums: |  |
| Derīguma termiņš: |  |

Profesionālās darbības projekti(:

| Gads, mēnesis (no/līdz): |  |
| --- | --- |
| Klients: |  |
| Realizētā projekta apraksts: |  |
| Realizētā projekta ietvaros veiktie pienākumi: |  |
| Klienta kontaktpersonas, kuras var sniegt informāciju par speciālista darbību:** |  |

( Pakalpojuma sniegšanā iesaistīt paredzētais personāls norāda savu kvalifikāciju un darba pieredzi, kas pierāda personāla atbilstību Nolikuma prasībām.

**Jānorāda atsauksmju sniedzēja kontaktpersonu dati.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju un darba pieredzi.

Ar šo es, (vārds, uzvārds) apņemos

saskaņā ar pretendenta (norādīt pretendenta nosaukums) (turpmāk - Pretendents) piedāvājumu kā (norādīt atbilstības jomu atbilstoši piedāvājumam) speciālists piedalīties iepirkumā, un gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīties būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā un ar vislielāko atbildību veikt man uzticētos pienākumus pasūtītāja labā un interesēs atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikumā pievienot kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar Nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, nepastāv šķēršļi, lai <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties iepirkumā būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā piedāvājumā minētajos laika posmos.

Komersants (aizpilda, ja attiecināms):

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |
| Datums |  |

# Footnotes

Šeit un citur par nodošanu ekspluatācijā. Pasūtītājs izvirza prasību par nodošanu ekspluatācijā, kas atbilst pakalpojuma galamērķim.

Šeit un citur par nodošanu ekspluatācijā saprast - ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (saskaņā ar 13.04.2004. MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”)

Šeit un citur par nodošanu ekspluatācijā. Pasūtītājs izvirza prasību par nodošanu ekspluatācijā, kas atbilst pakalpojuma galamērķim.