APSTIPRINĀTS

Siguldas novada Domes

Iepirkumu komisijas sēdē

2014. gada 13.novembrī

/protokols Nr.22 /

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz PIL 8².pantu)

Iepirkuma identifikācija Nr. SND 2014/22

“Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

NOLIKUMS

Siguldā, 2014

# Vispārīgā informācija

## . Iepirkuma identifikācijas numurs –  SND 2014/22

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Siguldas novada Dome |
| --- | --- |
| Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000048152 |
| Tālruņa numurs: | 67970844 |
| Faksa numurs: | 67971371 |
| E-pasta adrese: | dome@sigulda.lv |
| Kontaktpersonas: | Siguldas novada Domes Vides, darba un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs Aivars Jakobsons, tālr. .29116942, e-pasts: aivars.jakobsons@sigulda.lv ; Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr.67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv |

## . Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumiem organizē Siguldas novada Domes Iepirkumu komisija.

## . Iepirkuma dokumentācijas saņemšana:

    - Iepirkuma Nolikuma elektroniskā versija un Tehniskā specifikācija ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā www.sigulda.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Iepirkuma dokumentus var saņemt arī Siguldas novada Domē – Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā, darba laiks (plkst.) – pirmdienās, ceturtdienās: 8:00-13:00 14:00-18:00, otrdienās, trešdienās: 8:00-13:00 14:00-17:00, piektdienās: 8:00-14:00.

    - Ja ieinteresētais Piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Piegādātājam 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja ieinteresētais Piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4. Ar iepirkuma Nolikumu drukātā formā ir iespējams iepazīties iepriekš minētajā vietā un laikā.

## 1.5. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1.	Siguldas novada Domes un tās iestāžu apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana  saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 1.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem.

2.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – no 01.01.2015. - 3 (trīs) gadi.

Uzvarējušais Pretendents nodrošina objektu iekārtu (apsardzes signalizācijas un ugunsdzēsības signalizācijas) un to piederumu pieņemšanu no iepriekšējā Pakalpojuma sniedzēja no 15.12.2014. līdz 01.01.2015., noformējot ar pieņemšanas-nodošanas aktu trijos eksemplāros.

2.3. Tehniskā specifikācija un tehniskie dokumenti satur uzdevumu piedāvājuma iesniegšanas un šī pakalpojuma veikšanas laikā. Ja rodas šaubas par Pasūtītāja izsniegtās tehniskās dokumentācijas atbilstību, Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu iepirkuma Nolikumā norādītajā kārtībā un termiņos.

CPV kods: 79710000-4 (apsardzes pakalpojumi).

2.4.	Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.

2.5.	Pasūtītājs patur sev tiesības - neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumsummas pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

- PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅI

3.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu Siguldas novada Domē, Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, līdz 2014.gada 25.novembrim plkst.10:00;

3.2. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikuma 3.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam;

3.3. Informācijas sniegšana un apmaiņa:

3.3.1.	Piegādātāji var savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, rakstiski pieprasīt papildu informāciju un iesniegt jautājumus par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām kontaktpersonām – Aivars Jakobsons, t. 29116942, e-pasts: aivars.jakobsons@sigulda.lv un Inguna Abzalone, 67385947, e-pasts: iepirkumi@sigulda.lv .

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami šajā Nolikuma punktā minētajām kontaktpersonām.

3.3.2.	Atbildes uz visiem pretendentu uzdotajiem jautājumiem Iepirkumu komisija sniedz pēc iespējas īsākā laikā, pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkumu komisija vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv sadaļā „Iepirkumi”.

3.3.3.	Pretendentam ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai par iepirkumu iepriekšminētajā Siguldas  novada pašvaldības mājaslapā internetā.

Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Siguldas novada pašvaldības mājaslapā internetā.

3.3.4.	 Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

3.3.5.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

  - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Pretendents iesniedz piedāvājumu latviešu valodā. Tehniskā dokumentācija – bukleti un brošūras - var netikt cauršūti.

  - Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un ar komersanta zīmogu apzīmogotā aploksnē, uz kuras jābūt šādām norādēm:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese,

    - Piedāvājums iepirkumam „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domei un tās iestādēm”;

    - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

    - Neatvērt līdz 2014.gada 25.novembrim plkst. 10:00;

  - Piedāvājums iesniedzams 2 (divos) eksemplāros (1 oriģināls un 1 kopija).

  - Iesniegtajiem dokumentiem jābūt parakstītiem, cauršūtiem, apzīmogotiem, lapām numurētām.

  - Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:

    - Siguldas novada Domes Iepirkumu komisijai:

    - Piedāvājums iepirkumam „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domei un tās iestādēm”;

    - Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., telefona un faksa numuri, juridiskā adrese, datums.

  - Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām:

    - Pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu iepirkumā (Pielikums Nr.2);

    - Tehniskais piedāvājums;

    - Finanšu piedāvājums.

  - Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkumā ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

  - Piedāvājumā iekļaujamajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, dokumentu kopijas jāapliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst noteikumu 4.1. – 4.11. apakšpunktu prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

  - Minimālais piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

5.1.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.un 2.punktu pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

5.1.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

5.1.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

5.1.2. Nosacījumi dalībai iepirkumā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

5.1.3. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma Nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

5.2. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

5.2.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

5.2.2. Pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apsardzes darbību veikšanai.

5.2.3. Pretendentam ir spēkā esoša profesionālās atbildības apdrošināšana. Apdrošināšanas limitam jābūt ne mazākam par 2009.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.66 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” noteikto.

5.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

5.3.1. Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2011., 2012., 2013.g.) vidējais gada finanšu apgrozījums ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks kā piedāvātā līgumcena (bez PVN). Pretendentiem, kuru darbības ilgums ir mazāks nekā 3 gadi, vidējais gada finanšu apgrozījums proporcionāli nostrādātajam laika periodam ir 2 (divas) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN).

5.4. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

5.4.1. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2011., 2012., 2013.gads) jābūt pozitīvai pieredzei, publisku ēku apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanā un publisku ēku tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā, vismaz 5 (pieciem) pasūtītājiem, par ko saņemtas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes;

5.4.2. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši kvalificēti un pieredzējuši darbinieki, kuriem ir spēkā esoši attiecīgās jomas sertifikāti vai apliecības, kas būs piesaistīti iepirkuma līguma izpildē, no kuriem:

5.4.2.1. vismaz 1 (viens) Pretendenta darbinieks ir  kompetents, lai  programmētu un tehniski apkalpotu Pasūtītāja izmantotās signalizācijas  iekārtas (skat. 1.1. Pielikumu);

5.4.2.2. vismaz 1 (viens) darbinieks ir kompetents (sertificēts) veikt elektroietaišu izbūvi publisku ēku apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaisēs;

5.4.2.3.  vismaz 1 (viens) darbinieks ir kompetents (sertificēts) veikt elektroietaišu elektriskos mērījumus un pārbaudes;

5.4.2.4. vismaz 4 (četri) darbinieki ir kompetenti (sertificēti)  veikt apsarga pienākumus.

5.5. Ja pretendents ir personu apvienība, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu, ietverot informāciju par personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par katra dalībnieka līdzdalības apjomu iepirkuma līguma izpildē.

5.6. Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:

5.6.1. Aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr. 2);

5.6.2. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja attiecināms) un Pretendenta pārstāvības tiesībām.

5.6.3. Ārvalstīs reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam Pretendentam, kuram atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit)  darba dienām:

5.6.3.1. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai saistītajai personai (ja tā ir reģistrēta ārvalstī vai ārvalstī ir tās pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

5.6.3.2. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai Pretendenta valstī.

5.6.4. Gadījumā, ja Pretendents Nolikuma 5.6.3.apakšpunktā minētās izziņas ir iesniedzis kopā ar piedāvājumu, un dienā, kad Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, termiņš minētajām izziņām no iesniegšanas dienas pārsniedz 1 (vienu) mēnesi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt izziņas atkārtoti normatīvajos noteiktajā kārtībā.

5.6.5. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Nolikuma 5.6.2.apakšpunktā minētājā izziņā norādītām personām.

5.6.6. Pretendentam ir spēkā esoša otrās kategorijas speciālā atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai apliecināta kopija.

5.6.7. Dokuments, kas apliecina, ka pretendenta profesionālās darbības atbildība ir apdrošināta atbilstoši 2009.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.66 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” prasībām.

5.6.8. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam ir jāiesniedz:

5.6.8.1. apakšuzņēmējiem nododamās piegādes daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (Pielikums Nr.3),

5.6.8.2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (4.pielikums),

5.6.8.3. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkumā (ja Pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).

5.6.9. Pretendenta vadītāja parakstīts apliecinājums par tā finanšu apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) (2011., 2012., 2013.g.)  gadu laikā saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 5.3.1.apakšpunktā norādītajām prasībām.

5.6.10. Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts (personu grupas gadījumā attiecināms uz personu grupu), kas apliecina tā atbilstību iepirkuma Nolikuma 5.4.1.apakšpunkta prasībām, norādot līguma ietvaros sniegto pakalpojumu veidus (apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana, objektu tehniskās apsardze), objektus, pasūtītāju, darbu izpildes laiku, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru atbilstoši Pakalpojumu saraksta veidnei (Pielikums Nr.5).

5.6.11. Vismaz 5 (piecas) pasūtītāju atsauksmes par pakalpojumu sarakstā (Pielikums Nr.5) iekļautajiem objektiem. Atsauksmēs ietvert un/vai tām pievieno dokumentāciju ar ziņām par attiecīgo pakalpojuma veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai pakalpojums ir veikts atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un Līgumā nolīgtā apjomā un kvalitātē.

5.6.12. Pretendenta šī iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (Pielikums Nr.6) un speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līgumu/uzņēmuma līgumu kopijas, vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar tiem savstarpējus līgumus par tiem uzticēto darbu izpildi.

6.TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

### 6.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1, 1.1.Pielikums, 1.2.Pielikums, 1.3.Pielikums un 1.4.Pielikums).

### 6.2. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

### apraksts par Pretendenta piedāvātā pakalpojuma izpildes plānoto organizatorisko struktūru un tehnisko aprīkojumu (ievērojot iepirkuma priekšmetu un Tehnisko specifikāciju), kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā.

    - aizpildīts Tehnisko specifikāciju 1.2.Pielikums.

    - aizpildīts Tehnisko specifikāciju 1.4.Pielikums.

7. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

### Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR ar divām zīmēm aiz komata.

  - Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanas un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšanas pakalpojuma izpildi, kā arī netieši saistītās izmaksas, nodokļus, atsevišķi izdalot PVN.

### Pretendenta finanšu piedāvājumā iekļautā katra objekta izmaksu vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.

7.4. Pretendentam finanšu piedāvājums  jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši finanšu piedāvājuma  formai (Pielikums Nr. 7).

# IEPIRKUMA NORISE

## Piedāvājumu atvēršana:

### Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.

## Piedāvājumu vērtēšana

### Piedāvājumu vērtēšana notiek 4 (četros) posmos:

1.posmā vērtē piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;

2. posmā pretendentiem, kas atbilst visām 1.posma vērtēšanas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehniskajām prasībām;

3. posmā pretendentiem, kas atbilst visām 1. un 2.posma vērtēšanas prasībām, vērtē: finanšu piedāvājumus. Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkumu komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

4.posmā veic pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstības pārbaudi Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.

8.2.2.	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.2.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.2.2.pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nolikuma 8.2.1. un 8.2.2.punktos minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

8.2.3.	Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar Nolikuma 8.2.2.punktu, Pasūtītājs:

8.2.3.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 	dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 	kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 8.2.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 8.2.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un 	Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

8.2.3.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus 	pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums 	izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2.4.	Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 8.2.3.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,

b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2.5. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst iepirkumā izvirzītām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:

8.2.5.1.	Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

8.2.5.2.	Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

8.2.5.3.	Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un to skaitliskās vērtības:

| Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība (Psk) | Formulas |
| --- | --- | --- |
| Mobilās grupas ierašanās laiks objektā (Nolikuma 1.2.Pielikums) | 25 | ILmin IL= ————— x Psk ILpied |
| Bojājumu novēršanas laiks objektā (Nolikuma 1.4.Pielikums) | 25 | BNLmin BNL= ————— x Psk BNLpied |
| Kopējā cena EUR (bez PVN) | 50 | Czc C= ————— x Psk Cpc |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |  |

ILmin- iepirkumā piedāvātais mazākais mobilās grupas ierašanās laiks objektos kopā

ILpied- pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiks objektos kopā

BNLmin- iepirkumā piedāvātais mazākais bojājumu novēršanas laiks objektos kopā

BNLpied- pretendenta piedāvātais bojājumu novēršanas laiks objektos kopā

Psk-  attiecīgā kritērija  punktu skaits

– viszemākā piedāvātā kopējā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā

– pretendenta piedāvātā kopējā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

IL- mobilās grupas ierašanās laika skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

BNL- bojājumu novēršanas laika skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

8.2.5.3.1.	Mobilās grupas ierašanās laiks objektā.

Nolikuma 1.2.Pielikumā tiks saskaitītas pretendenta piedāvātās mobilās grupas ierašanās laiks (minūtes) kopā. Pēc formulas aprēķinās  pretendenta iegūto punktu skaitu.

8.2.5.3.2.	Bojājumu novēršanas laiks objektā.

Nolikuma 1.4.Pielikumā tiks saskaitītas pretendenta piedāvātās bojājumu novēršanas laiks (stundas) kopā. Pēc formulas aprēķinās  pretendenta iegūto punktu skaitu.

8.2.5.3.3.	Cenu aprēķinās pēc formulas.

8.2.5.3.4. Pretendenta piedāvājuma kopējo skaitlisko vērtējumu aprēķinās pēc formulas:

P = IL+ BNL+ C ,      kur

P- pretendenta piedāvājuma kopējais skaitliskais vērtējums.

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

IL- mobilās grupas ierašanās laika skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

BNL- bojājumu novēršanas laika skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

8.2.5.3.5.	Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar 8.2.5.3.1. – 8.2.5.3.4.apakšpunktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

8.2.6.	Gadījumā, ja iepirkumā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

8.2.7.	Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.

# KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Komisijas tiesības:

### pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

    - pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;

### lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

### var lemt par piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikumā izvirzītām prasībām;

### noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

### neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu līdzekļus;

### Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu;

    - labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot par to Pretendentu;

    - izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

## Komisijas pienākumi:

### nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu;

    - lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;

### izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus;

### rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

### noteikt iepirkuma uzvarētāju;

### 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;

### publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā internetā.

### piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis iepirkuma noteikumos noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta pienākumi:

### iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas iepirkuma Nolikumā izvirzītās prasības;

### Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā rakstiski sniegt atbildi uz Iepirkuma komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta tiesības:

### piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta iepirkuma Nolikumā;

### līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu;

    - Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- IEPIRKUMA LĪGUMS

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmetu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar šiem noteikumiem.

  - Apmaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līgumu (Pielikums Nr.8) – vienu reizi mēnesī ar fiksētu maksu. Avansa maksājumi netiek paredzēti.

Pielikumā : 1) Tehniskās specifikācijas;

2) Pieteikuma forma;

3) Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksts;

4) Apakšuzņēmēju apliecinājuma forma;

5) Pakalpojumu saraksta veidne;

6) Speciālistu saraksta veidne;

7) Finanšu piedāvājuma forma;

8) Līgumprojekts.

Pielikums Nr. 1

Siguldas novada Domes iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

# TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Pretendentam jānodrošina Siguldas novada Domei un tās iestādēm apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu, kas norādītas 1.1pielikumā, apkalpošanu, t.sk.:

  - drošu un ekonomisku darbu;

  - savlaicīgu iekārtu apkalpošanu un remontu;

  - patstāvīga ugunsaizsardzības signalizācijas reglamentā paredzēto tehniskās apkalpošanas darbu veikšana un termiņu ievērošana un uzraudzība;

  - periodisku funkciju pārbaudi.

- Pieslēgt objektus centrālās apsardzes pults (CAP) kontrolei.

- Veikt objektu, kas norādīti šīs tehniskās specifikācijas 1.1.pielikumā, apsardzes nodrošinājumu, pieslēdzot tos izpildītāja centrālās apsardzes pultij.

- Operatīvi rīkoties un nekavējoties izbraukt uz objektiem gadījumos, kad ir nostrādājusi signalizācija. Maksimālais pieļaujamais laiks, kādā Izpildītāja pārstāvjiem ir jāierodas Objektā, ir norādīts šis tehniskās specifikācijas 1.2.pielikumā. Pretendentam kā savs tehniskais piedāvājums jāiesniedz informācija par tā nodrošināto ierašanās laiku katrā objektā, aizpildot 1.2.pielikuma tabulu, kas iekļaujams tehniskā piedāvājuma sastāvā.

- Operatīvi informēt iestāžu pārstāvjus, uzstādītās ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas ieslēgšanās gadījumos.

- Periodiski veikt iekārtu apskates, profilaktiskos darbus un nepieciešamos remontu darbus, atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.3.pielikumam.

- Aktīvi sadarboties ar Siguldas novada Domes un tās iestāžu vadītājiem un/vai atbildīgajām amatpersonām par iekārtu uzturēšanu un ekspluatācijas režīmu ievērošanu, operatīvi reaģēt uz izsaukumiem, novērst konstatētos trūkumus un darba traucējumus.

- Piedalīties Siguldas novada Domes un iestāžu apsardzes un  ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu atjaunošanas darbos un modernizācijā, sniedzot Pasūtītājam nepieciešamo informāciju.

- Veikt Siguldas novada Domes atbildīgo amatpersonu un iestāžu vadītāju un/vai atbildīgā personāla apmācību ugunsaizsardzības sistēmas vadības paneļu lietošanā.

Tehniskajā specifikācijā norādītas minimālās prasības. Pretendents var piedāvāt pakalpojumus ar labākiem parametriem.

1.1. Pielikums

SIGULDAS NOVADA DOMĒ UN TĀS IESTĀDĒS UZSTĀDĪTĀS IEKĀRTAS

(Apkopots un aktualizēts uz 31.10.2014.)

| Nr.p.k. | Iestāde, objekts | Adrese | Ugunsdzēsības signalizācija | Apsardzes signalizācija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modelis, marka | Piezīmes | Modelis, marka | Piezīmes |
| 1. | Allažu pamatskola | “Skola”, Allažu pagasts, Siguldas novads | Bentel J 424 |  | DSC Power Series PC 1832H |  |
| 2. | Allažu sporta centrs | Allažu pagasts , Siguldas novads | Bentel J 424 |  | DSC Power Series PC 1832H |  |
| 3. | Allažu pagasta pārvalde, Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas | Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads | Bentel I424-8 |  | DSC Power Series PC 1832H |  |
| 4. | Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes māja “Gaismiņas” | “Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads | STIM J506-F |  | Nav ierīkota* |  |
| 5. | Allažu pagasta Tautas nams | Allažu pagasts, Siguldas novads | Bentel I424 |  | DSC PC 1616H |  |
| 6. | Mores pagasta pārvalde | Siguldas iela 11, Mores pagasts, Siguldas novads | Ierīkota daļēji kopā ar apsardzes signalizāciju |  | DSC Classic PC 1565H-2P |  |
| 7. | Mores pamatskola | Siguldas iela 3, Mores pagasts, Siguldas novads | Bentel J 408 |  | Nav ierīkota* |  |
| 8. | Mores pamatskola | Siguldas iela 15, Mores pagasts, Siguldas novads | DSC Classic PC 1565H-2P | Kombinētā | DSC Classic PC 1565H-2P | Kombinētā |
| 9. | Mores pagasta Tautas nams, Mores pagasta bibliotēka | Siguldas iela 13, Mores pagasts, Siguldas novads | DSC Classic PC585H | Ir ierīkota tikai bibliotēkā | DSC Classic PC585H | Ir ierīkota tikai bibliotēkā |
| 10. | Mores pagasta ambulance | Siguldas iela 5, Mores pagasts, Siguldas novads | Nav ierīkota* |  | Nav ierīkota* |  |
| 11. | Jūdažu sabiedriskais centrs, Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka | Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads | Bentel I424 |  | DSC 1616H |  |
| 12. | Siguldas pagasta pārvalde | Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads | Nav ierīkota* |  | Nav ierīkota* |  |
| 13. | Siguldas pagasta Kultūras nams, Siguldas pagasta bibliotēka | Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads | Bentel-I424-8 |  | Nav ierīkota* |  |
| 14. | Sociālais dienests | Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads | DSC 585 |  | DSC 585 |  |
| 15. | Siguldas novada Kultūras centrs | Pils iela 10, Sigulda | Bentel-I424-8 |  | DSC-1616 |  |
| 16. | Siguldas novada Kultūras centra kinozāle | Pils iela 10, Sigulda | Bentel-I424-8 |  | DSC-1616 |  |
| 17. | Dienas centrs | Pils iela 3a, Sigulda | DSC-Max-2 |  | DSC-MAX-2 |  |
| 18. | Siguldas koncertzāle “Baltais flīģelis”, Siguldas novada mākslu skola “Baltais flīģelis” | Šveices iela 19, Sigulda | Bentel-I424-8 |  | DSC-1864 |  |
| 19. | Siguldas novada Jaunrades centrs, Siguldas novada bibliotēka | Skolas iela 3, Sigulda | FX3 NET |  | DSC-1864 |  |
| 20. | Siguldas sporta skola | Gāles iela 29, Sigulda | Nav ierīkota* |  | PARADOX |  |
| 21. | Laurenču sākumskola | Laurenču iela 7, Sigulda | NX-8 |  | NX-8 |  |
| 22. | Siguldas 1.pamatskola | Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda | PS LINE 3604 |  | DSC-1864 |  |
| 23. | Siguldas pilsētas vidusskola | Ata Kronvalda iela 7,Sigulda | PS LINE 3604 |  | DSC-1616 |  |
| 24. | Siguldas Valsts ģimnāzija | Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda | FX-3 NET |  | DSC-1864 |  |
| 25. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” | Institūta iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads | Bentel-I424-8 |  | DSC-585 |  |
| 26. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” | Strēlnieku iela 13, Sigulda | Bentel-I424-8 |  | DSC-1616 |  |
| 27. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” | Skolas iela 5, Sigulda | Bentel-I424-8 |  | DSC-1864 |  |
| 28. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa” | Nurmižu iela 31, Sigulda | Bentel-I424-8 |  | DSC-1864 |  |
| 29. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” | Lakstīgalas iela 10, Sigulda | Bentel-I424-8 |  | DSC-1616 |  |
| 30. | Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs | Raiņa iela 3, Sigulda | STIM I524-F |  | DSC PC 4000H DSC MAXYS PC 4020H |  |
| 31. | Siguldas novada Dome | Pils iela 16, Sigulda | Bentel-I424-8 |  | DSC-1616 |  |
| 32. | Pašvaldības policija | Ausekļa iela 6, Sigulda | DSC-1616 |  | DSC-1616 |  |
| 33. | Siguldas kapliča | Miera iela 11, Sigulda | Bentel-I408 |  | Bentel-I408 |  |
| 34. | Siguldas kapu administrācija | Miera iela 11, Sigulda | DSC-585 |  | DSC-585 |  |

* - tiks pievienota, kad ierīkos.

1.2. Pielikums

MOBILĀS  GRUPAS  IERAŠANĀS  LAIKS OBJEKTĀ

| Nr. p.k. | Iestāde, objekts | Adrese | Maksimālais pieļaujamais mobilās grupas ierašanās laiks (min) | Pretendenta piedāvātais mobilās grupas ierašanās laiks (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Allažu pamatskola | “Skola”, Allažu pagasts, Siguldas novads | 15 |  |
| 2. | Allažu sporta centrs | Allažu pagasts , Siguldas novads | 15 |  |
| 3. | Allažu pagasta pārvalde, Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas | Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads | 15 |  |
| 4. | Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes māja “Gaismiņas” | “Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads | 15 |  |
| 5. | Allažu pagasta Tautas nams | Allažu pagasts, Siguldas novads | 15 |  |
| 6. | Mores pagasta pārvalde | Siguldas iela 11, Mores pagasts, Siguldas novads | 15 |  |
| 7. | Mores pamatskola | Siguldas iela 3, Mores pagasts, Siguldas novads | 15 |  |
| 8. | Mores pamatskola | Siguldas iela 15, Mores pagasts, Siguldas novads | 15 |  |
| 9. | Mores pagasta Tautas nams, Mores pagasta bibliotēka | Siguldas iela 13, Mores pagasts, Siguldas novads | 15 |  |
| 10. | Mores pagasta ambulance | Siguldas iela 5, Mores pagasts, Siguldas novads | 15 |  |
| 11. | Jūdažu sabiedriskais centrs, Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka | Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads | 10 |  |
| 12. | Siguldas pagasta pārvalde | Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads | 5 |  |
| 13. | Siguldas pagasta Kultūras nams, Siguldas pagasta bibliotēka | Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads | 5 |  |
| 14. | Sociālais dienests | Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads | 5 |  |
| 15. | Siguldas novada Kultūras centrs | Pils iela 10, Sigulda | 5 |  |
| 16. | Siguldas novada Kultūras centra kinozāle | Pils iela 10, Sigulda | 5 |  |
| 17. | Dienas centrs | Pils iela 3a, Sigulda | 5 |  |
| 18. | Siguldas koncertzāle “Baltais flīģelis”, Siguldas novada mākslu skola “Baltais flīģelis” | Šveices iela 19, Sigulda | 5 |  |
| 19. | Siguldas novada Jaunrades centrs, Siguldas novada bibliotēka | Skolas iela 3, Sigulda | 5 |  |
| 20. | Siguldas Sporta skola | Gāles iela 29, Sigulda | 8 |  |
| 21. | Laurenču sākumskola | Laurenču iela 7, Sigulda | 8 |  |
| 22. | Siguldas 1.pamatskola | Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda | 5 |  |
| 23. | Siguldas pilsētas vidusskola | Ata Kronvalda iela 7,Sigulda | 5 |  |
| 24. | Siguldas Valsts ģimnāzija | Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda | 5 |  |
| 25. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” | Institūta iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads | 5 |  |
| 26. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” | Strēlnieku iela 13, Sigulda | 5 |  |
| 27. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” | Skolas iela 5, Sigulda | 5 |  |
| 28. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa” | Nurmižu iela 31, Sigulda | 5 |  |
| 29. | Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” | Lakstīgalas iela 10, Sigulda | 5 |  |
| 30. | Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs | Raiņa iela 3, Sigulda | 5 |  |
| 31. | Siguldas novada Dome | Pils iela 16, Sigulda | 5 |  |
| 32. | Pašvaldības policija | Ausekļa iela 6, Sigulda | 5 |  |
| 33. | Siguldas kapliča | Miera iela 11, Sigulda | 5 |  |
| 34. | Siguldas kapu administrācija | Miera iela 11, Sigulda | 5 |  |
|  |  | Kopā: | 281 |  |

1.3. Pielikums

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes reglaments

Objekta piederība, nosaukums, adrese: ____________________________________________________________________________________________

Iekārtas veids, tips un ekspluatācijā nodošanas datums: _______________________________________________________________________________

Par iekārtas ekspluatāciju atbildīgā persona: ________________________________________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

Iekārtas dežurējošais personāls: ________________________________________________________________________________________________

(organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

Iekārtas apkalpojošais personāls: ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Iekārtu galveno sastāvdaļu ārējais apskats (signalizācijas pults, detektori, apziņotāji) vai nav mehāniski bojājumi, korozija, netīrumi u.c. | Katru dienu | Katru ceturksni |  |
| 2. | Signalizācijas pults slēdžu un pārslēdžu darba stāvokļa kontrole, gaismas indikācijas kontrole |  | Katru ceturksni |  |
| 3. | Pamatbarošanas un rezerves barošanas avotu pārbaude un automātiskās pārslēgšanas no viena uz otru pārbaude |  | Katru ceturksni |  |
| 4. | Iekārtas galveno sastāvdaļu darba spēju pārbaude (signalizācijas pults, signalizācijas detektori, apziņotāji, signalizācijas ķēdes parametru mērīšana un tml.) |  | Katru ceturksni |  |
| 5. | Profilaktiskais darbs |  | Katru ceturksni |  |
| 6. | Sistēmas darba spēju pārbaude |  | Katru ceturksni |  |
| 7. | Sazemējumu pretestības mērīšana |  | Katru gadu |  |
| 8. | Elektrisko ķēžu izolācijas pretestības mērīšana |  | Katru gadu |  |

1.4. Pielikums

BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS  LAIKS OBJEKTĀ

| Nr. p.k. | Iestāde, objekts | Maksimālais pieļaujamais bojājumu novēršanas laiks (stundās) | Pretendenta piedāvātais bojājumu novēršanas laiks (stundās) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skolas, pirmsskolas izglītības iestādes | 24 |  |
| 2. | Bibliotekas | 24 |  |
| 3. | Kultūras nami | 48 |  |
| 4. | Administratīvās ēkas | 48 |  |
| 5. | Sociālās iestādes | 24 |  |
| 6. | Citi objekti | 72 |  |
|  | Kopā: | 240 |  |

Pielikums Nr.2

Siguldas novada Domes iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMA

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |
| Vārds, uzvārds: |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |

1.1. Iepazinušies ar iepirkuma „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs” materiāliem, mēs piedāvājam veikt augstāk minēto pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām.

1.2. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

1.3. Apliecinām, ka:

1.3.1. neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

1.3.2. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkuma procedūrā;

1.3.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības.

### Mēs piedāvājam veikt apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanu un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšanu Siguldas novada Domē un tās iestādēs saskaņā iepirkuma Nolikuma prasībām par summu, kas noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena (euro) ar PVN ___ % skaitļos un vārdos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena( euro) bez PVN __ % skaitļos un vārdos

PVN ___ % (euro ) vārdos un skaitļos

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendāra dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 201__.gada ___. ______________ ieskaitot.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.3

Siguldas novada Domes iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās izpildes daļas apjoms (EUR/% ) | Īss apakšuzņēmēja veicamās iepirkuma daļas izpildes apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

| vieta | datums |  |
| --- | --- | --- |
| amats | Paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
|  | z.v. |  |

Pielikums Nr.4

Siguldas novada Domes iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana  Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

Siguldas novada Domei

Reģistrācijas Nr. 90000048152

Adrese: Pils iela 16, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkums : “Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Siguldas novada Domes, reģistrācijas Nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

- kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs,

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādu Piegādes daļas izpildi:

<īss darbu izpildes daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās izpildes daļas izpildes sarakstā norādītajam>

un nodot pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgas personas paraksts>

Pielikums Nr. 5

Siguldas novada Domes iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

Pakalpojumu saraksta veidne

PRETENDENTA APSARDZES UN UGUNSDZĒSĪBAS  SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTU APKALPOŠANAS UN OBJEKTU TEHNISKĀS APSARDZES PAKALPOJUMU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Vieta | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontakt- personas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs | Objekta veids un atrašanās vieta, kurā veikti apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanas un/vai objektu tehniskās apsardzes nodrošināšanas pakalpojumi, galveno veidu uzskaitījums (apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana, objektu tehniskā apsardze) | Līguma darbības laiks (gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |

/Datums/_______________________________         ___________________________________
                      /pretendenta nosaukums/			             /vārds, uzvārds, paraksts/

/zīmogs/

Pielikums Nr.6

Siguldas novada Domes iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

Speciālistu saraksta veidne

Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanas un objektu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu saraksts, kas tiks piesaistīti paredzamā līguma izpildē

| Prasība saskaņā ar iepirkuma noteikumiem | Sertificētā joma, kvalifikāciju apliecinošā joma | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte | Sertifikāta Nr., tā izsniegšanas un derīguma datums vai apliecības par apmācību izsniegšanas datums kvalifikāciju apliecinošajā jomā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.2.1.punkts |  | ….. |  |  |  |
| 5.4.2.2.punkts |  | ….. |  |  |  |
| 5.4.2.3.punkts |  | ….. |  |  |  |
| 5.4.2.4.punkts |  | ….. |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |

Pielikumā:

- Speciālistu kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.

- Apliecinājums par speciālistu pieejamību līguma izpildes laikā.

/Datums/

_______________________________         ___________________________________
   /pretendenta nosaukums/			/vārds, uzvārds, paraksts/

/zīmogs/

Pielikums Nr.7

Siguldas novada Domes iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

Finanšu piedāvājums

Iepirkums: „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

Iepirkuma identifikācijas  Nr.SND 2014/22

- IESNIEDZA

  - Pretendenta nosaukums:_____________________________________________________________

  - Rekvizīti:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- KONTAKTPERSONA

  - Vārds, uzvārds:____________________________________________________________________

  - Adrese:___________________________________________________________________________

  - Tālr./Fax_________________________________________________________________________

  - e-pasta adrese_____________________________________________________________________

- PIEDĀVĀJUMS

  - Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma nosacījumiem par šādu nemainīgu cenu mēnesī:

| Nr. p.k. | Iestāde, objekts | Uzstādītās iekārtas | Adrese | Cena mēnesī, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Apkalpošana (apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana) | Apsardze (tehniskā apsardze) | Kopā (8= 6+7) |
|  |  | Ugunsdzēsības signalizācija | Apsardzes signalizācija |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Allažu pamatskola | + | + | “Skola”, Allažu pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Allažu sporta centrs | + | + | Allažu pagasts , Siguldas novads |  |  |  |
|  | Allažu pagasta pārvalde, Allažu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas | + | + | Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Siguldas novada pašvaldības Sociālās aprūpes māja “Gaismiņas” | + | - | “Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Allažu pagasta Tautas nams | + | + | Allažu pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Mores pagasta pārvalde | +/1/2 | + | Siguldas iela 11, Mores pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Mores pamatskola | + | - | Siguldas iela 3, Mores pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Mores pamatskola | + | + | Siguldas iela 15, Mores pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Mores pagasta Tautas nams, Mores pagasta bibliotēka | + | +/1/2 | Siguldas iela 13, Mores pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Mores pagasta ambulance | - | - | Siguldas iela 5, Mores pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Jūdažu sabiedriskais centrs, Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka | + | + | Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Siguldas pagasta pārvalde | - | - | Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Siguldas pagasta Kultūras nams, Siguldas pagasta bibliotēka | + | - | Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Sociālais dienests | + | + | Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Siguldas novada Kultūras centrs | + | + | Pils iela 10, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas novada Kultūras centra kinozāle | + | + | Pils iela 10, Sigulda |  |  |  |
|  | Dienas centrs | + | + | Pils iela 3a, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas koncertzāle “Baltais flīģelis”, Siguldas novada mākslu skola “Baltais flīģelis” | + | + | Šveices iela 19, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas novada Jaunrades centrs, Siguldas novada bibliotēka | + | + | Skolas iela 3, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas sporta skola | - | + | Gāles iela 29, Sigulda |  |  |  |
|  | Laurenču sākumskola | + | + | Laurenču iela 7, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas 1.pamatskola | + | + | Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas pilsētas vidusskola | + | + | Ata Kronvalda iela 7,Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas Valsts ģimnāzija | + | + | Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda |  |  |  |
|  | Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” | + | + | Institūta iela 2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads |  |  |  |
|  | Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” | + | + | Strēlnieku iela 13, Sigulda |  |  |  |
|  | Pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” | + | + | Skolas iela 5, Sigulda |  |  |  |
|  | Pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa” | + | + | Nurmižu iela 31, Sigulda |  |  |  |
|  | Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” | + | + | Lakstīgalas iela 10, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs | + | + | Raiņa iela 3, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas novada Dome | + | + | Pils iela 16, Sigulda |  |  |  |
|  | Pašvaldības policija | + | + | Ausekļa iela 6, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas kapliča | + | + | Miera iela 11, Sigulda |  |  |  |
|  | Siguldas kapu administrācija | - | + | Miera iela 11, Sigulda |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |  |

  - Mūsu piedāvājuma kopējā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā ir:

| Nosaukums | Kopējā cena EUR (bez PVN) par visiem objektiem mēnesī | Iepirkuma līguma darbības laiks mēnešos | Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana |  | 36 |  |
| PVN ___ % |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

  - Atbilstoši iepirkuma līguma projekta 2.1.4.punktam, gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvis neierodas Objektā, pēc divu stundu termiņa izbeigšanās, apsargāt Objektu par samaksu EUR ______, plus PVN, stundā līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim.

  - Mēs apņemamies:

    - veikt Siguldas novada Domes un tās iestāžu tehniskās apsardzes iekārtu profilaktiskās pārbaudes un uzturēšanu darba kārtībā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tās pielikumiem;

    - veikt ugunsdzēsības signalizācijas regulāras pārbaudes, atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas 1.3.pielikumam;

    - nodrošināt operatīvu reaģēšanu, Siguldas novada Domes un tās iestāžu tehniskās apsardzes signalizācijas iedarbošanās gadījumā, atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas 1.2.pielikumam;

    - nodrošināt bojājumu novēršanu objektos, atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas 1.4.pielikumam;

    - veikt regulārus ierakstus iekārtu pārbaužu un remontu darbu izpildes žurnālos.

  - Mēs apliecinām, ka:

    - nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

    - nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Nolikumā, tehniskajā specifikācijā vai iepirkuma līguma prasības.

Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, KAS PARAKSTĪS IEPRIKUMA LĪGUMU:

Vārds, uzvārds	_________________________________

Amats	_________________________________

Paraksts	_________________________________

Datums	_________________________________

Pielikums Nr.8

Siguldas novada Domes iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”

LĪGUMA PROJEKTS

PAKALPOJUMU   LĪGUMS Nr. _________

Siguldā, 2014.gada _____. ___________

Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, turpmāk šai līguma tekstā saukta  - Pasūtītājs, kuras vārdā rīkojas tās priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, pamatojoties uz 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.13 §2), no vienas puses, un

________________________________, tās _________________________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz ____________, turpmāk šī līguma tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abas kopā turpmāk šī līguma tekstā sauktas Līdzēji,

Līdzēji, ņemot vērā 2014.gada ___._________ Siguldas novada Domes Iepirkuma komisijas lēmumu, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju iepirkumā Nr.SND 2014/22 „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Siguldas novada Domē un tās iestādēs”, noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts Līgums, par sekojošo:

- Līguma priekšmets un vienošanās apjoms

  - Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem veic apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanu, turpmāk Līguma tekstā saukta Apkalpošana, un nodrošina tehnisko apsardzi, turpmāk Līguma tekstā saukta Apsardze, Siguldas novada Domei un tās iestādēm, turpmāk Līguma tekstā saukti Objekti.

  - Objekts Apsardzes sakarā Līguma izpratnē ir noslēdzamas telpas, kurās uzstādīta apsardzes signalizācijas sistēma (turpmāk – Sistēma).

  - Apkalpošanas un Apsardzes sniegšanas kārtība noteikta šī Līguma 1.pielikumā – iepirkuma tehniskā specifikācija.

  - Apsardze nozīmē šādas darbības:

    - Objektu pieslēgšana Izpildītāja centrālajai apsardzes pultij, turpmāk Līgumā saukta CAP, ar tehnisku iespēju saņemt trauksmes signālu uz CAP no Objektos uzstādītajām apsardzes signalizācijas iekārtām gadījumos, kad ir notikusi prettiesiska ielaušanās vai prettiesiska iekļūšana attiecīgā Objektā, vai apsardzes signalizācijas iekārta ir nosūtījusi trauksmes signālu uz CAP citu iemeslu dēļ;

    - Izpildītāja mobilās grupas ierašanos Objektā, no kura ir saņemts trauksmes signāls uz CAP, ievērojot Līguma 2.pielikumā noteikto ierašanās termiņu, ar nolūku izdarīt visu iespējamo, lai novērstu Objektā prettiesiskās darbības.

  - Apkalpošana nozīmē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem:

    - Objektos uzstādīto apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu, kas norādītas Līguma 3.pielikumā, profilaktiskās pārbaudes un uzturēšanu darba kārtībā;

    - Savlaicīgi un atbilstoši tehniskās apkalpošanas reglamentam un tā termiņiem izpildītāja veiktas ugunsdzēsības signalizācijas regulāras pārbaudes, atbilstoši Līguma 4.pielikumam;

    - Nodrošināt, lai pie ugunsaizsardzības signalizācijas vadības paneļa atrastos nepieciešamā informācija, t.sk. – aizsargājamo telpu (zonu) saraksts, lietošanas instrukcija un cita dokumentācija atbilstoši tiesību aktu prasībām vai pasūtītāja norādījumiem.

    - Veikt regulārus un korektus ierakstus iekārtu pārbaužu un remontu darbu izpildes žurnālos.

- Līdzēju pienākumi un tiesības

  - Izpildītāja pienākumi:

    - nodrošināt Objektu un tajos esošo materiālo vērtību Apsardzi;

    - pēc trauksmes signāla saņemšanas paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajām personām, kuru saraksts pievienots Līgumam kā Līguma 5.pielikums, un nodrošināt mobilās grupas ierašanos Objektos Līguma 2.pielikumā norādītajos termiņos, kā arī veikt visu iespējamo, lai novērstu prettiesisku darbību veikšanu Objektos;

    - gadījumā, ja Objektu apsardzes signalizācijas iekārta nav atjaunojusi savu darbību pēc trauksmes signāla pārraidīšanas, apsargāt Objektus bez papildus maksas 2 (divas) stundas, un, ja nepieciešams, iespēju robežās nodrošināt Pasūtītāja ierašanos Objektos;

    - pēc iepriekšējā punktā minētā divu stundu termiņa izbeigšanās, apsargāt Objektus par samaksu EUR____ plus PVN, stundā līdz Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja ierašanās brīdim;

    - neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju par Pasūtītāju un Objektiem, kā arī neizpaust Objektu pults numurus un signalizācijas lietošanas noteikumus;

    - pieslēgt Objektus CAP kontrolei.

  - Izpildītājam ir tiesības:

    - nepieslēgt Objektu centrālās apsardzes pults kontrolei, ja ir bojāta Objekta elektroapgāde;

    - vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs vairāk kā par vienu mēnesi nokavē šī Līguma 8.3.punktā noteikto rēķinu apmaksas termiņu;

    - vienpusēji lauzt Līgumu daļā par atsevišķu Objektu, par to rakstveidā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja kādā no Objektiem ilglaicīgi nav iespējams atjaunot elektroenerģijas padevi, vai Pasūtītājs ir zaudējis Objekta lietošanas vai īpašuma tiesības.

  - Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem (Līguma 5.pielikums) ir pienākums:

    - nodrošināt Izpildītāja pārstāvjiem iespēju iekļūt Objektos;

    - pēc Izpildītāja pieprasījuma iepazīstināt Izpildītāja pārstāvi ar Objektiem, tur esošajām apsardzes un signalizācijas sistēmām, kā arī citiem Objektos esošajiem Izpildītāja darbam nepieciešamajiem tehniskajiem un speciālajiem līdzekļiem, to lietošanas instrukcijām;

    - nodrošināt Objektu elektrotīklu uzturēšanu kārtībā un aprīkot Objektus ar autonomu elektrobarošanu tā, lai apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas būtu pastāvīgi nodrošinātas ar spriegumu neatkarīgi no piegādātāja piegādātās elektroenerģijas;

    - pārliecināties vai pirms apsardzes signalizācijas ieslēgšanas Objektos nav palikuši cilvēki vai dzīvnieki;

    - atstājot Objektu, pārliecināties, vai apsardzes signalizācija ieslēgta apsardzes režīmā;

    - signalizācijas iekārtu bojājumu gadījumā, neatstājot Objektu, nekavējoties informēt Izpildītāju par bojājumu;

    - saudzīgi izturēties pret signalizācijas sistēmu elementiem, kā arī nodrošināt, lai signalizācijas sistēmu devēji nebūtu aizsegti ar mēbelēm, augiem vai citiem priekšmetiem;

    - neizpaust nepiederošām personām Objektu pults numurus un signalizācijas lietošanas noteikumus;

    - savlaicīgi samaksāt Izpildītājam Līguma 8.nodaļā noteiktajā kārtībā, izrakstīto vienu rēķinu atšifrēt izmaksas katrā objektā un iesniegt kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju-iestādes vadītāju parakstītiem pieņemšanas-nodošanas aktiem;

    - neieiet Objektos bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes, ja ir konstatēti acīmredzami perimetra bojājumi (izsists stikls, bojātas durvis, sienas, jumts u.c.);

    - atslēgt Objektus no apsardzes saskaņā ar Izpildītāja instrukcijām;

    - ar šī Līguma 6.pielikumā noteikto pārstāvju starpniecību, divu stundu laikā pēc Izpildītāja telefoniska paziņojuma attiecīgajam pārstāvim, kas noteikts šī Līguma 5. pielikumā, ierasties Objektā, ja ir saņemts trauksmes signāls;

    - zādzības vai laupīšanas gadījumā saskaņot ar Izpildītāju inventarizācijas laiku, pieaicinot Izpildītāja pārstāvi vai pārstāvjus;

    - pēc Izpildītāja rekomendācijas nodrošināt Objektu apsardzes sistēmu uzlabošanas darbu veikšanu;

    - rūpīgi izturēties pret savu īpašumu un ievērot piesardzības pasākumus, piemēram, aizejot aizslēgt telpas un aizvērt logus, neatstāt ieslēgtas elektroiekārtas, kas var izraisīt ugunsgrēku, neatstāt mantas brīvi pieejamas nepiederošām personām.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu par to rakstveidā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, gadījumā, ja Izpildītājs nepilda savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai veic prettiesiskas darbības, un 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nav novērsis pārkāpuma sekas un/vai samaksājis Līgumā noteikto līgumsodu.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par savlaicīgu informācijas sniegšanu viens otram gadījumos, ja tiek mainīti to rekvizīti.

- Kārtība trauksmes signāla gadījumā

  - Trauksmes signāla saņemšanas gadījumā pēc ierašanās Objektā Izpildītāja mobilā grupa iespēju robežās, ievērojot draudu raksturu un apstākļus, veic šādas darbības:

    - izsauc Pasūtītāja pilnvaroto personu, ja trauksmes signāls saņemts pēc iestādes darba laika beigām;

    - kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, noskaidro iemeslu trauksmes signāla raidīšanai, apseko Objektu no ārpuses un iekšpuses,  pārbauda, vai Objektā visi logi un durvis ir aizvērti;

    - cenšas novērst  jebkura veida draudus Objektā, ja tādi tiek konstatēti;

    - ja Objektā notiek prettiesiskas darbības - cenšas tās pārtraukt, vajadzības gadījumā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, aiztur personas, kas veic prettiesiskās darbības un nodod tās Valsts vai pašvaldības policijas amatpersonām;

    - ja Objektā izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties, izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Pasūtītāja pilnvaroto personu;

    - atjauno Objektā sabiedrisko un Pasūtītāja iekšējo kārtību.

  - Izpildītājs paziņo attiecīgajam Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim (Līguma 5.pielikums) par trauksmes signāla saņemšanu no Sistēmas.

  - Ja Sistēma ir atjaunojusi savu darbību pēc trauksmes signāla saņemšanas un nav konstatētas ielaušanās pēdas Objektā (durvis un logi ir veseli un aizvērti), Izpildītājs rīkojas atbilstoši Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumiem:

    - nodrošina Objekta ārējo apsardzi savu iespēju robežās līdz Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja ierašanās brīdim, ievērojot Līguma 2.1.4.punktā noteikto maksu un Līguma 3.5.punktā noteikto kārtību; vai

    - atstāj Objektu (Objekta teritoriju).

  - Ja Sistēma nav atjaunojusi savu darbību pēc trauksmes signāla saņemšanas, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav konstatētas ielaušanās pēdas Objektā, Izpildītājs neieiet Objektā un nodrošina Objekta ārējo apsardzi savu iespēju robežās līdz Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja ierašanās brīdim.

  - Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Objekta ārējo apsardzi ne vairāk par 1 (vienu) stundu no ierašanās brīža Objektā par šajā līgumā noteikto maksu. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis neierodas stundas laikā no paziņošanas brīža, Izpildītājs turpina Objekta ārējo apsardzi un ir tiesīgs saņemt samaksu šī Līguma 2.1.4.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Gadījumā, ja pēc paziņojuma saņemšanas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atsakās ierasties Objektā, tad Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Objekta tehnisko apsardzi un Objekta ārējo apsardzi un atstāt Objektu (Objekta teritoriju). Šādā gadījumā Izpildītājs nav atbildīgs par Objektam, Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un visu risku par Objektu uzņemas Pasūtītājs.

  - Nākamajā darba dienā Izpildītājs paziņo attiecīgajam Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim par Līguma 3.7.punktā minēto gadījumu, sniedzot detalizētu informāciju rakstiski.

- Sistēmas lietošanas kārtība

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis apliecina, ka tam ir zināmi Sistēmas efektīvas un pareizas darbības noteikumi.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis apliecina, ka ir pilnībā informēts par Sistēmas izvietojumu Objektā, ka nav pretenziju pret Sistēmas izvietojumu Objektā un necels pretenzijas pret Izpildītāju par zaudējumiem, kuri radušies trešajām personām iekļūstot Objektā caur Objekta telpām vai vietām, kuras nav aprīkotas ar Sistēmu.

  - Pasūtītājam Sistēmas pārbūvi vai Sistēmas jaunu izbūvi saskaņot ar Izpildītāju.

- Pasūtītāja apliecinājumi

  - Pasūtītājs apliecina, ka viņam ir Objekta telpu lietošanas un valdījuma tiesības, tai skaitā tiesības nepieļaut citu personu atrašanos Objektā bez Pasūtītāja piekrišanas.

  - Izpildītājam ir pienākums kopīgi ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi un attiecīgu apdrošināšanas sabiedrības pārstāvi pārbaudīt konkrēto zaudējumu gadījumu apstākļus.

  - Zaudējumu nodarīšanas gadījumā Izpildītājs apņemas sadarboties un sniegt Pasūtītājam, Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim un attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai patiesu un visu tās rīcībā esošu informāciju par attiecīgo zaudējumu nodarīšanas gadījumu.

- Līdzēju atbildība

  - Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam tikai materiālos tiešos zaudējumus, pamatojoties uz Līguma 7.1.punktā minētajiem dokumentiem, faktiski nodarīto zaudējumu apmērā, ja zaudējums nodarīts sakarā ar Izpildītāja pienākumu nepildīšanu vai nolaidīgu pildīšanu.

  - Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, ja no Izpildītāja puses tiek izpildīti visi Līguma noteikumi.

  - Izpildītājs neatbild par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, ja zaudējums radies sakarā ar Pasūtītāja pilnvarotās personas pienākumu nepildīšanu vai Izpildītājs nav varējis pienācīgi izpildīt savus pienākumus sakarā ar Pasūtītāja pilnvarotās personas pienākumu nepildīšanu.

  - Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai citām nelabvēlīgām sekām, kas radušās sakarā ar pārtraukumiem vai traucējumiem Pasūtītāja, Pasūtītāja pilnvarotās personas vai trešo personu pārvaldījumā esošo elektroenerģijas iekārtu vai radiosakaru, vai telefonsakaru iekārtu darbībā.

  - Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ja zaudējums radies sakarā ar to, ka Pasūtītājs, Pasūtītāja pilnvarotā persona vai cita ar to saistīta persona nav nodrošinājusi Sistēmas koda slepenību vai ir nodevusi Sistēmas kodu trešajai personai.

- Zaudējumu atlīdzības kārtība

  - Ja prettiesisku darbību rezultātā Pasūtītājam nodarīti zaudējumi, Pasūtītājs savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc notikuma, iesniedz Izpildītājam sekojošus dokumentus:

    - pretenziju, aprakstot zaudējumu nodarīšanas apstākļus, zaudējumu raksturu, zaudējumu apmēru, vai uzskata Izpildītāju par vainīgu un faktus, kas pamato Izpildītāja vainu un cēloņsakarību, kā arī citu svarīgu informāciju;

    - Pasūtītāja iesniegumu ar bojāto vai zudušo mantu uzskaiti un vērtību, kā arī atmaksājamo kopējo zaudējumu summu.

  - Ievērojot Līguma 6.1.punktu, Izpildītājam ir jāatmaksā zaudējums Pasūtītājam pilnā apmērā ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma 7.1.punktā noteiktā apdrošināšanas akciju sabiedrības lēmuma pieņemšanas dienas. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līguma 7.2.punktā noteikto zaudējumu atmaksas termiņu, tam ir pienākums maksāt Pasūtītājam kavējuma procentus 0,5 % (pus procenta) apmērā no zaudējumu summas par katru nokavējuma dienu.

  - Par Līguma 2.pielikumā noteikto mobilās vienības ierašanās termiņu Objektā ikreizēju nokavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma 8.2.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavējuma minūti, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 8.2.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Par Apkalpošanas neveikšanu atbilstoši Līgumā un Līguma 4.pielikumā noteiktai kārtībai (Apkalpošanas neveikšanu noteiktajos termiņos un/vai apmēros, ko apliecina ieraksta žurnālos trūkums vai citi fakti), Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma 8.2.punktā noteiktās Līguma summas par katru pārkāpuma gadījumu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 8.2.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Līdzējs saņēmis attiecīgu Rēķinu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt Izpildītājam maksājamo atlīdzību par aprēķinātās kavējuma naudas un/vai Līgumsoda summu.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma summa par visā Līguma darbības laikā noteikto Apkalpošanu un Apsardzi, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta EUR __ (__) un PVN __% - EUR __ (__), kopā EUR __ (__).

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Apkalpošanu un Apsardzi EUR ___ (_______________), plus PVN, mēnesī, kas noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 7.pielikums).

  - Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic 1 (vienu) reizi mēnesī par pagājušo mēnesi, 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas dienas, nepieciešamo naudas summu ieskaitot Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā.

  - Par Līguma 8.3.punktā noteikto apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no kavētās maksājuma summas.

  - Izpildītājs rēķinu iesniedz tad, kad par katru Objektu tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par mēnesī paveiktajiem darbiem un kuru paraksta Izpildītāja pārstāvis un Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis – iestādes vadītājs.

  - Visi parakstītie pieņemšanas-nodošanas akti kļūst par rēķina neatņemamu sastāvdaļu.

- Apakšlīgumi

  - Izpildītājs slēdz līgumus par noteiktu darbu izpildi ar piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā Līguma noteikumiem un iepirkuma dokumentācijai.

  - Līguma darbības laikā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. Līguma noteikumu ievērošanu.

  - Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Izpildītāja maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs nenes nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par Izpildītāja savlaicīgi, vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Līdzējiem nav iespējams ietekmēt.

  - Līdzējam, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties par to jāziņo otram Līdzējam (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Līdzēju saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņi ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Līdzējs nevar izpildīt no Līguma izrietošās saistības ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc kārtas, tad Līdzējam ir tiesības izbeigt Līgumu.

- Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji

  - Pasūtītājs ar šo pilnvaro noteiktos pilnvarotos pārstāvjus (Līguma 5.pielikums) pārstāvēt Pasūtītāju un veikt visas nepieciešamās darbības sakarā ar trauksmes signāla saņemšanu no Sistēmas.

  - Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim - iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt vismaz 1 (viena) pārstāvja ierašanos Objektā 2 (divu) stundu laikā pēc Izpildītāja telefoniska paziņojuma saņemšanas par trauksmes signāla saņemšanu.

  - Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim – iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt, lai vismaz 1 (viens) no pārstāvjiem būtu sazvanāms pa norādīto tālruņa numuru nepārtraukti 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.

  - Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim – iestādes vadītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Izpildītājam par tālruņa numura, adreses, pilnvaroto pārstāvju vai citām izmaiņām.

- Strīdu izskatīšanas kārtība.

  - Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt sarunu ceļā.

  - Strīdi un nesaskaņas, ko Līdzēji neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

- Citi Līguma noteikumi.

  - Līgums stājas spēkā 2014.gada __.________ un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus, t.i., līdz 201__.gada __._______.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Līdzējiem rakstiski vienojoties, un ir pievienojami Līgumam kā pielikumi, un no to parakstīšanas dienas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tie ir saistoši Līdzējiem.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.

  - Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Nodaļu nosaukumi Līgumā izmantoti tikai ērtības labad un šī iemesla dēļ neietekmē tā satura skaidrojumu.

  - Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otram Līdzējam Līguma 14.punktā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām atbilstoši Paziņošanas likuma normām.

  - Līdzēji apņemas nekavējoties paziņot viens otram par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ____ (________________________) lapām, ar septiņiem pielikumiem, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam Līguma eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja.

  - Līguma pielikumi:

    - Līguma 1.pielikums – Tehniskā specifikācija (Nolikuma pielikums Nr.1);

    - Līguma 2.pielikums – Mobilās grupas ierašanās termiņi objektā (Nolikuma 1.2.pielikums);

    - Līguma 2A.pielikums – bojājumu novēršanas termiņi objektā (Nolikuma 1.4.pielikums);

    - Līguma 3.pielikums – uzstādītās iekārtas (Nolikuma 1.1.pielikums);

    - Līguma 4.pielikums – tehniskās apkalpošanas reglaments (Nolikuma 1.3.pielikums);

    - Līguma 5.pielikums – Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju saraksts;

    - Līguma 6.pielikums – Izpildītāja pārstāvji – speciālisti (Nolikuma pielikums Nr.6);

    - Līguma 7.pielikums – Finanšu piedāvājums (Nolikuma pielikums Nr.7).

- Līdzēju rekvizīti un paraksti.

Pasūtītājs:	Izpildītājs:

# Text boxes

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>