## kopsavilkuma aprekins
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Labiekārtošanas darbi, ārējie tīkli
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Par kopējo summu, EUR
Kopējā darbietilpība, c/h
Nr.p.k. | Būvdarbu apjomi Nr. | Darbu veids | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība
|  |  |  | darba alga | Materiāli | Mehānismi
|  |  | EUR | EUR | EUR | EUR | c/h
1 | 1 | Labiekārtošanas darbi
2 | 2 | Ārējie tīkli ŪKT
3 | 3 | EST
4 | 4 | SAT
5 | 5 | ELT
Kopā
Virsizdevumi ...%
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa ...%
Darba devēja sociālai nodoklis 23.59%
Pavisam kopā bez PVN
Sastādīja:

## Labiek
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Labiekārtošanas darbi
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.1
Labiekārtošanas darbi
Pamatojums: BP ĢP daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
1 | Augsnes kārtas noņemšana, celiņu, laukumu gultnes veidošana | m3 | 1803.6
2 | Šķembu pamatojuma izveidošana 15 cm biezumā, blietēšana | m3 | 741.3
3 | Šķembu dinamiskās kārtas izveidošana 5 cm biezumā, blietēšana | m2 | 4790
4 | Bruģa demontāža | m2 | 1834.9
5 | Betona plākšņu demontāža | m2 | 283.1
6 | Dekoratīvo akmens šķembu ar ELASTOPAVE saistvielu ieklāšana b=40mm | m2 | 4790
7 | Elastīga plastikāta noslēguma profila uzstādīšana (h=45mm) | m | 2078
8 | Jauna asfalta seguma ieklāšana | m2 | 152
9 | Jaunu zālāju ierīkošana | m2 | 1070
10 | Zālāju atjaunošana | m2 | 1442
11 | Mūra žoga attīrīšana no apsūnojuma atsevišķās mūra vietā, tās kopīgi ar projekta autoru precizējot objektā uz vietas | m2 | 400
-mehāniska attīrīšana
-ķīmiska apstrāde pret bioloģiska apauguma veidošanos
12 | Kaļķu javā veidotās mūra žoga nosegkārtas erodējušā apjoma demontāža; 8,5m –‘zemais’žogs – iekšpusē 1,5m/nogāzes pusē 2,7m | t.m. | 12.7
13 | Mūra žoga sienas pazemes daļas atrakšana ar rokām apmēram 40 cm dziļumā, izceļot no izrakstās grunts savulaik tur sabirušos akmens ķīļus; pa visu žoga perimetru abās žoga pusēs - …m; skatīt lapā GP-3 | m3 | 124
14 | Erodējušo mūra šuvju mehāniska tīrīšana ar drāšu un plastmasas birstēm | m2 | 776
15 | Mūra skalošana (mazgāšana) ar ūdens strūklu pirms šuvju atjaunošanas | m2 | 776
16 | Mūra šuvošana ar kaļķu javu, lietojot akmens ķīļus (maksimāli censties izmantot atgūtu materiālu (ķīļus)) | m2 | 776
17 | Kaļķu javā veidotās mūra aizsargkārtas atjaunošana (hermetizācija) – 10 m; mūra vidējais biezums1,2m; mūra vidējais augstums – 2m | m2 | 20
18 | Jaunas mūra aizsargkārtas izveidošana kaļķu java ar nelielu (<10%) baltā cementa piedevu; kārtas biezums ~6cm; mūra vidējais augstums 1,5 metri; garums 5m | m2 | 7.5
19 | ...tas pats; mūra vidējais augstums 2,2 metri; garums 5m | m2 | 11
20 | Cementa java veidotās mūra aizsargkārtas remonts (hermetizācija); kārtas biezums ~15cm; mūra vidējais augstums 2,2metri; mūra vidējais biezums 1,2m; garums 5m | m2 | 11
21 | ...tas pats; mūra vidējais augstums 1,5 metri; garums 5m | m2 | 7.5
22 | Izbrukušo akmens mūra posmu atjaunošana – akmens mūris, lietojot atgūtus, teritorijā esošus laukakmeņus, akmens ķīļus un kaļķu javu; mūra biezums 0,8m; | m2 | 7.5
mūra vidējais augstums 1,5m; garums 5m
23 | ...tas pats; mūra biezums 1,2m; | m2 | 13.2
mūra vidējais augstums 2,2m; garums 6m
24 | Transformatoru apakšstacijas fasādes pārziešana (pāršlemmēšana) ar kaļķu javu, lietojot cementa uzšprici kā gruntējumu (LATVENERGO īpašums) 6,0x6,0x8,0m | m2 | 96
25 | Elektrības sadales skapju vienādošana/konsolidēšana (LATVENERGO īpašums) | kompl | 1
26 | Kanalizācijas un ūdensvada aku pielāgošana jaunajām augstuma atzīmēm (pazemināšana/paaugstināšana) – 2 gab. | gab | 2
27 | Kanalizācijas un ūdensvada aku vāku uzstādīšana, ieskaitot betona gredzenu montāžu, kur nepieciešams – 2 gab. | gab | 2
28 | Ūdens urbumu galu pazemināšana (aiztamponēšana) – 2 gab. | gab | 2
29 | Lieko kanalizācijas aku likvidēšana, ieskaitot virsējās mūra (betona) daļas nokalšanu un akas aizbēršanu -5 gab. | gab | 5
30 | Ūdens torņa koka konstrukcijas (rezervuāra apšuvuma) demontāža; konstrukcijas R=1,9...2,0m; h~3m; augstums virs zemes ~14,5 – 17,5m. Cenā ietvert būvgružu izvešanu un utilizāciju. | m3 | 1.5072
31 | Metāla rezervuāra, cauruļu un citu metāla detaļu demontāža, ieskaitot metāla konstrukcijās veidoto āra vītņu kāpņu demontāža. H virs zemes= 14,5-17,5m. Cenā ietvert būvgružu izvešanu un utilizāciju. | kompl | 1
32 | Apmestās torņa mūra daļas demontāža (zem apmetuma erodējuši ķieģeļi); R=1,6m; h=1,0m; H virs zemes=12m. Cenā ietvert būvgružu utilizāciju | m3 | 48.2304
33 | Neapmestās mūra daļas demontāža, saglabājot demontētos ķieģeļus atkārtotai izmantošanai objektā (piemēram, pildrežģa/mūra sienas izveidošanai un sienu vājinājumu piemūrēšanai saimniecības ēkā); demontējamās torņa daļas diametrs=1,6m; ķieģeļu mūra biezums ~50cm; kopējais augstums=11,5m Cenā ietvert būvgružu izvešanu un utilizāciju. | m3 | 46.2208
34 | Betona cokola demontāža. Cenā ietvert būvgružu izvešanu un utilizāciju. | m3 | 9.65
35 | Betona pamatu demontāža ~9m3. Cenā ietvert būvgružu izvešanu un utilizāciju. | m3 | 9
36 | Neizmantojamās ūdens tvertnes ‘kupola’ saglabāšanas pasākumi: | m2 | 56
-betona virsmas attīrīšana no bioloģiskā apauguma
37 | -atsevišķo komunikāciju (skursteņu) pārpalikumu demontāža (nozāģēšana); materiāls – 7cm biezs stiegrots betons | m3 | 0.2
38 | -‘kupola’virsmas nostiprināšana ar stiegrotu betona ‘kreklu’, izveidojot profile pa perimetru ‘kupola’ lejas daļā tā, lai virs ‘kupola’ varētu noturēt augsnes kārtu; biezums 7 cm | m2 | 56
39 | ‘kupola’ virsmas hidroizolācija – 2 kārtas | m2 | 56
40 | augsnes uzstrādāšana, ietverot ģeorežģa (dabīga materiāla) lietošanu | m2 | 56
zaļā jumta izveidošana – zāles sēšana
41 | Mūra žoga fragmentu demontāža žoga austrumu sienā žoga ‘kabatas’ izveidošanas vietā, ieskaitot mūra demontāžu nepieciešamajā dziļumā zem zemes virskārtas | m3 | 9.6
42 | Jaunu saimniecības vārtu izgatavošana un montāža | kompl | 1
-betona stabi 0,28x0,28m; h=1,8m virs zemes; 6 gab.
43 | -metāla žogs no kvadrātcaurulēm 20x20mm un metāla lentām 6x25mm, kas savstarpēji savienotas kniedējot; žoga h =1,8m; | t.m. | 26
l =26,0m. Cenā ietvert izgatavošanu, furnitūru, krāsošanu un montāžu.
44 | ...tas pats gājējiem domāti vienvērtņu vārtiņi žoga ziemeļu sienā; platums =1,1m; augstums=1,2m. Cenā ietvert izgatavošanu, furnitūru, krāsošanu un montāžu. | kompl | 1
45 | ...tas pats gājējiem domāti divvērtņu vārtiņi; platums =3,6m; augstums =1,6m. Cenā ietvert izgatavošanu, krāsošanu un montāžu. | kompl | 1
46 | Galvenās ieejas vārtu zobinājuma apjumšana ar cinkotu, krāsotu skārdu. Tonis saskaņojams ar ēku jumtu skārda toni. | m2 | 14
47 | Celmu frēzēšana | gab | 73
48 | Elektrības skapja fasādes atjaunināšana (skapja nomaiņa) – LATVENERGO īpašums pie žoga austrumu sienas. | gab | 4
49 | Koku zāģēšana | gab | 68
50 | Akmens žoga DR posma atjaunošana | m2 | 137.6
51 | Mūra vārtu atjaunošana | m2 | 9.7
52 | Galveno vārtu metāla daļas atjaunošana | m2 | 11.5
53 | Akmens žoga D/DR posma atjaunošana | m2 | 148.1
54 | Akmens žoga A posma atjaunošana | m2 | 93.7
55 | Akmens žoga Z posma atjaunošana | m2 | 10.7
56 | Akmens žoga ZR posma atjaunošana | m2 | 5.7
57 | Akmens žoga posma starp stalli un saimniecības ēku atjaunošana | m2 | 4.7
58 | Jaunu koku un krūmu stādīšana | gab | 587
59 | Liekās grunts, būvgružu izvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 1978.702
60 | Soliņi (koka soli uz metāla kājām, analogi esošajiem soliem pils kompleksā) | gab | 76
61 | Atkritumu urnas (Vekso katalogs, modelis Servitel Tipline) | gab | 70
62 | Velosipēdu turētāji (Vekso katalogs, modelis KL80) | gab | 40
Būvlaukuma uzturēšana
63 | Sēta, konteineri ,WC apsardze u.c. | būvlaukums | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## UKT
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Ārējie tīkli
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.2
Ārējie ŪKT tīkli
Pamatojums: BP ŪKT daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Izmērs | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[6 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
Ūdensvads Ū1
1 | PE/PN10 spiedienaPE/PN10 spiedienaPE/PN10 spiedienaPE/PN10 spiedienaPE/PN10 spiedienaPE/PN10 spiedienaPE/PN10 spiedienaPE/PN10 spiedienaPE/PN10 spiedienaPE/PN10 spiediena | 110 | m | 95
caurules ar dzeramā ūdens
kvalitātes sertifikātu
2 | Pazemes aizbīdnis ar ārējo | 100 | k-ts | 3
un iekšējo vītni,kāta
pagarinātāju un virszemes
kapi. Kapei Jāatbilst LVS
EN-124;min.iekšējais
dametrs 140mm
3 | Tas pats | 150 | k-ts | 1
| Veidgabali cauruļu |  | k-ts | 1
savienošanai
| Trejgabals atloku | 150/100 | gab. | 1
| Trejgabals atloku | 100/100 | gab. | 1
| Remontuzmava | 150 | gab. | 1
| Remontuzmava | 100 | gab. | 1
| Līkums plastmasas | 110 | gab. | 1
elektrometināts
| Atloku adapters ķeta | 150 | gab. | 1
caurulei
4 | Pieslēgums esošam | 150/100 | vieta | 1
ūdensvadam
5 | Pieslēgums esošam | 100/100 | vieta | 1
ūdensvadam
6 | Rekonstruējamais | 100 | m | 4
ūdensvads Baznīcas ielā
Veidgabalus un
noslēgarmatūru
7 | Pieslēgums esošam | 100/100 | vieta | 2
ūdensvadam Baznīcas ielā
8 | Tranšejas rakšana |  | m³ | 170
9 | Blietēta smilts pamatne |  | m³ | 14
10 | Ūdensvada hidrauliskā |  | m | 12
pārbaude
11 | Ūdensvada dezinfekcija |  | m | 12
12 | Apbērums ap cauruli |  | m³ | 28
13 | Tranšejas aizbēršana |  | m³ | 128
14 | Grunts blietēšana tranšejā |  | m³ | 128
pa kārtām (30cm),
aizberamās smilts
sablīvējuma koeficients 1,2
15 | Asfalta seguma demontāža Baznīcas ielā |  | m2 | 12
16 | Asfalta seguma atjaunošana Baznīcas ielā |  | m2 | 12
17 | Asfalta seguma demontāža |  | „ | 12
18 | Asfalta seguma atjaunošana |  | „ | 12
19 | Betona bruģa seguma |  | m2 | 4
demontāža
20 | Betona bruģa seguma |  | m2 | 4
atjaunošana
21 | Zālāja atjaunošana |  | m2 | 190
22 | Krustojumi ar esošām |  | vietas | 9
pazemes komunikācijām
un to aizsardzība no
mehānis-kiem bojājum
a) lietus kanalizācija
b) gāzes vads
c) el. kabeļi
d) vājstrāva
23 | Hidranta izbūve uz esoša |  | gab | 1
ūdensvada DN100
pazemes tipa ar aizbīdni
24 | Esošā hidranta atjaunošana |  | gab | 1
Sadzīves kanalizacija K1
1 | PVC kanalizācijas caurules
| ieguldes kl.T-8 h=3m | 200 | m | 68
2 | Tas pats, h=2,5m | 200 | „ | 131
3 | Tas pats, h=2 m | 200 | „ | 27
4 | Tas pats (izlaides no ēkas) | 110 | „ | 29
5 | Kanalizācijas skataka no | 1000 | gab. | 4
dz/betona grodiem ar
iestrādātiem gumijas
blīvgredzeniem
pamata un pārseguma
plātni, iestrādātiem
kāpšļiem,ar ķeta vāku h=2m
6 | Tas pats, h=2.5m | 1000 | gab. | 7
7 | Tas pats, h=3m | 1000 | „ | 3
8 | Čaula ar smilšainu virsmu | 200 | „ | 27
9 | Tas pats | 110 | „ | 8
10 | Esošo tīklu demontāža |  | m | 72
11 | Esošo skataku demontāža |  | m | 3
12 | Pieslēgums esošai
| kanalizācijai esošā akā | 200/200 | vieta | 1
13 | Tas pats | 200/110 | “ | 2
14 | Pārkrituma izbūve akā | 110 | gab | 7
15 | PVC kanalizācijas caurules | 110 | m | 7
16 | PVC trejgabals | 110/110 | gab | 7
17 | Līkums 45º | 110 | “ | 7
18 | Aizbāznis | 110 | “ | 7
19 | Tranšejas rakšana |  | m³ | 870
20 | Blietēta smilts pamatne |  | m³ | 40
21 | Apbērums ap cauruli |  | m³ | 80
22 | Tranšejas aizbēršana |  | m³ | 750
23 | Grunts blietēšana tranšejā |  | m³ | 750
pa kārtām (30cm),
aizberamās smilts
sablīvējuma koeficients 1,2
24 | Sūkņu nomaiņa esošajā
| sūkņu stacijā nepieciešamā |  | gab. | 2
ražība 6.13 m³; 15.05l/s,
celšanas augstums līdz 10m
25 | Esošās sūkņu stacijas
| demontāža |  | obj. | 1
26 | Jaunas sūkņu stacijas |  | obj. | 1
būvniecība. Sūkņu stacija
rūpnieciski izgatavota ar 2
sūkņiem vienu darba otru
rezerves ar uztveršanas
grozu, noslēgarmatūru,
frekveņču pārveidotāju,
automātiku tālvadības
nolasīšanu, nepieciešamā
ražība 9.7m²; 16.15,
nepieciešamais spiediens līdz
10m
27 | Krustojumi ar esošām |  | vietas | 9
pazemes komunikācijām
un to aizsardzība no
mehānis-kiem bojājumiem
a) lietus kanalizācija
b) gāzes vads
c) el. kabeļi
d) vājstrāva
e) sadzīves kanalizācija
Lietus kanalizācija K2
1 | PP caurules lietus | 200 | m | 63
kanalizācijai ieg. kl. T8
2 | Tas pats | 160 | “ | 13
3 | Tas pats bez zemes darbiem | 160 | “ | 8
4 | Plastmasas kanalizācijas | 400/200/200 | gab. | 2
skatakas ar pieslēgumiem
5 | Plastmasas kanalizācijas | 400/200 | gab. | 2
skatakas caurejošas
6 | Plastmasa veidgabali |  | kompl | 1
7 | līkumi | 200 | gab. | 8
8 | tas pats | 160 | gab. | 7
9 | revizija | 160 | gab. | 4
10 | pāreja | 200/160 | gab. | 4
11 | Krustojumi ar esošām |  | vietas | 7
pazemes komunikācijām
un to aizsardzība no
| a) ūdensvads | 32
| b) ūdensvads | 100
| b) gāzes vads | 40
c) el. kabeļi
d) vājstrāva
12 | Tranšejas rakšana |  | m³ | 150
13 | Blietēta smilts pamatne |  | m³ | 12
14 | Apbērums ap cauruli |  | m³ | 24
15 | Tranšejas aizbēršana |  | m³ | 114
16 | Grunts blietēšana tranšejā |  | m³ | 114
pa kārtām (30cm),
aizberamās smilts
sablīvējuma koeficients 1,2
17 | Pieslēgums esošai lietus
| kanalizācijai esošā akā | 200/200 | vieta | 2
18 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## EST
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Ārējie tīkli
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.3
EST
Pamatojums: BP EST daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
Demontāžas darbi
1 | Telefona kabelis piestiprināts pie sienas | m | 50
2 | Telefona gaisa kabelis | m | 12.5
3 | Telefona kaste | gab. | 1
Kabeļu kanalizācijas pievadu izbūve
1 | Caurumu urbšana visa veida sienās | gab. | 4
2 | Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 1 | gab. | 0.165
3 | Kabeļu kārbas, KP PEH tipa uzstādīšana | gab. | 2
4 | Izpilddokumentācijas izgatavošana objektam, ja trases garums līdz 0,5 km | objekts | 1
Kabeļu kanalizācija
5 | Kabeļu kanalizācijas caurule, 50x6000 | gab. | 15
6 | Caurules līkums (50/90 grādu leņķī) | gab | 4
7 | Caurules noslēdzošais gals UTM 50mm | gab | 4
8 | Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A | gab | 3
9 | Plastmasas aka KP-PEH 800X650 | gab | 1
10 | Plastmasas aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni | gab | 1
11
12 | Kabeļu konsole 2 kabeļiem (kabeļu akās) | gab. | 2
13
14 | Kronšteina skrūve | gab. | 4
15
16 | Kabeļu kronšteins 1.2m (kabeļu akās) | gab. | 2
17
18 | Akas lūka (slodze līdz 12.05t) | gab | 2
19 | Dzelzsbetona riņķis kabeļakām | kompl. | 2
20 | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | kompl. | 2
21 | Silikons N, neitrāls hermētiķis 310ml | gab. | 2
22 | Kabeļu kanalizācijas cauruļu atzars (100/50) | gab. | 2
23
24 | Caurules dubultuzmava PN10, 90 mm | gab. | 2
25
26 | Caurule PEH PN6 90x5,4mm 100m | m | 60
27
28 | Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | rullis | 0.35
29 | Kabeļu brīdinājuma lenta, plīstošā, 50mmX500m | rullis | 0.35
30
31 | Papildmateriāli | kompl. | 1
32 | Izpilddokumentācijas izgatavošana objektam, ja trases garums līdz 0,5 km | gab. | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## SAT
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Ārējie tīkli
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.4
Siltumtrase SAT
Pamatojums: BP SAT daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Apjoms | Laika norma c/h | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
1 | Firmas "Uponor" rūpnieciski izolēti cauruļvadi ECOFLEX THERMO TWIN 2x40x3.7/160 komplektā ar fasondaļām un Ecoflex sistēmas piederumiem | m | 16
2 | Misiņa ventilis dn25 | gab. | 2
3 | Misiņa ventilis dn15 | gab. | 2
4 | Wipex misiņa veidgabali maģistrālo plastmasas cauruļvadu savienošanai, tai sk., savienojumi, līkņi, pārejas | k-ts | 1
5 | Ecoflex blīvēšanas elements, lai novērstu mitruma iekļūšanu ēkā | gab. | 2
6 | Ecoflex līkuma aizsargcaurule - izmantojama kā apvalkcaurule, ja cauruļvads ievietojams betona pamatnes slānī | k-ts | 2
7 | Pārējie Ecoflex sistēmas piederumi, tai sk., līkuma izolācijas komplekti, gala uzmavas | k-ts | 1
8 | Cauruļvadu stiprinājumi | k-ts | 1
9 | Atvērumu izveidošana un hermetizēšana ēkas pamatos rupnieciski izolētajiem cauruļvadiem | gab. | 2
10 | Elektrokabeļa aizsargcaurule EVOCAB-SPLIT-110 750N | m | 4
11 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
Zemes darbi
12 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru | m3 | 6.5
13 | Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas | m3 | 6.5
14 | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot kārtām ar elektroblieti | m3 | 13
Būvlaukuma uzturēšana
15 | Sēta, konteineri ,WC apsardze u.c. | būvlaukums | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja:

## ELT
Pasūtītājs: | Siguldas novada dome
Objekts: | Siguldas pils kompleksa ēkas
Ārējie tīkli
Adrese: | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Būvdarbu apjomi Nr.5
Elektromontāžas darbi
Pamatojums: BP ELT daļa
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Tips / Marka | Mērv. | Apjoms | Laika norma (c/h) | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
[6 empty] | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā, EUR
Esošās sadales
1 | Drošinātājs | NH-2 300A | gab. | 3
2 | Drošinātājs | NH-2 250A | gab. | 3
3 | Drošinātājs | NH-2 80A | gab. | 3
4 | Kabeļa gala apdare 4-zaru | SEH5 5x15-59mm; | gab. | 1
5 |  | 5x4-70mm²
6 | Kabeļa gala apdare 4-zaru | SEH4 4x95-36mm; | gab. | 1
7 |  | 4x120-300mm²
Spēka sadales
8
9 | spēka sadale | KKM-4-21-002-S (RAL7032) | gab. | 1
10 | pamatne | PKKM-4 | gab. | 1
11 | Trīsfāzu spēka rozete uz virsmas | 5P32A | gab. | 2
12 | Drošinātāju spailes | NH-2 3P | gab. | 1
13 | Drošinātāju spailes | NH-0 3P | gab. | 2
14 | Drošinātājs | NH-2 200A | gab. | 3
15 | Drošinātājs | NH-0 16A | gab. | 6
16 | Atkārtotā zemējuma komplekts |  | gab. | 1
17 | Kabelis | NYM-J 5x2.5 | m | 3
18 | Kabeļa gala apdare 4-zaru | SEH4 4x95-36mm; | gab. | 3
19 |  | 4x120-300mm²
20 | spēka sadale | KKM-6-21-006-S + USM-4 (RAL7032) | gab. | 1
21 | pamatne | PKKM-6 | gab. | 1
22 | Elektroenerģijas skaitītājs uz DIN kopnes | B23 65A, 3 x 220/380... | gab. | 5
23 |  | 240/400 V AC
24 | Drošinātāju spailes | NH-2 3P | gab. | 1
25 | Automātiskais slēdzis | 3P C32A | gab. | 3
26 | Drošinātājs | NH-2 160A | gab. | 3
27 | Atkārtotā zemējuma komplekts |  | gab. | 1
28 | Kabeļa gala apdare 4-zaru | SEH4 4x35-15mm; | gab. | 10
29 |  | 4x6-35mm²
30 | Kabeļa gala apdare 5-zaru | SEH4 4x95-36mm; | gab. | 2
31 |  | 4x120-300mm²
32 | spēka sadale | KKM-2-20-002-S (RAL7032) | gab. | 1
33 | pamatne | PKKM-2 | gab. | 1
34 | Drošinātāju spailes | NH-2 3P | gab. | 2
35 | Drošinātājs | NH-2 50A | gab. | 6
36 | Atkārtotā zemējuma komplekts |  | gab. | 1
37 | Kabeļa gala apdare 5-zaru | SEH4 4x95-36mm; | gab. | 2
38 |  | 4x120-300mm²
39 | Kabeļa gala apdare 4-zaru | SEH5 5x15-59mm; | gab. | 2
40 |  | 5x4-70mm²
Gaismekļi un tos barojošie kabeļi
41 | Talas-LED–DA PT-28W MU-3100LM melnā krāsā |  | gab. | 30
42 | Spuldze | LED 28W 240V | gab. | 30
43 | Stabs parka 4.5m (4m virs zemes) cinkots P4,5 |  | gab. | 30
44 | Pamats parka stabiem līdz 6m 82kg P-0.8 |  | gab. | 30
45 | Atkārtotā zemējuma komplekts |  | gab. | 30
46 | Automātiskais slēdzis | 1P B6A | gab. | 30
47 | Apgaismes balstu armatūra | ENSTO SV 15 | gab. | 30
48 | Gumijas blīve 3-6M stabam | GB04RB | gab. | 30
49 | Kabelis | AXPK 4x25 | m | 250
50 | Kabelis | AXPK 4x16 | m | 1004
51 | Kabelis | NYM-J 3x1.5 | m | 160
52 | Kabeļa gala apdare 4-zaru | SEH4 4x35-15mm; | gab. | 117
53 |  | 4x6-35mm²
54 | Caurule gofrēta | EVOCAB-FLEX-75 450Nm | m | 882
55 | Brīdinājuma lenta KABELIS | 40mm/250m (dzelt.) | gab | 5
Speka kabeļi
56 | Kabelis | AXPK 4x185 | m | 360
57 | Kabelis | AXPK 4x35 | m | 60
58 | Kabelis | AXPK-PLUS 5x16 | m | 132
59 | Caurule gofrēta | EVOCAB-FLEX-110 450Nm | m | 326
60 | Caurule gofrēta | EVOCAB-FLEX-75 450Nm | m | 50
61 | Brīdinājuma lenta KABELIS | 40mm/250m (dzelt.) | gab | 2
62 | Ugunsdrošās putas | HILTI 310 ml | gab. | 3
Zemejuma kontūri
63 | RD10 FT apalstieple | 5021103 | m | 20
64 | 5052 30x3,5mm FT plakandzelzs | 5020336 | m | 264
65 | 219/20BP 20X1500mm FT elektrods | 5000947 | gab | 45
66 | 1819/20BP 20mm TG spice | 3041212 | gab | 15
67 | 2760/20 20mm 8-10/FL40 FT elektrodu savienojumi | 5001641 | gab | 15
68 | 252/DIN 8-10x16 FT(M8x25+mutt.) plak. savienojums | 5312345 | gab | 15
69 | 356/50 50mm antikorozijas lenta | 2360055 | gab | 7
Darbi
70 | Tranšejas rakšana / aizbēršana kabeļiem |  | m | 1548
71 | Tranšejas rakšana / aizbēršana horizontālajam zemējumam |  | m | 264
72 | Kabeļu guldīšana tranšejās aizsargcaurulē D75 |  | m | 932
73 | Kabeļu guldīšana tranšejās aizsargcaurulē D110 |  | m | 326
74 | Kabeļa guldīšana tranšejā |  | m | 290
75 | Kabeļu signāllenta ieklāšana tranšejā |  | m | 1548
76 | Kabeļa gala apdare 16mm2 montāža |  | gab. | 136
77 | Sadales montāža |  | kompl. | 3
78 | Kabeļu ievada hermetizācija. |  | gab. | 3
79 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Kopā (tiešās izmaksas):
| Materiālu transporta un sagādes izdevumi: |  |  | ...%
Kopā (tiešās izmaksas):
Sastādīja: