# SPECIFIKĀCIJAS – ŪKT DAĻA

| Poz. Nr. | Materiālu, iekārtu nosaukums un raksturojums | Diam. mm | Mērv. | Dau- dzums | Vien. Cena,Ls | Kopēja izm., Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ŪDENSVADS Ū1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Ūdensapgādes PE cauruļvads ar veidgabaliem PN 10 klases .Sausās gruntīs | 40 | m | 110 |  |  |
| 2. | PE veidgabali | 40 | gab. | 2 |  |  |
| 3. | Pazemes tipa aizbīdnis ar kāta pagarinājumu un kapi | 40 | k-ts | 1 |  |  |
| 4. | Aizbīdnis akā | 40 | k-ts | 1 |  |  |
| 5. | Ievada hermetizācija | 100 | k-ts | 1 |  |  |
| 6. | Pievienojums esošai ūdensapgādes maģistrālei |  | vietas | 2 |  |  |
| 7. | Esoša ielas seguma noņemšana un atjaunošana |  | m2 | 20 |  |  |
| 8. | Nelietojamā ūdensvada demontāža |  | k-ts | 1 |  |  |
| 9. | Noslēgatloku ierīkošana |  |  | 1 |  |  |
| 10. | Trases izbūve esošā caurulē (trases garums precizējams) | 40 | k-ts | 1 |  |  |
| 11. | Spiediena regulātors ievadam |  | k-ts | 1 |  |  |
|  | KANALIZĀCIJA K1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Kanalizācijas caurule – plastmasas ar veidgabaliem, iebūves klase T8, sausās gruntīs Iebūves dziļums H=…2.0 m | 200 | m | 110 |  |  |
| 2. | Kanalizācijas caurule – plastmasas ar veidgabaliem, iebūves klase T8, sausās gruntīs Iebūves dziļums H=…2.5 m | 160 | m | 23 |  |  |
| 3. | Pievienojums esošai ielas maģistrālei esošā kontrolakā | 300 | gab. | 1 |  |  |
| 4. | Esoša ielas seguma noņemšana un atjaunošana |  | m2 | 20 |  |  |
| 5. | Plastmasas apaļā kanalizācijas kontrolaka ar smagā tipa vāku Izbūves dziļums – 1,0....1,5 m | 400 | k-ts | 1 |  |  |
| 6. | Plastmasas apaļā kanalizācijas kontrolaka ar smagā tipa vāku spiediena dzēšanai Izbūves dziļums – 1,0....1,5 m | 600 | k-ts | 4 |  |  |
| 7. | Plastmasas apaļā kanalizācijas kontrolaka ar iegremdētu sūkni-2gab.(1-darba, 1-rezervei); armatūru un vadības automātiku ražība q=… 3,0 l/sek; h=8,0 m el jauda N=1,0 kW |  | k-ts | 1 |  |  |
| Poz. Nr. | Materiālu, iekārtu nosaukums un raksturojums | Diam. mm | Mērv. | Dau- dzums | Vien. Cena,Ls | Kopēja izm., Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Spiedvads plastmasas kanalizācijas ārējām sistēmām | 50 | m | 40 |  |  |
| 9. | Spiediena dzēšanas cilpa akā |  | k-ts | 1 |  |  |
|  | KANALIZĀCIJA K2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Kanalizācijas caurules PP ar veidgabaliem, iebūves klase T8, sausās gruntīs Iebūves dziļums H=…1.0 m | 100 | m | 90 |  |  |
| 2. | Plastmasas apaļā kanalizācijas kontrolaka ar smagā tipa vāku Izbūves dziļums – 1,0....1,5 m | 400 | k-ts | 2 |  |  |
| 3. | Izlaide uz dīķi |  | k-ts | 1 |  |  |
|  | ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA Ū2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Ūdens ņemšanas aka ar siltinātu vāku no sal. dz/b grodiem ar kakla daļu | 2000 | k-ts | 2 |  |  |
| 2. | Izvada no dīķa izveidošana |  | k-ts | 2 |  |  |
| 3. | Ūdens aka ar siltinātu vāku no sal. dz/b grodiem ar kakla daļu | 2000 | k-ts | 1 |  |  |
| 4. | Cauruļvads no ūdensapgādes spiedcaurulēm un to savienojošie veidgabali PN 10 klases; iebūves dziļ. ...3,0 m | 200 | m | 10 |  |  |
| 5. | Cauruļvads no ūdensapgādes spiedcaurulēm un to savienojošie veidgabali PN 40 klases; iebūves dziļ. ...1,5 m | 100 | m | 210 |  |  |
| 6. | Virszemes tipa hidrants ar noslēgarmatūru; drenāžas cauruli un montāžas elementiem |  | k-ts | 4 |  |  |
| 7. | Savienojumgalva ar armatūru un tukšošanas krānu akā – sūkņa pievadam |  | k-ts | 1 |  |  |

Iekārtu marka precizējama saskaņā ar pasūtītāja un celtniecības firmas norādījumiem.