##### ŪK SPECIFIKĀCIJAS

| Poz. Nr. | Materiālu, iekārtu nosaukums un raksturojums | Diam. mm | Mērv | Dau- dzums (1.kārta) | Dau- dzums (2.kārta) | Piezimes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | AUKSTAIS ŪDENSVADS -Ū1- |  |  |  |  |  |
| 1. | Ūdensapgādes kompozītais cauruļvads ar fasondaļām un stiprinājumiem, izolācija ar biezumu 20mm un apvalks | 50x4,5 | m | 15 |  |  |
| 2. | Tas pats | 40x4,0 | m | 20 |  |  |
| 3. | Tas pats | 32x3,0 | m | 10 |  |  |
| 4. | Tas pats | 25x2,5 | m | 10 |  |  |
| 5. | Tas pats | 20x2,23 | m | 20 |  |  |
| 6. | Ūdensapgādes kompozītais cauruļvads ar fasondaļām un stiprinājumiem, apvalkizolācija | 25x2,5 | m | 15 |  |  |
| 7. | Tas pats | 20x2,23 | m | 50 |  |  |
| 8. | Tas pats | 16x2,0 | m | 15 |  |  |
| 9. | Mehāniskais filtrs ievada mezglam |  | k-ts | 1 |  |  |
| 10. | Misiņa lodveida ventīlis | 15 | gab. | 10 |  |  |
| 11. | Misiņa lodveida ventīlis | 20 | gab. | 3 |  |  |
| 12. | Misiņa lodveida ventīlis | 25 | gab. | 2 |  |  |
| 13. | Misiņa lodveida ventīlis | 32 | gab. | 2 |  |  |
| 14. | Misiņa lodveida ventīlis | 40 | gab. | 2 |  |  |
| 15. | Vienvirziena vārsts | 40 | gab. | 1 |  |  |
| 16. | Vienvirziena vārsts | 32 | gab. | 1 |  |  |
| 17. | Sistēmas tukšošanas krāns | 15 | gab. | 5 |  |  |
| 18. | Ūdensvada ievada hermetizācija |  | v-ts | 1 |  |  |
| 19. | Laistīšanas krāns uz sienas tehn. telpā ar šļūteni | 15 | k-ts | 1 |  |  |
| 20. | Lokanais pievads klozetpoda ūdens tvertnei ar noslēgu |  | gab. | 7 |  |  |
| 21. | Noslēgventīlis-stopkrāns iekārtas pievadam |  | gab. | 12 |  |  |
| 22. | Pievads boilerim siltummezglā |  | v-ts | 1 |  |  |
|  | KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE -T3, T4- |  |  |  |  |  |
| 1. | Ūdensapgādes kompozītais cauruļvads ar fasondaļām un stiprinājumiem, izolācija ar minerālpaketēm 30mm un apvalks | 40x4,0 | m | 20 |  |  |
| 2. | Ūdensapgādes kompozītais cauruļvads ar fasondaļām un stiprinājumiem, izolācija ar minerālpaketēm 30mm un apvalks | 32x3,0 | m | 10 |  |  |
| 3. | Tas pats | 25x2,5 | m | 20 |  |  |
| Poz. Nr. | Materiālu, iekārtu nosaukums un raksturojums | Diam. mm | Mērv | Dau- dzums (1.kārta) | Dau- dzums (2.kārta) | Piezimes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Ūdensapgādes kompozītais cauruļvads ar fasondaļām un stiprinājumiem, izolācija ar minerālpaketēm 30mm un apvalks | 20x2,23 | m | 40 |  |  |
| 5. | Ūdensapgādes kompozītais cauruļvads karstam ūdenim ar fasondaļām un stiprinājumiem, apvalkizolācija | 25x2,5 | m | 15 |  |  |
| 6. | Ūdensapgādes kompozītais cauruļvads karstam ūdenim ar fasondaļām un stiprinājumiem, apvalkizolācija | 20x2,23 | m | 45 |  |  |
| 7. | Misiņa lodveida ventīlis | 15 | gab. | 2 |  |  |
| 8. | Misiņa lodveida ventīlis | 20 | gab. | 3 |  |  |
| 9. | Misiņa lodveida ventīlis | 25 | gab. | 2 |  |  |
| 10. | Misiņa lodveida ventīlis | 32 | gab. | 2 |  |  |
| 11. | Vienvirziena vārsts | 20 | gab. | 1 |  |  |
| 12. | Vienvirziena vārsts | 32 | gab. | 1 |  |  |
| 13. | Sistēmas tukšošanas krāns | 15 | gab. | 2 |  |  |
| 14. | Noslēgventīlis-stopkrāns iekārtas pievadam |  | gab. | 12 |  |  |
| 15. | Pievads boilerim siltummezglā |  | v-ts | 2 |  |  |
|  | FEKĀLĀ KANALIZĀCIJA -K1- |  |  |  |  |  |
| 1. | Ugunsdroša starplika pārseguma krustojuma vietā | 100 | gab. | 1 |  |  |
| 2. | Tīrīšanas revizija stāvvadam | 100 | gab. | 1 |  |  |
| 3. | Tīrīšanas atvere | 100 | gab. | 4 |  |  |
| 4. | Kanalizācijas sistēmas plastmasas cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumu | 50 | m | 45 |  |  |
| 5. | Kanalizācijas sistēmas plastmasas cauruļvads ar veidgabaliem un stiprinājumu | 100 | m | 55 |  |  |
| 6. | Izlaides hermetizācija |  | vieta | 1 |  |  |
| 7. | Vēdināšanas daļa stāvvadam virs jumta konstrukcijas |  | k-ts | 1 |  |  |
| 8. | Plastmasas īscaurule klozetpoda pievienošanai d= 100 mm |  | gab. | 7 |  |  |
| 9. | Grīdas traps ar sifonu, izlaidi un resti (slīpais vai taisnais) | 100 | k-ts | 5 |  |  |
|  | LIETUS KANALIZĀCIJA -K2- |  |  |  |  |  |
| 1. | Ārējas notekas ar smilšugrozu un tīrīšanas lūku |  | k-ts | 6 |  |  |
| Poz. Nr. | Materiālu, iekārtu nosaukums un raksturojums | Diam. mm | Mērv | Dau- dzums (1.kārta) | Dau- dzums (2.kārta) | Piezimes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Kanalizācijas sistēmas plastmasas cauruļvads ar veidgabaliem | 100 | m | 10 |  |  |
| 3. | Ārējas notekas pārvienojums zem zemes |  | k-ts | 6 |  |  |
|  | SANTEHNISKĀS IEKĀRTAS |  |  |  |  |  |
| 1. | Keramiska roku mazgātne viendaļīga - “Gustavsberg” Logic 61x47cm vai analogs; ar sifonu/glāzi ar izplūdi un noteces cauruli, (hromēts) – “Viega” 102845 vai analogs; jaucējkrāns “Grohe” Concetto vai analogs |  | k-ts | 4 |  |  |
| 2. | Keramiska roku mazgātne invalīdiem viendaļīga - cilvēķiem ar kustību traucējumiem “Ifö” 2642 vai analogs; ar sifonu/glāzi ar izplūdi un noteces cauruli, (hromēts) – “Viega” 102845 vai analogs; jaucējkrāns “Grohe” Concetto vai analogs |  | k-ts | 1 |  |  |
| 3. | Klozetpods “Roca” Nexo WC (balts) vai analogs ar vāku ar izlaidi un ūdens skalojamo kasti ar pogu (grīdas) |  | k-ts | 4 | 2 |  |
| 4. | Klozetpods cilvēķiem ar kustību traucējumiem “Ifö” Sign WC 6872 (balts) vai analogs ar “Ifö” roku balstu komplektu un “Ifö” vāku un ūdens skalojamo kasti ar pogu (grīdas) |  | k-ts | 1 |  |  |
| 5. | “Kate” Uni biroja virtuve ar ūdens pieslēgumu vai analogs. |  | k-ts |  | 1 |  |
| 6. | Dušas traps-tekne ar sifonu un izlaidi; dušas maisītājs ”Grohe” Concetto (hroms) vai analogs. “Grohe” Tempesta dušas garnitūra Duo 600mm (hroms) vai analogs |  | k-ts |  | 4 |  |
| 7. | Sienas urināls “Kolo” Felix vai analogs un krāns ar pievadu un sifons ar izlaidi; |  | k-ts | 2 |  |  |
| 8. | Izlietne “Ifö” Sign 7318 vai analogs. Ar sifonu/glāzi ar izplūdi un noteces cauruli, (hromēts) – “Viega” 102845 vai analogs. Jaucējkrāns “Grohe” Concetto vai analogs |  | k-ts |  | 2 |  |