## VST.IS
Nr. p.k. | Nosaukums un raksturojums | Tips vai marka | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | Sienas komutācijas skapis 19", 18U (kabeļu ievadi no korpusa augšējās un apakšējās daļas, slēdzamas stikla durvis, pieslēgums zemējuma sistēmai) |  | k-ts | 1 | VSK1
2 | Ventilatoru bloks skapim (2 vent.) |  | gab. | 1
3 | Termostats skapim |  | gab. | 1
4 | Zemējuma komplekts skapim |  | gab. | 1
5 | 19" 230V barošanas rozešu bloks (8-viet.), 1U |  | gab. | 1
6 | 19” plaukts, stiprināms 2 punktos, 2U |  | gab. | 1
7 | 19” plaukts, stiprināms 4 punktos, 1HU |  | gab. | 1
8 | UPS 1000VA, 1U |  | gab. | 1
9 | Video serveris ar Windows 7 PRO (1x HDD 1000 GB) un Evidence Professional programmnodrošinājumu priekš 9 kan. un 3 attālinātām darba stacijām | Evidence DELTA 90 | gab. | 1
10 | Cietais disks HDD 1000GB, SATA |  | gab. | 2
11 | Monitors 22" LCD, VGA ieeja, uzstādāms uz galda | DELL | gab. | 1
12 | Datoru pele, USB | Logitech | gab. | 1
13 | Tastatūra, USB | Logitech | gab. | 1
14 | Skrūves - uzgriežņi M6 (komutācijas skapim) |  | gab. | 20
15 | Optisko šķiedru metinājuma kasete (8 vietas) |  | gab. | 2
16 | Šķiedras savien. aizsardzības trubiņa , 60mm |  | gab. | 4
17 | Optisko šķiedru pigtail, SC SM |  | gab. | 4
18 | Optiskais pārveidotajs (Gigabit Ethernet 1000 Mbps SC SM) |  | gab. | 1
19 | Savienojošais kabelis RJ45-RJ45 (patch cord) 1 m |  | gab. | 1
20 | Sadale, 3 punktu slēgšana, IP66, ar montāžas plati | Aria 75 | k-ts | 1 | VSK2
21 | Sadales apsildes elements 45W | RAC-45 | gab. | 1
22 | Termoregulators apsildei (sildītājiem) KTO | TRT-10A230V-NC | gab. | 1
23 | 2-vietīga elektriskā rozete, v/a |  | gab. | 1
24 | Tīklu komutators-maršrutizators (10-Port Managed L2 Gigabit Switch, 8 10/100/1000BASE-T ports, 2 Combo 1000BASE-T/SFP | D-Link DGS 3200-10 | gab. | 1
25 | Optiskais modulis miniGBIC (SFP modulis) SM |  | gab. | 1
26 | Ārēja HD-videokamera ar IS-apgaismojumu (2Mpix, 1/2,5" CMOS, 0,2Lux krāsu, 0,02Lux m/b, objektīvs 3.3-12мм, mehāniskais IS-filtrs, darba temperatūra -40º + 50ºС, sildītājs, ventilātors, IP66), ar kronšteinu komplektā | Evidence Apix - Bullet/M2 Lite LED 3312 | gab. | 8
27 | Transformators 230V/24V 100VA | EREA EDR24TS100 | gab. | 4
28 | Zibensaizsardzības modulis videokamerai |  | gab. | 16
29 | Konektors RJ45 |  | gab. | 20
30 | Optisko šķiedru kabelis 4 SM, iekštelpu/ārtelpu |  | m | 200
31 | Telekomunikāciju kabelis UTP 4x2x0.5 Cat5e, ārtelpu, -30º...60ºС |  | m | 440
32 | Telekomunikāciju kabelis UTP 4x2x0.5 Cat5e, iekštelpu |  | m | 100
33 | Spēka kabelis NYY-J 3x2.5 |  | m | 60
34 | Aizsargcaurule PE d=50mm, gofrēta ar gludo iekšpusi, guldīšanai zemē |  | m | 250
35 | Aizsargcaurule gofrēta d=20mm |  | m | 200
36 | Plastmasas kabeļkanāls ar vāku, 20x10mm |  | m | 100
37 | Cinkota metāla caurule d=20mm |  | m | 3
38 | Bridinājuma lenta |  | m | 190
39 | Ugunizturīgais pildījums | java GVS Fire Stop | gab. | 1
40 | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces) |  | k-ts | 1