Siguldas novada domes (reģ.Nr. 90000048152)

atklātā konkursa

„Sporta un aktīvās atpūtas centra būvniecība „Laurenčos””

(identifikācijas Nr. SND 2012/06/AK/ELRI-112)

Ieinteresēto personu sanāksmes protokols

Siguldā

2012.gada 23.jūlijā

Sanāksme sākas plkst. 12:00

Sēdi vada:

Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītājs 		Didzis Skrodelis

Sēdē piedalās:

________________________________________________________

Visi Pretendentu pārstāvji, kas reģistrējušies Pretendentu reģistrācijas lapā (skatīt pielikumā).

Protokolē:

Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos 		Inguna Abzalone

Darba kārtībā:

- Pretendentu uzdotie jautājumi.

Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītājs nosauc iepirkuma priekšmeta nosaukumu. Lūdz ieinteresētās personas reģistrēties Pretendentu reģistrācijas lapā. Kā arī lūdz, Pretendentus sākt uzdot jautājumus.

- Par darbu apjomu tabulām EXCEL formātā?

Darbu apjomu tabulas EXCEL formātā iespējams ierakstīt CD diskā vai flešatmiņā pie galvenās speciālistes iepirkuma jautājumos Ingunas Abzalones, 13.kabinetā, Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novada Domē.

- Par maksimālo līguma izpildes termiņu?

Sporta un aktīvās atpūtas centra būvniecības „Laurenčos” maksimālais līguma izpildes termiņš – 02.09.2013., kurš netiks pagarināts.

- Par ūdens ņemšanas vietu sniega pūtējiem?

Ūdens ņemšanas vieta sniega pūtējiem ir dīķis.

- Par asfalta ieklājējmašīnas svaru 2t vai 3t?

Asfalta segums ieklājams ar kāpurķēžu ieklājēju, kura pilna masa nepārsniedz 20t. Blīvēšanai izmantot veltņus līdz 3t bez vibro funkcijas.

- Par Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.11.punktu. Ko Pasūtītājs uzskata par darbu zonu?

Jānosedz visi koki tiešā tuvumā. Ja Izpildītājam rodas šaubas vai aizdomas par nosedzamo koku stāvokli, nekavējoties sazināties ar Pasūtītāju.

- Par izolējošo slāni zem asfalta. Parametri, prasības?

Precīzi tādi paši parametri vai analogs.

- Par elektropieslēgumu, vai nebūs problēmas ar barošanu?

Šī projekta ietvaros šis jautājums netiek risināts. Elektropieslēgums un jauda ir Pasūtītāja problēma.

- Aukstumcauruļu attālumos neprecizitātes?

Tiks sniegts precizējums tuvākajā laikā.

- Par pašu cauruli. Precizēt nosacījumus?

Ir pieļaujama analogu cauruļvadu izmantošana ar atbilstošiem tehniskajiem parametriem.

- Vai Čillers spēj nodrošināt šīs trases saldēšanu?

Projektētājs uzskata, ka spēs nodrošināt. Ja Izpildītājam rodas šaubas, tad griezties pie projektētāja.

- Par Nolikuma 4.1.6.punktā minēto dokumentu?

Pretendentam jāiesniedz bankas vai līdzvērtīgas kredītiestādes apliecinājums par Pretendenta apgrozāmo līdzekļu apmēru un/vai kredītlīnijas atvēršanu.

- Par avansa maksājumu?

Avansa maksājums nav paredzēts un nebūs.

- Tehniskajā projektā parādās II kārta. Vai tāda būs?

II kārta neattiecas uz šo iepirkumu un projektu. II kārtas būvdarbi būs Pasūtītāja kompetencē.

- Par aprīkojuma iegādi – sniega pūtēji, traktori, darba galdi?

Par aprīkojuma – sniega pūtēju, traktoru, darba galdu iegādi tiks sludināts cits iepirkums, kurš tiks izsludināts pēc šī iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanas.

Ieradušies Pretendenti izrāda interesi doties apskatīt objektu.

Līdz ar to ieinteresēto personu sanāksme ir slēgta.

Sanāksme slēgta 13:00

Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītājs 				D.Skrodelis

___________________________________________			___________

Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos 					I.Abzalone